Приложение 3

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

- Сроки выполнения работ:

  - Срок выполнения работ – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами договора аренды имущества и Передаточного акта.

- Инструкция по предоставлению Заявителем предложения о выполнении работ:

  - Заявитель предоставляет предложение об условиях выполнения работ, в составе Заявки в произвольной форме, которое должно содержать его согласие с условиями и количеством работ, приведенном в Приложении №3 к документации об аукционе.

- Описание работ.

Работы по реконструкции существующего торгового павильона

Снятие декоративных деталей "Мельница"

Демонтаж окна и дверей металлических

Разборка конструкции каркасных стен

Разборка покрытий и элементов пола каркасного

Расчистка поверхностей от старой масляной краски

Огнебиозащита деревянных поверхностей

Покрытие деревянных поверхностей новыми лакокрасочными составами

Отделка кровельным материалом декоративного элемента "Мельница" деталей

Устройство усиленного каркаса

Установка деревянного каркаса из балок

Огнензащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов

Устройство кровли

Устройство кровли

Устройство водосточной системы

Монтаж кровельных карнизов

Работы по наружной отделке стен углов и фриза

Покраска деревянных элементов фриза согласно проекту RAL 7024/7016

Работы по монтажу и устройству оконных и дверных блоков

Установка внутреннего дверного блока ПВХ RAL 7024

Установка наружного дверного блока

Установка профилированных деталей наличников (наружный дверной блок)

Установка оконного блока ПВХ RAL 7024

Работы по внутренней отделке помещений

Монтаж отделки стен и потолков Евровагонка

Антисептирование и огнезащита элементов деревянной внутренней отделки

Покраска деревянных элементов внутренней отделки

Устройство многослойной конструкции конструкции пола

Настилка чистового пола

Установка профилированных деталей плинтусов

Устройство и монтаж внутренних инженерных коммуникаций

Устройство электросетей (прокладка кабельной линии от точки подключения)

Установка LED подсветки