Приложение № 5

к Договору от _____№_____2026г.

Техническое задание

На поставку сантехнических подводок

Приобретение материалов для монтажа подводки в помещениях ГБУЗ МО «ДСП»

### 1. Технические требования

- Материал исполнения: нержавеющая сталь

- Тип соединения: ниппель 1/2" — гайка 1/2"

- Рабочие характеристики:

  - Рабочее давление: не менее 10 бар

  - Максимальное давление: до 25 бар

- Назначение: для систем водоснабжения

### 2. Объем поставки

| Размер подводки | Основное количество | Запас | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 мм | 31 шт. | 12 шт. | 43 шт. |
| 50 мм | 42 шт. | 12 шт. | 54 шт. |
| 60 мм | 42 шт. | 12 шт. | 54 шт. |
| 80 мм | 37 шт. | 12 шт. | 49 шт. |
| Всего: | 152 шт. | 48 шт. | 200 шт. |

### 3. Требования к поставщику

- Наличие сертификатов качества на продукцию

- Предоставление гарантии на поставляемую продукцию

- Обеспечение своевременной доставки

- Предоставление технической документации

### 4. Сроки исполнения

Поставка в течение 7 рабочих дней с момента подписания договора

### 5. Порядок приемки

- Проверка количества товара

- Проверка качества и целостности упаковки

- Проверка соответствия техническим характеристикам

- Фиксация серийных номеров

### 6. Особые условия

- Поставка осуществляется комплектно по всем размерам.

- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении не содержать признаков брака или порчи необходимы сертификаты соответствия.  Товар должен соответствовать характеристикам, заявленным заводом изготовителем и иметь гарантию на товар не менее 12 мес.

- Поставщик товара осуществляет поставку и выгрузку товара за свой счет и своими силами по адресу:

142000. Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Каширское шоссе. 36А