Утверждено
Директор МАОУ «Бутовская СОШ № 2»


_______________О.И. Амелькова


Техническое задание
Поставка товаров для оснащения медицинского кабинета
	
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1.
	Адрес поставки
	Московская область, Ленинский г.о., п.г.т. Дрожжино, ул. Южная, д. 25, к. 1
Московская область, Ленинский г.о., п.г.т. Дрожжино, шоссе Новое, д. 13, к. 1
Московская область, Ленинский г.о., п.г.т. Новодрожжино, д. 14

	2.
	Заказчик, 

	Заказчик – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Бутовская СОШ № 2"


	3.
	Цена включает 
	Цена Договора включает в себя стоимость товара, все расходы по доставке, разгрузке, заносу на склад Заказчика, сборке и монтажу товара, уборке и вывозу мусора, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора. Неучтенные затраты Поставщика по Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в Цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.


	4.
	Сроки поставки
	В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора. 
В соответствии с внутри объектовым режимом, поставка возможна с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 часов (обед с 13.00 до 14.00) и по согласованию с Заказчиком.

	5.
	Особые условия
	Предоставить сертификаты соответствия – официальный документ, подтверждающий соответствие сертифицируемой продукции требованиям национальных (государственных) стандартов на данный товар; Срок действия сертификата соответствия на момент поставки товара должен быть действующий. А также передать заказчику сертификаты в день поставки товара, при отсутствии сертификатов официальное письмо от Поставщика, что данный товар не подлежит обязательной сертификации в РФ.  
Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку, на которой указано наименование товара, страна происхождения, артикул, производитель, дата упаковки. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо и направить в адрес Заказчика следующие контактные данные: адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер факса или номер телефона. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений

	6.
	Общие требования к поставке
	Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, свободно использующимся на территории Российской Федерации, не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации Товара в условиях, обычных для Российской Федерации. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при погрузке, транспортировке и разгрузке от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и простоту учета. 
Поставляемый товар должен соответствовать:
  - Техническим и качественным характеристикам, установленным в Приложении 1 к ТЗ «Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара» Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, функциональных, технических и качественных характеристик товара установленных в Приложении 1 к ТЗ. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик. Замена, допоставка Товара, не соответствующего по своему качеству, требованиям Договора, не освобождает Поставщика от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по поставке Товара в сроки, предусмотренные Договором и за возмещение убытков Заказчику.

	7.
	Требования к гарантии и качеству товаров и услуг. 

	Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и техническим условиям производителей Товара, требованиям настоящего Технического задания Приложение 1 к ТЗ. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Уборка и вывоз упаковки производятся силами и за счет Поставщика.
Заказчику должен быть передан товар, качество которого соответствует договору, а при отсутствии в договоре условий о качестве товара - товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. По соглашению между сторонами может быть передан товар, соответствующий повышенным требованиям к качеству по сравнению с обязательными требованиями, предусмотренными законом или в установленном им порядке. Поставщик обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями. При продаже товара по образцу и (или) по описанию - передается товар, который соответствует образцу и (или) описанию. Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара, но не менее 1 года (за исключением расходных материалов).
В ходе исполнения гарантийных обязательств Поставщик обязан безвозмездно заменить поставленный Товар, не соответствующий требованиям, предъявляемым Договором к Товару, в указанный Заказчиком срок.
Гарантийный срок Поставщика должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком Универсального передаточного документа (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания или утверждения Заказчиком, подписанного всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документа о приемке, указанного в разделе «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 3 к Договору.
В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет устранять недостатки оказанных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Не позднее двух рабочих дней с даты обнаружения недостатков Заказчик направляет Поставщику уведомление с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить недостатки в срок, установленный в уведомлении.  В отношении товара, на который установлен срок годности, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, если они обнаружены в течение срока годности товара. Если Заказчик лишен возможности использовать товар, в отношении которого договором установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках товара, если иное не предусмотрено договором.

	8.
	Порядок оплаты 
	Заказчик оплачивает поставленные товары, фактически принятые в соответствии с договором, путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, реквизиты которого приведены в Договоре.
Оплата производится Заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного Универсального передаточного документа (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта.


























Приложение 1
 «Требования к функциональным, 
техническим и качественным, эксплуатационным 
(при необходимости) характеристикам товара»

	№
	Наименование товара
	Характеристики
	Кол-во
	Ед.
	Московская область, Ленинский г.о., п.г.т. Дрожжино, ул. Южная, д. 25, к. 1

	Московская область, Ленинский г.о., п.г.т. Дрожжино, шоссе Новое, д. 13, к. 1

	Московская область, Ленинский г.о., п.г.т. Новодрожжино, д. 14

	1
	Глюкометр
	Глюкометр iCheck или эквивалент
Технические данные:
Скорость анализа 9 секунд;
Капля крови 0.9 мкл;
Диапазон измерений от 1,7 до 41,7 ммоль/л;
Память на 180 измерений с соответствующей датой и временем;
Средний результат за 7, 14, 21, 28 дней;
Автоматическое отключение через 3 минуты бездействия прибора;
Тест-полоски упакованы по 25 шт. в тубусе;
Тест-полоски к глюкометру калиброваны по плазме.
Комплектация:
Глюкометр;
Мягкий чехол для переноски;
Тест-полосоки)- 25 штук;
Ланцетное устройство + 25 ланцетов;
Кодирующий стрип;
Батарейка CR 2032- 3 Вольта
Наличие поверки
	3
	шт
	1
	1

	
	1

	2
	Тонометр механический
	Тонометр механический LD-80 или эквивалент
Тип тонометра Механический
Размер манжеты, см - 7-12/11-19/18-26
Возможность подключить детскую манжету да
Сумка/футляр для хранения тонометра да
Наличие поверки
	2
	шт
	1
	0
	1

	3
	Стетофонендоскоп
	Стетофонендоскоп CS 417 или эквивалент
Вид - стетофонендоскоп
Тип - терапевтический
Длина трубок (см) - 56
Количество трубок - 1
Цвет - чёрный
Ушные оливы - мягкие
Головка - двусторонняя
Вид пружины - внешняя
Материал мембраны - пластик
	4
	шт
	2
	2
	0

	4
	Динамометр кистевой для детей
	Динамометр кистевой ДМЭР-30-0,5 или эквивалент
Тип: электронный
Диапазон измерений: 2–30 даН
Питание: от батареек
Индикация: ЖКИ
	6
	шт
	2
	2
	2

	5
	Динамометр кистевой для взрослых
	Динамометр ДМЭР-120-0,5 или эквивалент
Тип: электронный
Диапазон измерений: 2–120 даН
Индикация: ЖКИ
Питание: от батареек
	6
	шт
	2
	2
	2

	6
	Аппарат Ротта
	Аппарат Ротта осветитель, в комплекте с таблицами для определения остроты зрения
Состав:
- осветитель
- таблицы не менее 5 штук
- окклюдор (экран)
- указка
	1
	шт
	1
	0
	0

	7
	Воздуховод полимерный № 1, 2, 3, 4 (комплект)
	Воздуховод полимерный №1, 2, 3, 4 (комплект)
	6
	шт
	2
	2
	2

	8
	Комплект дыхательный одноразовый для ручной ИВЛ
	Комплект дыхательный одноразовый для ручной ИВЛ (мешок Амбу) с одной маской КДО-МП-Н
Объем мешка: 350±100 мл.
Материал: поливинилхлорид (ПВХ)
Комплектация: дыхательный мешок, лицевая маска (неонатальная), клапан пациента, впускной/выпускной клапан
	1
	шт
	0
	1
	0

	9
	Лоток почкообразный
	Лоток почкообразный ЛПпо 0,5 «Елат» полимерный (неавтоклавируемый)
	6
	шт
	2
	2
	2

	10
	Ширма медицинская

	Ширма медицинская
Длина: 1600±10 мм
Ширина: 400±10 мм
Высота: 1720±10 мм
Количество секций: 2
Каркас: металл
Экран: пленка ПВХ
Опоры: нерегулируемые
Конструкция: разборная
	1
	шт
	0
	0
	1

	11
	Грелка
	Грелка резиновая 
Объем: 1 литр
Тип А: Обычная грелка для согревания или охлаждения участков тела, изготовленная на основе каучука (резины). 
	3
	шт
	1
	1
	1

	12
	Жгут кровоостанавливающий
	Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый 
Размер: длина 750 мм, ширина 27 мм
	6
	шт
	2
	2
	2

	13
	Носилки мягкие
	Носилки мягкие с фиксирующими и плечевыми ремнями 
Конструкция: бескаркасная, оснащена 4 парами ручек (всего 8 штук) для переноски силами до 4 человек
Ремни: комплектуются фиксирующими ремнями
Максимальная нагрузка: до 160 кг (распределенная).
прочная ткань с ПВХ-покрытием (420D), устойчивая к износу.
Размеры и вес: габариты полотна — 2100х850 мм
	2
	шт
	0
	1
	1

	14
	Матрац иммобилизационный
	Матрац иммобилизационный вакуумный МИВ-3 (детский) или эквивалент
Тип: бескаркасный
Исполнение: складной
Назначение: для детей
Длина: 1500±50 мм
Ширина: 800±50 мм
Нагрузка: до 150 кг
Материал: винилуретанискожа
Рентгенопрозрачность: да
В комплекте: 2 ремня, насос
	3
	шт
	1
	1
	1

	15
	Косынка фиксации верхних конечностей 


	Косынка фиксации верхних конечностей 
Размер (исполнение КФК-02): Средний — 400 × 200 мм
Конструкция: Изделие оснащено шейной лентой, длина и положение которой регулируются с помощью застежки.
	6
	шт
	2
	2
	2

	16
	Шина проволочная
	Шина проволочная для верхних/нижних конечностей (Шина Крамера)
Для верхних конечностей (рук) – размер 800×80 мм
Для нижних конечностей (ног) – размер 1200×110 мм
	6
	шт
	2
	2
	2

	17
	Шина-воротник размер 12
	Шина воротник ШВ-511 размер № 12
Размер:
Высота 9см
Длина 46 см
Материал: «дышащее» микроволокно с высокой воздухо- и влагопроницаемостью.
	3
	шт
	1
	1

	1

	18
	Шина- воротник № 7
	Шина воротник ШВ-511 Размер № 7
Размер:
Высота – 6,5 см
Длина – 36 см
Материал: «дышащее» микроволокно с высокой воздухо- и влагопроницаемостью
	3
	шт
	1
	1
	1

	19
	Пинцет анатомический
	Пинцет анатомический
Вид инструмента: Анатомический
Форма: прямая
Длина — 150 мм, ширина (толщина) рабочей части/корпуса — 0,6 мм. [1, 2]
Материал: нержавеющая сталь
	8
	шт
	4
	4
	0

	20
	Корцанг
	Корцанг прямой 19-920 (Щ-20)

	4
	шт
	2
	2
	0

	21
	Шкаф-сейф для хранения медикаментов
	Шкаф-сейф CXM-1 для хранения медикаментов или эквивалент
Габариты и вес: 440×340×700 мм
Одностворчатый металлический корпус из прочного листового проката с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к регулярной дезинфекции. Внутри предусмотрена встроенная полка (допустимая нагрузка до 10 кг).
Оборудован замком с защитой от взлома, приспособлением для пломбирования и опечатывания
	3
	шт
	1
	1
	1

	22
	Пульсоксиметр 

	Пульсоксиметр 
Дисплей: цветной 0,96-дюймовый LED-экран с автоповоротом изображения в 4 сторонам
Диапазон измерения SpO2: от 0 до 100% (точность ±2%)
Диапазон измерения пульса: от 30 до 250 ударов в минуту (точность ±2 уд/мин)
Питание: 2 батарейки типа AAA (до 24 часов непрерывной работы)
	6
	шт
	2
	2
	2

	23
	Термометр для холодильника 

	Термометр для холодильника 
Диапазон измерений термометра, С от...до -35...50
Термометрическая жидкость метилкарбитол
Цена деления термометра 1
Наличие поверки
	6
	шт
	2
	2
	2

	24
	Бак для сбора и утилизации медицинских отходов

	Бак для сбора и утилизации медицинских отходов
Объем – 12л

	4
	шт
	
	2
	2

	25
	Фонарик диагностический
	Фонарик диагностический для проведения первичной визуальной диагностики
	6
	шт
	2
	2
	2

	26
	Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни
	Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни (стенд Чаша здоровья на 5 плакатов). Изготовлен методом литья пластика в пресс-формах.
В комплекте плакаты формата А4: наркотическая зависимость, алкогольная зависимость, никотиновая зависимость, профилактика ВИЧ и СПИД, профилактика гриппа.Количество карманов А4 - 5 т, количество плакатов - 5 шт.  Размер стедна в сборе - 0.75х1,25 метра.  Согласовывается с Заказчиком.
	6
	шт
	2
	2
	2

	27
	Емкость-контейнер
	Емкость-контейнер КДС-10- «Кронт» или эквиалент
Рабочий объем: 10 
Выдерживаемая температура: 134 °C
Материал: полипропилен
Поддон: перфорированный
Цвет: голубой
Крышка: есть
В комплекте: держатель/карман, 10 бумажных носителей
	4
	шт
	2
	0
	2

	28
	Коврик дезинфекционный
	Дезинфекционный коврик 
Размер, см 100x150
Материал ПВХ
	3
	шт
	1
	1
	1

	29
	Ростомер медицинский
	Ростомер медицинский Р-Ст-МСК/234 или эквивалент
Длина: 530 мм
Ширина: 440 мм
Высота: 2166 мм
Исполнение: напольный
Тип: механический
Измеряемый рост: 200–2100 мм
Материал: металл
Бегунок: с фиксатором
	1
	шт
	1
	0
	0

	30
	Ингалятор небулайзер 

	Ингалятор небулайзер 
Тип: Компрессорный (струйный) ингалятор
Размер частиц аэрозоля (MMAD): 2.5–2.75 мкм
Производительность (скорость распыления): не менее 0.3 мл/мин
Объем резервуара для лекарств: до 12–15 мл
Уровень шума: 63 дБ
	6
	шт
	2
	2
	2

	31
	
	Термометр инфракрасный 
Тип: инфракрасный, бесконтактный
Время измерения: 1 с
Расстояние измерения: 5–8 см
Дисплей: ЖК
Звуковой сигнал: есть
Подсветка: есть
Измерение температуры: тела, поверхности воды и предметов, воздуха
Наличие поверки
	7
	шт
	3
	3
	1

	32
	Пакет гипотермический охлаждающий
	Пакет гипотермический охлаждающий 50 г
	30
	шт
	10
	10
	10

	33
	Ножницы для разрезания повязок 

	Ножницы для разрезания повязок 
Длина: 140 мм
Конструкция: Изогнутые по ребру, с пуговкой на конце нижней бранши для защиты кожи от порезов
Материал: Медицинская сталь (многоразовые)
	9
	шт
	4
	3
	2

	34
	Дозатор для жидкого мыла

	Дозатор для жидкого мыла
Объем 1000мл
Материал: пластик
	1
	шт
	0
	1
	0

	35
	Мыло жидкое 5л
	Мыло жидкое антибактериальное
Объем 5л
	1
	шт
	0
	1
	0

	36
	Дозатор для антисептика
	Дозатор (диспенсер) для антисептика сенсорный 
Объем 1.2 л
Материал – пластик
	3
	шт
	1
	1
	1

	37
	Дезинфицирующее средство
	Дезинфицирующее средство (антисептик) 
Состав: не содержит спирта. Активным веществом являются ЧАС (четвертичные аммониевые соединения)
Объем 5л
Показатель pH 1% раствора – 7
Концентрат – да
Степень пенности - беспенное
	1
	шт
	1
	0
	0

	38
	Контейнер для мусора
	Контейнер для мусора напольный
Объем 20л
Материал - пластик
Педаль - да
С крышкой - да
Тип установки - напольный
	1
	шт
	0
	0
	1

	39
	Секундомер цифровой 
	Секундомер таймер цифровой RST (04172) или эквивалент
Материал корпуса - пластик
Min шаг - 1 мин
	6
	шт
	2
	2
	2

	40
	Сантиметр
	Сантиметр в футляре 150смх2см
	6
	шт
	2
	2
	2



