- Приложение №5

- к Договору от «___»__________2026 г №_____

Техническое задание

на Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных гидрантов и пожарных кранов на 2027 год для нужд МАУ «ХЭС МО Чехов»

1.	Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕХОВ"

Место оказания услуг:

- Административные помещения, гаражные боксы, расположенные по адресу МО, г. Чехов, ул. Лопасненских ополченцев, влад.1. (10 шт.-пожарные гидранты, 10 шт.-пожарные краны)

- Гаражные боксы, расположенные по адресу МО, г. Чехов, Советская пл., д.3. (2 шт. –пожарные гидранты)

- Административное здание, расположенное по адресу МО, г. Чехов, ул. Советская площадь д.3 (13 шт. - пожарные краны, 13 шт. - пожарные гидранты).

Сроки (периоды) оказания услуг: услуги оказываются ежемесячно с 01 января 2027 года по 31 декабря 2027 года (включительно).

2.	Основание:

-	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

-	ГОСТ 12.1.004. -91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;

-	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- Методикой проверки работоспособности сетей противопожарного водопровода, согласованной с ГУ МЧС России и иными нормативными документами по пожарной безопасности и регламентами проведения работ;

-Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

-ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

- Руководству (инструкциям) по эксплуатации, Паспортам, техническим описаниям на конкретный тип оборудования.

- Согласно Федеральному закону от 04.05.2011 г № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1128 Положения «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», либо утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1225 Положения «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Подрядчик должен иметь лицензию, выданную МЧС.

3.	Цель услуги: обеспечение исправного состояния (работоспособности) пожарных гидрантов и пожарных кранов.

4.  Характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг указаны в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

5.	Требования к качеству оказания услуг:

-	услуги должны оказываться Исполнителем после заключения Договора в сроки, указанные в нём, с использованием своих материалов, контрольно-измерительных приборов, инструментов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество;

-	услуги должны быть оказаны специалистами в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации, с соблюдением на должном уровне требований правил охраны труда, техники безопасности и электробезопасности;

-	при оказании услуг должна быть обеспечена сохранность имущества Заказчика;

-	качество оказываемых услуг, должны соответствовать требованиям действующего законодательства;

- Исполнитель обязан безвозмездно устранять недостатки, выявленные Заказчиком в случае некачественного оказания услуг.

- Наличие действующей лицензии «на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» в соответствии с Федеральным законом № 99–ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Системы, передаваемые на обслуживание Исполнителю должны находиться в исправном и работоспособном состоянии, а также соответствовать технической документации и требованиям действующих нормативных документов. Для определения состояния Систем Исполнитель, при необходимости, производит обследование Систем.

- Факт выполнения работ Исполнителем по настоящему договору фиксируется в «Журнале регистрации работ по ТО» с расшифровкой объемов.

- Экстренное техническое обслуживание производится в случае обнаружения Заказчиком сбоев в работе АПС и системы оповещения, а также системы пожаротушения и дымоудаления объектов. По уведомлению Заказчика специалист Исполнителя обязан прибыть на объект для устранения неисправности в максимально сжатые сроки, но не более 8 (часов). Заказчик обязан до прибытия Исполнителя принять меры по устранению (уменьшению) действия факторов, наносящих ущерб.

- В случае выявления неисправности в Системах, Стороны обязаны составить Акт обследования Системы с указанием характера неисправности и возможных причин их возникновения.

Все оборудование, используемое Исполнителем для оказания услуг, должно быть сертифицировано.

Во время оказания услуг на объектах обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Исполнитель обязан обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц.

Перед началом оказания услуг Исполнитель должен назначить приказом от лица своей организации уполномоченного представителя, ответственного за предоставление услуг и представить данное лицо Заказчику.

При оказании услуг персонал Исполнителя должен соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и в случае нанесения материального ущерба при выполнении условий договора Исполнитель несёт ответственность в установленном законом порядке.

При оказании услуг должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей на участке производства работ.

6.	Исполнитель обязан:

-     предоставить Заказчику акт с результатами проверки пожарных гидрантов и пожарных кранов.

- -	иметь действующую лицензию МЧС России на данный вид деятельности (представить копию лицензии).

7. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых услуг потребностям заказчика (приемка услуг)

1. Оперативный контроль за оказанием услуг осуществляет Заказчик, либо представитель Заказчика.

2. Приемка оказанных услуг производится ежемесячно путем составления и подписания Сторонами акта оказанных услуг, составленного на основании актов технического обслуживания по каждому объекту, в котором отражается состав и объем оказанных услуг.

3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результата оказания услуг недостатков, в выполненной работе составляется Рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем.

4.  Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата оказания услуг и оплаты в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем.

6. По результатам оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт оказанных услуг (или универсального передаточного документа), а также следующие отчетные и финансовые документы: счет. Заказчик проверяет соответствие объема и качества оказанных услуг требованиям договора, по результатам проверки подписывает и направляет Исполнителю акт оказанных услуг (или универсального передаточного документа) либо направляет мотивированный отказ от приемки услуг.

7. Услуги считаются оказанными с момента подписания сторонами акта оказанных услуг (или универсального передаточного документа).

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень работ

| № | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание | 1 раз в месяц |
| 1.1 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части – трубопроводов, запорной арматуры) |  |
| 1.2 | Проверка прочности креплений |  |
| 1.3 | Проверка наличия и состояния пломб |  |
| 1.4 | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры |  |
| 2. | Проверка пожарных кранов на водоотдачу | 1 раз в полгода |
| 3. | Перекатка пожарных рукавов | 1 раз в год |
| 4. | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | 1 раз в квартал |
| 5. | Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах | 1 раз в год |
| 6. | Гидравлическое испытание кранов (гидрантов), пожарных рукавов, мелкий ремонт крана (гидранта), пожарных стволов, слив воды | по необходимости |