ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автоматических управляющих клапанов для нужд Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Московской области «Территориальное ветеринарное управление №1»

Предмет поставки

Поставка автоматических управляющих клапанов.

Срок поставки товара.

Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.

Условия поставки.

Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика с обеспечением сохранности товара при транспортировке.

Режим рабочего времени приемки товара: 5-ти дневная рабочая неделя. С понедельника по пятницу: 8:00–16:00. Обед: 13:00–14:00.

Адрес поставки товара.

- Московская область, Одинцовский городской округ, д. Матвейково, дом 2.

Требования к приемке товара.

- Прием товара осуществляется Заказчиком (или уполномоченным лицом) в месте его доставки посредством проверки товара относительно наименования поставленного товара, ассортимента, количества и качества в соответствии с условиями Договора и техническим заданием.

- Товар, не соответствующий требованиям, указанным в настоящем договоре и техническом задании не принимается и считается не поставленным.

Классификация объектов закупки:

| № п/п | Наименование товара | КОЗ2 | ОКПД2 | Наличие запретов, ограничений, преимуществ (ПП РФ 1875) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан Clack WS1 CI фильтр, таймер-счётчик (V1CIBM Z) | 11.201.02.05.02.01.009 | 28.14.11.131 | Ограничение |
| 2 | Клапан управления Clack WS1 CI (DME) | 11.201.02.05.02.01.009 | 28.14.11.131 | Ограничение |

Объем поставки товара и требования к характеристикам поставляемого товара.

| № п/п | Наименование | Техническое задание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан Clack WS1 CI фильтр, таймер-счётчик (V1CIBM Z) | Скорость потока (фильтрация), м3/час – не менее 6.2 м3/час Соединение (вход/выход) - 1“ Н.Р. Модель клапана управления - WS1 CI Регенерация: - по таймеру и расходу Режим работы клапана - автоматический Скорость потока (промывка), м3/час – не менее 6,2 м3/час Тип фильтра: - фильтрация Присоединение (корпус фильтра): - 2,5" (резьба) Присоединение (водозаборная труба) - 1.05" Высота от корпуса фильтра, мм - 187 мм Присоединение (реагентная линия) - 3/8 трубка Тип посадки - верхняя Материал корпуса - Noril Рабочая температура, С: - 3-43 | шт | 1 |
| 2 | Клапан управления Clack WS1 CI (DME) реагентный | Материал Noryl® Рабочее давление 1,4 - 8,6 бар Рабочая температура 4 - 43 оС Сервисный поток при 1атм не менее 6,1 м3/ч Обратная промывка при 1,7 атм 6,1 м3/ч Скорость наполнения ргенерирующим раствором 1,9 л/мин Присоединительные размеры (вход/выход) 3/4" - 11/4" Дренаж 3/4" Диаметр горловины бака 2,5" Диаметр водоподъемной трубы 1,05" Высота от кромки бака 187 мм Количество циклов до 9 Регенерация нижний/верхний поток Расходомер присутствует Солезабор 3/8" Напряжение питания 230 В / 50 Гц Выходное напряжения 12 В АС Ток 500 мА | шт | 1 |

Требования к упаковке.

Товар поставляется в упаковке завода-изготовителя.

Объем и сроки предоставления гарантии на товар

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с ГОСТами, техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

- Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (то есть не был в употреблении), свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Поставщик предоставляет гарантию качества на Товар и обязуется в течении предлагаемого гарантийного срока, осуществлять гарантийную замену товара. Гарантийная замена Товара, осуществляется Поставщиком своими силами за свой счёт.

Если в течение гарантийного срока заказчик обнаружит дефекты и/или неисправности Товара, то он имеет право потребовать замены товара ненадлежащего качества на аналогичный товар.

Объем гарантии качества на поставляемый товар 100%

Срок гарантии 12 месяцев с даты поставки.