Приложение 5

Техническое задание

Оказание услуг по проведению эксплуатационных испытаний электроустановок в зданиях/помещениях

МАО ДО "Центральная Детская Школа Искусств" в 2026 году

Заказчик: 	МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

Предмет Договора: Исполнитель обязуется провести эксплуатационные испытания электроустановки Заказчика в соответствии с условиями настоящего Технического задания (ТЗ), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

Срок оказания услуг: в течение 30 рабочих дней с момента заключения Договора.

Услуги должны быть оказаны по требованию Заказчика.

Общие требования.

- Место оказания услуг:

141400, Московская область, город Химки, ул. Чапаева, д.6

- Цель оказания услуг:

Проведение эксплуатационных измерений (испытаний) электроустановок в здании /помещениях 
МАО ДО "Центральная Детская Школа Искусств", указанных в п.1 настоящего ТЗ, с целью проверки на соответствие предъявляемым требованиям. Электрические измерения (испытания) должны быть выполнены на основании требований «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами противопожарного режима в РФ».

- Перечень обязательных оказанных услуг:

- Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1000 В, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям.

- Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.

- Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль».

- Оформление дефектной ведомости.

- Составление протоколов проверки (испытаний) электроустановки.

- Объемы оказываемых услуг:

По факту наличия электрооборудования.

- Условия оказания услуг:

Оказание услуг проводится в зданиях Заказчика, указанных в п.1.1 ТЗ. Перед началом оказания услуг Исполнитель согласует с Заказчиком график проведения работ. Услуги оказываются в действующем учреждении с пропускным режимом прохода работников и посетителей, бесперебойного функционирования всех инженерных систем и оборудования. Услуги оказываются Исполнителем в рабочие дни недели в следующее время: понедельник-пятница с 9.00 до 17.30 часов. В отдельных случаях время работы согласовывается с Заказчиком.

- Требования к качеству оказываемых услуг

- наличие у руководителей и ведущих специалистов высшего образования и стажа работы в данной деятельности;

- наличие опыта оказания услуг.

- работники Исполнителя должны иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. По окончании работ предоставляется протокол проверки электроустановки.

- Услуги оказываются в соответствии с:

- «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ);

- «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП);

- «Правилами противопожарного режима в РФ» от 16.09.20  (ПП РФ);

- «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭУ);

- Другими действующими нормативными документами, обязательными для энергетики.

- Требования к применяемым приборам:

Исполнитель должен использовать в процессе выполнения измерений приборы и инструменты, занесенные в Государственный реестр средств измерений, сертифицированные на территории Российской Федерации.

Используемые в ходе проверки электроустановки приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иметь необходимые сертификаты, свидетельства о поверке, подтверждающие качество и соответствие этим требованиям.

Измерительные приборы на момент проведения работ по испытаниям электрооборудования должны быть поверены (прил. 2 п. 6 Приказа Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»).

- Требования к Исполнителю:

Организация Исполнителя должна иметь действующее свидетельство о регистрации электролаборатории с правом проведения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В (согласно перечня обязательных работ по пункту 1.2 настоящего Технического задания), и правом выдачи протоколов.

Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка учреждения, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Правил противопожарного режима в Российской Федерации), правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования учреждения при производстве работ.

К проведению испытаний электрооборудования допускаются работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований в соответствии с разделом 2 Приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Испытания электрооборудования проводит бригада работников с группами по электробезопасности в соответствии Приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

- Перечень документации, предоставляемой Исполнителем при окончании выполнения услуг:

- Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электрооборудования.

- Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей.

- Протокол согласования параметров цепи «фаза нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников.

- Протокол проверки сопротивления контура заземления.

- Дефектная ведомость электроустановки.

- Заключение о соответствии электроустановки.