Приложение 5 
Техническое задание
Оказание услуг по проведению эксплуатационных испытаний электроустановок в зданиях/помещениях 
[bookmark: _GoBack]МАО ДО "Центральная Детская Школа Искусств" в 2026 году
Заказчик: 	МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"
Предмет Договора: Исполнитель обязуется провести эксплуатационные испытания электроустановки Заказчика в соответствии с условиями настоящего Технического задания (ТЗ), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. 
Срок оказания услуг: в течение 30 рабочих дней с момента заключения Договора. 
Услуги должны быть оказаны по требованию Заказчика. 
Общие требования.
1. Место оказания услуг:  
141400, Московская область, город Химки, ул. Чапаева, д.6
2. Цель оказания услуг:
Проведение эксплуатационных измерений (испытаний) электроустановок в здании /помещениях 
МАО ДО "Центральная Детская Школа Искусств", указанных в п.1 настоящего ТЗ, с целью проверки на соответствие предъявляемым требованиям. Электрические измерения (испытания) должны быть выполнены на основании требований «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами противопожарного режима в РФ».
3. Перечень обязательных оказанных услуг:  
· Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1000 В, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям.
· Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами. 
· Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль». 
· Оформление дефектной ведомости.
· Составление протоколов проверки (испытаний) электроустановки.
4. Объемы оказываемых услуг:
По факту наличия электрооборудования.
5. Условия оказания услуг:
Оказание услуг проводится в зданиях Заказчика, указанных в п.1.1 ТЗ. Перед началом оказания услуг Исполнитель согласует с Заказчиком график проведения работ. Услуги оказываются в действующем учреждении с пропускным режимом прохода работников и посетителей, бесперебойного функционирования всех инженерных систем и оборудования. Услуги оказываются Исполнителем в рабочие дни недели в следующее время: понедельник-пятница с 9.00 до 17.30 часов. В отдельных случаях время работы согласовывается с Заказчиком.
6. Требования к качеству оказываемых услуг
· наличие у руководителей и ведущих специалистов высшего образования и стажа работы в данной деятельности;
· наличие опыта оказания услуг.
· работники Исполнителя должны иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. По окончании работ предоставляется протокол проверки электроустановки.
7. Услуги оказываются в соответствии с: 
· «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ); 
· «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП); 
· «Правилами противопожарного режима в РФ» от 16.09.20  (ПП РФ); 
· «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭУ); 
· Другими действующими нормативными документами, обязательными для энергетики. 
8. Требования к применяемым приборам: 
Исполнитель должен использовать в процессе выполнения измерений приборы и инструменты, занесенные в Государственный реестр средств измерений, сертифицированные на территории Российской Федерации.
Используемые в ходе проверки электроустановки приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иметь необходимые сертификаты, свидетельства о поверке, подтверждающие качество и соответствие этим требованиям.
Измерительные приборы на момент проведения работ по испытаниям электрооборудования должны быть поверены (прил. 2 п. 6 Приказа Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»).
9. Требования к Исполнителю: 
Организация Исполнителя должна иметь действующее свидетельство о регистрации электролаборатории с правом проведения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В (согласно перечня обязательных работ по пункту 1.2 настоящего Технического задания), и правом выдачи протоколов. 
Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка учреждения, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Правил противопожарного режима в Российской Федерации), правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования учреждения при производстве работ. 
К проведению испытаний электрооборудования допускаются работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований в соответствии с разделом 2 Приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
Испытания электрооборудования проводит бригада работников с группами по электробезопасности в соответствии Приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»
10. Перечень документации, предоставляемой Исполнителем при окончании выполнения услуг:
· Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электрооборудования.
· Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей.
· Протокол согласования параметров цепи «фаза нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников.
· Протокол проверки сопротивления контура заземления.
· Дефектная ведомость электроустановки.
· Заключение о соответствии электроустановки.
				

