«Утверждаю»

Директор МУЖКП «Котельники»

_____________ Д. В. Кисленко

«____» ______________ 2026 г.

III.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка уплотнений для обслуживания теплообменников ИТП в МКД (далее – товар).

Место поставки товара: 140053, Московская область, г. Котельники, мкр. Южный, д.12.

Срок поставки товара: с даты заключения договора в течение 5 (пяти) дней. Товар должен быть поставлен Заказчику, в рабочие дни предприятия, кроме выходных и праздничных дней с 9-00 до 16-00 часов, за счет Поставщика и его силами.

- Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уплотнение для теплообменника | Тип: уплотнитель Марка, модель: Alfa Laval AQ2L-FG Способ крепления: клипсовое Материал: EPDM Для теплообменника: AQ2L-FG | Штука | 60 |

2. Требования к качеству и безопасности товара:

2.1. Товар должен быть новым, не ранее 2026 года выпуска, ранее не находившимся в использовании у поставщика и (или) у третьих лиц, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов.

2.2. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара.

2.3. За повреждение товара в поставке, ответственность несет Поставщик. Этикетки и наклейки должны быть чёткими, чистыми и хорошо читаемыми.

2.4. Качество товара должно соответствовать требованиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом соответствия, декларацией о соответствии или иной документацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. По требованию Заказчика копии указанных документов передаются вместе с товаром.

2.5. Товар должен иметь руководство по эксплуатации на русском языке.

3. Порядок поставки товара:

3.1 Доставка, разгрузка на склад Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.2 Прием товара по наименованию, качеству и количеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки, и иными необходимыми способами, с обязательным присутствием Поставщика либо его надлежаще уполномоченного представителя и подписанием документа приемки.

3.3 Претензии по качеству и (или) количеству Товара направляются Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня приемки товара.

4. Гарантии:

4.1. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества не менее 12 (двенадцати) месяцев.

4.2. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком документа приемки.

4.3. Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного товара.