Приложение 5 к контракту

от «____» ___________ 20___г. № ___

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Техническое задание на оказание услуг по технической инвентаризации и изготовлению технического паспорта административного здания ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород» по адресу: Московская обл., г.о. Одинцово, г. Звенигород, Звенигородское ш., строение 1

Заказчик: Государственное казенное учреждение Московской области «Специальный центр «Звенигород»

Наименование объекта закупки: Оказание услуг по технической инвентаризации и изготовлению технического паспорта на нежилое здание (далее - услуга).

Код по КОЗ2: 21.202.03.01.02.01.002 Услуги по технической инвентаризации, паспортизации нежилых зданий

Код по ОКПД2: 68.32.13.110- Услуги по технической инвентаризации недвижимого имущества нежилого фонда

Код по КТРУ:

Описание объекта закупки:

Выполнение комплекса работ по технической инвентаризации объекта недвижимости и изготовление технического паспорта в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и национальных стандартов.

Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки:

| Наименование объекта | Адрес объекта | Характеристики объекта (площадь/протяженность) |
| --- | --- | --- |
| Кадастровый номер: 50:49:0010301:1495; Вид объекта: Нежилое здание гражданского назначения; Площадью: 717,5 кв.м; | Московская обл., Одинцово г, Звенигород г, Звенигородское ш., строение 1 | 717,5 кв.м |

Качественные характеристики результата оказания услуг

Результатом оказания услуг является Технический паспорт, изготовленный на дату обследования объекта, соответствующий требованиям с Приказом Росреестра от 15.03.2022 № П/0082.

Технический паспорт должен содержать:

- все фактические характеристики объекта: точную площадь (общую, жилых/нежилых помещений), планировку, материал конструктивных элементов, назначение помещений, этажность, высоту этажей;

- графическую часть: поэтажные планы, экспликации помещений, фасад (при необходимости);

- сведения о выявленных перепланировках, переоборудованиях и иных изменениях (при наличии);

- техническое состояние основных конструктивных элементов (краткая характеристика).

Объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуги | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по технической инвентаризации и изготовлению технического паспорта на административное здание | 1 | условная единицы |

Описание (этапы) оказываемых услуг

Этап 1. Подготовительный:

Изучение документации, представленной Заказчиком (правоустанавливающие документы, предыдущие паспорта, планы БТИ и т.д.).

Получение актуальных сведений из ЕГРН (при необходимости).

Согласование с Заказчиком даты и времени выезда на объект для проведения обследования.

Этап 2. Натурное обследование объекта:

Визуальный осмотр и инструментальные измерительные работы всех помещений здания, конструктивных элементов и инженерных коммуникаций.

Обмерные работы для определения фактической площади, планировки, этажности и габаритов здания.

Определение материала конструктивных элементов.

Фиксация местоположения объекта на местности и его привязка.

Этап 3. Выявление изменений:

Выявление и фиксация сведений о проведенных перепланировках, переоборудованиях, пристройках (при их наличии).

Этап 4. Камеральная обработка и оформление:

Математическая обработка результатов обмеров, расчет площадей и объемов здания.

Составление поэтажных планов и экспликаций помещений.

Оформление Технического паспорта в соответствии с Приказом Росреестра от 15.03.2022 № П/0082.

Этап 5. Передача результата работ:

Передача готового Технического паспорта Заказчику по Акту сдачи-приемки оказанных услуг.

Нормативные документы

При оказании услуг Исполнитель руководствуется следующими нормативными правовыми актами и стандартами:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

4. Приказ Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2020 
№ 60938).

5. Приказ Росреестра от 15.03.2022 № П/0082 «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2022 № 68051).

6. Иные действующие нормативно-правовые акты РФ и локальные нормативные акты, регулирующие порядок проведения технической инвентаризации.

Требования к Исполнителю и квалификации специалистов

- Исполнитель должен располагать квалифицированными специалистами, имеющими профильное образование и опыт проведения обмерных работ и технической инвентаризации объектов капитального строительства.

- Исполнитель должен быть обеспечен необходимым измерительным оборудованием (лазерные дальномеры и т.д.), прошедшим обязательную метрологическую поверку, что подтверждается соответствующими свидетельствами о поверке, действующими на дату выполнения работ.

Условия оказания услуг

- Услуга выполняются без остановки деятельности Учреждения, с обязательным соблюдением правил внутреннего трудового распорядка и контрольно-пропускного режима.

- Доступ на объект: Исполнитель заранее согласовывает с Заказчиком дату начала оказания услуг. Исполнитель предоставляет паспортные данные своих работников для оформления пропусков на территорию Заказчика не позднее чем за 1 (один) рабочий день до начала оказания услуг.

- Электронный документооборот: Корреспонденция между сторонами может направляться в электронном виде с использованием адресов электронной почты, указанных в Контракте.

Требования к передаче результата работ и гарантийные обязательства

- Формат передачи: Исполнитель передает Заказчику Технический паспорт по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

- Бумажный носитель: 1 (один) экземпляр в сшитом, пронумерованном и скрепленном печатью Исполнителя (при наличии) виде.

- Электронный носитель: 1 (один) экземпляр на машинном носителе (USB-флеш- накопитель), передаваемом Заказчику. Электронная версия должна включать скан-копию бумажного паспорта (в формате PDF) и графические материалы (поэтажные планы в формате PDF/DWG).

Гарантийный срок: Составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата оказанных услуг.

Объем гарантии: Гарантийный срок распространяется на достоверность выполненных обмеров, корректность математических расчетов площадей, соответствие оформления документации требованиям и отсутствие арифметических/технических ошибок.

Исключение: Гарантия не распространяется на случаи утраты актуальности документа вследствие изменения физических характеристик объекта (перепланировки, реконструкции), произведенных Заказчиком или третьими лицами после даты проведения обследования.

В случае выявления недостатков (ошибок), допущенных по вине Исполнителя, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.

## Сроки и место оказания услуг

## Срок выполнения работ: 15 рабочих дней с даты подписания Контракта.

Место оказания услуг: 143180, Московская область, г.о. Одинцовский, 
г. Звенигород, Звенигородское ш., стр. 11.