# УТВЕРЖДАЮ:

# Директор МБУК «Парки культуры и отдыха»

# ____________ Д.А. Ковернякин

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электротоваров

- Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парки культуры и отдыха» городского округа Ступино Московской области (МБУК «Парки культуры и отдыха»)

- Наименование объекта закупки: Поставка электротоваров

- Адрес поставки товара: - Московская область, г. Ступино, ул. Чайковского, вл. 1  («Парк культуры и отдыха им. Н. Островского»)

- Источник финансирования: внебюджетные средства (аренда)

- Сроки (периоды) поставки товаров: в течение 5 календарных дней с момента заключения Контракта

- КОЗ2, ОКПД2, КТРУ:

КОЗ2: 11.212.14.01.01.01.028 - Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ, 11.212.13.03.03.01.002 - Кабель силовой гибкий общего назначения на напряжение до 1кВ (штука)

ОКПД2: 27.12.22.000-Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ, 27.32.13.124-Кабели силовые гибкие общего назначения

| Наименование объекта закупки |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| КТРУ | Детализированное наименование товара, работы, услуги |  |  |
| ## 27.12.20.000-00000001-Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ | Выключатель автоматический ABB 4-полюсной sh204 c 32 2CDS214001R0324 | штука | 1 |
| ## 27.32.10.000-00000002-Провода и кабели электронные и электрические прочие | Силовой кабель ПРОВОДНИК ввгнг(a)-ls 4x16 мм2, 30м OZ10336L30 | штука | 1 |

- Технические характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель автоматический ABB 4-полюсной sh204 c 32 2CDS214001R0324 | Тип модульный Род тока AC(переменный ток) Тип монтажа на DIN-рейку Номинальное напряжение 400 В Отключающая способность 6 кА Климатическое исполнение УХЛ-4 Степень защиты IP20 Количество полюсов 4 Тип расцепления C Цвет корпуса белый Номинальный ток 32 А Модельный ряд SH204 | шт | 1 |
| 2 | Силовой кабель ПРОВОДНИК ввгнг(a)-ls 4x16 мм2, 30м OZ10336L30 | Тип ВВГнг(А)-LS Количество жил 4 шт Сечение жилы кабеля 16 мм² Номинальное напряжение 660 В Материал медь Структура жилы ОП Диаметр 22.6 мм Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности Материал оболочки ПВХ (PVC) Цвет черный Длина 30 м Стандарт ГОСТ Огнестойкий нет С пониженным дымовыделением да С пониженной токсичностью нет Упаковка бухта Форма провода круглый | шт | 1 |

- Показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара:

| Показатели | Условия соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика |
| --- | --- |
| ###### Общие требования: | Цена за единицу товара должна устанавливаться в рублях, цена товара является фиксированной и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». ###### Цена должна включать в себя общую стоимость товара, транспортные расходы, доставку, разгрузку, переноску, установку (включая стоимость материалов и оборудования, необходимого для осуществления установки) товара, страхование рисков, все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Поставщик должен оплачивать при поставке товара в адрес Заказчика. |
| Требования к качеству товаров: | Каждый товар должен иметь сертификат (декларацию) соответствия (качества). Весь товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть, новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь признаков эксплуатации, не должен иметь потертостей, царапин, вмятин и прочих повреждений, должен быть свободным от прав и притязаний третьих лиц, не находиться под арестом, не являться предметом залога, иска и не иметь иных ограничений для поставки товара. Поставляемый товар по своим характеристикам должен соответствовать или превосходить технические параметры, указанные в настоящем Техническом задании. Поставляемый товар должен быть зарегистрирован, разрешен к применению на территории Российской Федерации. |
| Требования к безопасности товаров: | Показатели безопасности поставляемого товара должны отвечать требованиям качества, безопасности, соответствовать требованиям действующего законодательства, стандартам, ГОСТам, и иным требованиям нормативных правовых актов, предъявляемым для данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами в соответствии с требованиями действующего законодательства. |
| Требования к упаковке товара: | Упаковка товара должна быть промаркирована и соответствовать санитарным требованиям и ГОСТу. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна быть четкой и строго соответствовать маркировке товара. Товары должны быть поставлены в упаковке, обеспечивающая сохранность при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах, способную предотвратить повреждение, порчу, загрязнение товара. На упаковке должна быть указана следующая информация на русском языке: – наименование изделия мебели по эксплуатационному и функциональному назначению, обозначение изделия; – наименование страны изготовителя; – наименование и местонахождение изготовителя; – дату изготовления; – гарантийный срок; – срок службы, установленный изготовителем. Поставщик обязан поставить товар без нарушения целостности упаковки. Товар, поставленный с нарушением целостности упаковки, подлежит замене Поставщиком, без дополнительной оплаты. |
| Требования к поставке товара: | Поставщик производит поставку товара Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет, по адресу, указанному в настоящем Техническом задании, в соответствии с условиями Контракта в полном объеме, в указанные сроки и надлежащего качества. При поставке товара Поставщик обязан произвести доставку, разгрузку, переноску и установку товара. |
| Требования по передаче Поставщиком Заказчику технических и иных документов на поставленный товар: | Поставщик с поставкой товара представляет Заказчику следующие документы: – сертификаты (декларации) соответствия (качества) или надлежащим образом заверенную копию, иные документы, подтверждающие качество товаров, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; – гарантийный талон (сертификат); – документацию по эксплуатации на русском языке. |
| Порядок сдачи и приёмки товаров: | Сдача и приёмка товаров осуществляется в соответствии с условиями Контракта. |
| Гарантии: | Гарантийный срок на товар: 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи товара. В период гарантийного срока, при обнаружении Заказчиком недостатков Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязуется в течение 7 (семи) дней с даты уведомления Поставщика Заказчиком произвести гарантийный ремонт с заменой вышедшей из строя детали, или замену товара на новый аналогичный товар, в случае деформации, обнаружения дефектов, в том числе неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, устранить их за свой счет, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями Контракта Гарантийный ремонт или замена товара осуществляется Поставщиком с выездом на место, указанное Заказчиком в уведомлении в пределах городского округа Ступино Московской области в срок, указанный в уведомлении. Все расходы, связанные с заменой товара, в том числе все транспортные расходы оплачиваются Поставщиком. |

Исполнитель Афиногенова Е.А.