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Директор МБУК «Парки культуры и отдыха»
____________ Д.А. Ковернякин
                                                               
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку электротоваров

1. Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парки культуры и отдыха» городского округа Ступино Московской области (МБУК «Парки культуры и отдыха»)
2. Наименование объекта закупки: Поставка электротоваров
3. Адрес поставки товара: - Московская область, г. Ступино, ул. Чайковского, вл. 1  («Парк культуры и отдыха им. Н. Островского»)
4. Источник финансирования: внебюджетные средства (аренда)
5. Сроки (периоды) поставки товаров: в течение 5 календарных дней с момента заключения Контракта
6. КОЗ2, ОКПД2, КТРУ:
КОЗ2: 11.212.14.01.01.01.028 - Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ, 11.212.13.03.03.01.002 - Кабель силовой гибкий общего назначения на напряжение до 1кВ (штука)
ОКПД2: 27.12.22.000-Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ, 27.32.13.124-Кабели силовые гибкие общего назначения
	Наименование объекта закупки
	Единица измерения
	Количество

	КТРУ
	Детализированное наименование товара, работы, услуги
	
	

	27.12.20.000-00000001-Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ
	Выключатель автоматический ABB 4-полюсной sh204 c 32 2CDS214001R0324
	штука
	1

	27.32.10.000-00000002-Провода и кабели электронные и электрические прочие
	Силовой кабель ПРОВОДНИК ввгнг(a)-ls 4x16 мм2, 30м OZ10336L30
	штука
	1


7. Технические характеристики и количество поставляемого товара:
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во товара

	1
	Выключатель автоматический ABB 4-полюсной sh204 c 32 2CDS214001R0324
	Тип модульный
Род тока AC(переменный ток)
Тип монтажа на DIN-рейку
Номинальное напряжение 400 В
Отключающая способность 6 кА
Климатическое исполнение УХЛ-4
Степень защиты IP20
Количество полюсов 4
Тип расцепления C
Цвет корпуса белый
Номинальный ток 32 А
Модельный ряд SH204
	шт
	1

	2
	Силовой кабель ПРОВОДНИК ввгнг(a)-ls 4x16 мм2, 30м OZ10336L30
	Тип ВВГнг(А)-LS
Количество жил 4 шт
Сечение жилы кабеля 16 мм²
Номинальное напряжение 660 В
Материал медь
Структура жилы ОП
Диаметр 22.6 мм
Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Материал оболочки ПВХ (PVC)
Цвет черный
Длина 30 м
Стандарт ГОСТ
Огнестойкий нет
С пониженным дымовыделением да
С пониженной токсичностью нет
Упаковка бухта
Форма провода круглый
	шт
	1


8. Показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара: 
	Показатели
	Условия соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика

	Общие требования:
	Цена за единицу товара должна устанавливаться в рублях, цена товара является фиксированной и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Цена должна включать в себя общую стоимость товара, транспортные расходы, доставку, разгрузку, переноску, установку (включая стоимость материалов и оборудования, необходимого для осуществления установки) товара, страхование рисков, все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Поставщик должен оплачивать при поставке товара в адрес Заказчика.

	Требования
к качеству товаров:
	Каждый товар должен иметь сертификат (декларацию) соответствия (качества). Весь товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации. 
Поставляемый товар должен быть, новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь признаков эксплуатации, не должен иметь потертостей, царапин, вмятин и прочих повреждений, должен быть свободным от прав и притязаний третьих лиц, не находиться под арестом, не являться предметом залога, иска и не иметь иных ограничений для поставки товара. 
Поставляемый товар по своим характеристикам должен соответствовать или превосходить технические параметры, указанные в настоящем Техническом задании.
Поставляемый товар должен быть зарегистрирован, разрешен к применению на территории Российской Федерации.

	Требования 
к безопасности товаров:
	Показатели безопасности поставляемого товара должны отвечать требованиям качества, безопасности, соответствовать требованиям действующего законодательства, стандартам, ГОСТам, и иным требованиям нормативных правовых актов, предъявляемым для данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

	Требования 
к упаковке товара:
	Упаковка товара должна быть промаркирована и соответствовать санитарным требованиям и ГОСТу.
Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна быть четкой и строго соответствовать маркировке товара.
Товары должны быть поставлены в упаковке, обеспечивающая сохранность при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах, способную предотвратить повреждение, порчу, загрязнение товара.
На упаковке должна быть указана следующая информация на русском языке:
– наименование изделия мебели по эксплуатационному и функциональному назначению, обозначение изделия;
– наименование страны изготовителя; 
– наименование и местонахождение изготовителя; 
– дату изготовления;
– гарантийный срок; 
– срок службы, установленный изготовителем.
Поставщик обязан поставить товар без нарушения целостности упаковки. Товар, поставленный с нарушением целостности упаковки, подлежит замене Поставщиком, без дополнительной оплаты.

	Требования 
к поставке товара:
	Поставщик производит поставку товара Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет, по адресу, указанному в настоящем Техническом задании, в соответствии с условиями Контракта в полном объеме, в указанные сроки и надлежащего качества.
При поставке товара Поставщик обязан произвести доставку, разгрузку, переноску и установку товара.

	Требования по передаче Поставщиком Заказчику технических и иных документов на поставленный товар:
	Поставщик с поставкой товара представляет Заказчику следующие документы: 
– сертификаты (декларации) соответствия (качества) или надлежащим образом заверенную копию, иные документы, подтверждающие качество товаров, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
– гарантийный талон (сертификат);
– документацию по эксплуатации на русском языке.

	Порядок 
сдачи и приёмки товаров:
	Сдача и приёмка товаров осуществляется в соответствии с условиями Контракта.

	Гарантии:
	Гарантийный срок на товар: 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи товара.
В период гарантийного срока, при обнаружении Заказчиком недостатков Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязуется в течение 7 (семи) дней с даты уведомления Поставщика Заказчиком произвести гарантийный ремонт с заменой вышедшей из строя детали, или замену товара на новый аналогичный товар, в случае деформации, обнаружения дефектов, в том числе неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, устранить их за свой счет, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями Контракта
Гарантийный ремонт или замена товара осуществляется Поставщиком с выездом на место, указанное Заказчиком в уведомлении в пределах городского округа Ступино Московской области в срок, указанный в уведомлении. Все расходы, связанные с заменой товара, в том числе все транспортные расходы оплачиваются Поставщиком.



Исполнитель Афиногенова Е.А.
