Приложение 5 к Контракту

от «__» _________ 20__ г. № ____________

Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку сетевого оборудования для систем видеонаблюдения

1. Наименование предмета контракта: Поставка сетевого оборудования для систем видеонаблюдения (далее - товар).

Код по КОЗ 2:

11.212.08.01.02.01.017 - Камера видеонаблюдения цифровая;

11.212.05.05.02.01.003 - Комплекс аудио-видеофиксации;

11.212.03.01.01.01.002 - Коммутатор неуправляемый;

11.212.03.04.01.01.003 - Модуль Wi-Fi встроенный;

11.212.02.01.03.04.006 - Сервер, максимальное количество процессоров: 3 шт;

11.212.02.02.01.01.003 - Накопитель данных внутренний HDD;

11.212.02.02.01.01.002 - Накопитель данных внутренний SSD;

11.212.02.01.04.01.053 - Мышь компьютерная, тип подключения: проводной;

11.212.02.01.04.01.001 - Клавиатура проводная;

11.212.02.04.01.01.001 - Источник бесперебойного питания.

Код по ОКПД 2:

26.40.33.111 - Видеокамеры для систем видеонаблюдения, видеоаналитики и охранного телевидения;

26.40.33.191 - Комплексы автоматической фотовидеофиксации информации;

26.30.11.119 - Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации, прочие;

26.30.23.113 - Модемы и модули связи для работы в беспроводных сетях передачи данных (беспроводные сетевые карты и адаптеры, поддерживающие стандарт для беспроводных сетей 802.11хх);

26.20.14.150- Серверы хранения данных;

26.20.21.110- Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания);

26.20.21.110- Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания);

26.20.16.170- Манипуляторы;

26.20.16.110 - Клавиатуры;

26.20.40.111- Источники бесперебойного питания.

Код позиции КТРУ:

26.70.13.000-00000008 - Камера видеонаблюдения;

26.40.30.000-00000001 - Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения;

26.30.11.110-00000053 – Коммутатор;

26.30.23.000-00000005 - Модуль Wi-Fi;

26.20.14.000-00000189 – Сервер;

26.20.21.110-00000003 - Накопитель данных внутренний;

26.20.21.110-00000002 - Накопитель данных внутренний;

26.20.16.170-00000002 - Мышь компьютерная;

26.20.16.110-00000002 - Клавиатура;

26.20.40.110-00000001 - Источник бесперебойного питания.

2.   Количество товара:

| № п/п | Наименование объекта закупки по КТРУ | Наименование приобретаемого товара | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера видеонаблюдения | IP-камера | 10 | Штука |
| 2 | Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения | Регистратор для видеонаблюдения | 2 | Штука |
| 3 | Коммутатор | Коммутатор неуправляемый | 5 | Штука |
| 4 | Коммутатор | Коммутатор неуправляемый | 3 | Штука |
| 5 | Коммутатор | Коммутатор неуправляемый | 3 | Штука |
| 6 | Коммутатор | Коммутатор неуправляемый | 1 | Штука |
| 7 | Модуль Wi-Fi | Wi-Fi роутер | 3 | Штука |
| 8 | Модуль Wi-Fi | Wi-Fi роутер | 1 | Штука |
| 9 | Модуль Wi-Fi | Wi-Fi роутер | 3 | Штука |
| 10 | Сервер | Сетевое хранилище | 1 | Штука |
| 11 | Накопитель данных внутренний | Жесткий диск | 2 | Штука |
| 12 | Накопитель данных внутренний | Жесткий диск | 5 | Штука |
| 13 | Накопитель данных внутренний | Накопитель данных | 6 | Штука |
| 14 | Накопитель данных внутренний | Накопитель данных | 3 | Штука |
| 15 | Мышь компьютерная | Мышь проводная | 8 | Штука |
| 16 | Клавиатура | Клавиатура проводная | 5 | Штука |
| 17 | Источник бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания | 5 | Штука |

3. Срок поставки товара: в сроки, указанные в разделе 1 приложения 2 к Контракту.

Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.

4. Место поставки товара:

Московская область, Городской округ Подольск, г. Подольск, Октябрьский пр-т, д. 4 «А».

Товар поставляется с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00, по пятницам с 09:00 до 13:00.

5. Требования к поставляемому товару:

5.1. Требования к характеристикам объекта закупки указаны в приложении №1 к Техническому заданию (Описание объекта закупки).

5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц.

5.3. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующим в Российской Федерации стандартам  на данный вид товара, а также соответствовать установленным действующим законодательством РФ требованиям и условиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья граждан, окружающей среды и требованиям указанным в Приложении № 1 к Техническому заданию и условиям Технического задания.

5.5. Поставщик обеспечивает качество и безопасность товаров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также соответствие товаров требованиям Контракта. Поставляемые товары должны быть безопасны для потребителей в процессе эксплуатации.

5.6. Товары должны обеспечивать предусмотренную производителем функциональность в течение срока службы (эксплуатации), установленного производителем

5.7. Одновременно с товаром поставщик предоставляет заказчику копии сертификатов качества (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Гарантия качества

6.1. Поставщик обязан предоставить гарантию качества на поставляемый товар. Поставщик гарантирует качество товара, гарантийный срок которого должен быть не менее гарантийного срока, установленного изготовителем, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания или утверждения Заказчиком подписанного всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документа о приемке, указанного в разделе «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту.

7. Требования к Поставщику:

7.1. Информация о Поставщике на момент подписания контракта должна отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого предусмотрено статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.2. Поставщик должен соответствовать единым требованиям в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки (техническому заданию)

Требования Заказчика к характеристикам объекта закупки

| № п/п | Наименование товара/номер позиции в КТРУ/ количество/единица измерения/цена | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Камера видеонаблюдения 26.70.13.000-00000008 10 штука | Тип камеры | Цифровая | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Разрешение основного видеопотока | ≥ 1920x1080 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Материал корпуса (кожуха) | Металлический | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип конструкции камеры | Цилиндрическая | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Исполнение | Уличная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип крепления | Настенные | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Число мегапикселей матрицы | < 4 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Размер матрицы, дюйм | ≥ 1/2.9 и ≤ 1/2 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Максимальный угол обзора по горизонтали | ≥ 95 | Градус (плоского угла) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Максимальный угол обзора по вертикали | ≥ 55 | Градус (плоского угла) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Угол обзора по диагонали | ≥ 120 | Градус (плоского угла) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Дальность подсветки | ≥ 30 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Ночная съемка | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Частота кадров (кадр/сек) | 30 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Поддержка сетевого протокола | TCP/IP | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | ONVIF |  |  |
|  |  |  | RTSP |  |  |
|  |  |  | DHCP |  |  |
|  |  |  | DNS |  |  |
|  |  |  | HTTP |  |  |
|  |  | Тип передачи сигнала | Проводной | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Поддержка PoE | IEEE 802.3af (PoE) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Разъемы | Порт RJ-45 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Поддержка карт памяти | microSDXC | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Минимальная рабочая температура | ≤ -40 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥ 60 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Тип матрицы | CMOS Progressive Scan | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Встроенный микрофон | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Степень защиты | ≥ IP67 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2. | Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения 26.40.30.000-00000001 2 штука | Тип аппаратуры | Регистратор для видеонаблюдения | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Вид аппаратуры | IP видеорегистратор | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество подключаемых IP-камер | ≥ 16 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Максимальное разрешение записи | 4096x2160 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Максимальная частота кадров | ≥ 30 | Кадр/сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Скорость записи | ≥ 160 | Мбит/сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Форматы видео | H.264 | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | H.264+ |  |  |
|  |  |  | H.265 |  |  |
|  |  |  | H.265+ |  |  |
|  |  | Форматы аудиофайлов | G.711alaw | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | G.711ulaw |  |  |
|  |  |  | G.722 |  |  |
|  |  |  | G.726 |  |  |
|  |  | Количество отсеков для (HDD/SSD) | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Интерфейс подключения накопителя | SATA | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество каналов синхронного воспроизведения | ≥ 16 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Детектор движения | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Порт Ethernet | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество пользователей | ≥ 32 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Видеовыходы HDMI | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Видеовыходы VGA | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество USB | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3. | Коммутатор 26.30.11.110-00000053 5 штука | Тип коммутатора | Неуправляемый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Блок питания | Внешний | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип блоков питания | Смешанные | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество блоков питания | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип электропитания | DC | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип передачи данных | Ethernet | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество LAN портов | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Интерфейс LAN-порта | RJ45 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество портов PoE | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество портов c поддержкой 802.3af (802.3at Type 1 - PoE) | ≥ 4 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C) | ≥ 5 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Тип размещения | Настольное | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | Настенное |  |  |
| 4. | Коммутатор 26.30.11.110-00000053 3 штука | Тип коммутатора | Неуправляемый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Блок питания | Внешний | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип блоков питания | Смешанные | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество блоков питания | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип электропитания | DC | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип передачи данных | Ethernet | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество LAN портов | ≥ 8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Интерфейс LAN-порта | RJ45 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество портов PoE | ≥ 8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество портов c поддержкой 802.3af (802.3at Type 1 - PoE) | ≥ 8 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C) | ≥ 8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Тип размещения | Настольное | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | Настенное |  |  |
| 5. | Коммутатор 26.30.11.110-00000053 3 штука | Тип коммутатора | Неуправляемый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Блок питания | Внешний | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип блоков питания | Смешанные | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество блоков питания | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип электропитания | DC | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип передачи данных | Ethernet | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество LAN портов | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Интерфейс LAN-порта | RJ45 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество портов c поддержкой 802.3af (802.3at Type 1 - PoE) | ≥ 4 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Тип размещения | Настольное | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | Настенное |  |  |
| 6. | Коммутатор 26.30.11.110-00000053 1 штука | Тип коммутатора | Неуправляемый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Блок питания | Внешний | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип блоков питания | Смешанные | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество блоков питания | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип электропитания | DC | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип передачи данных | Ethernet | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество LAN портов | ≥ 10 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Интерфейс LAN-порта | RJ45 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество портов c поддержкой 802.3af (802.3at Type 1 - PoE) | ≥ 10 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Тип размещения | Настольное | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | Настенное |  |  |
| 7. | Модуль Wi-Fi 26.30.23.000-00000005 3 штука | Тип модуля | Встроенный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Частотный диапазон | 2.4 | Гигагерц | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | Стандарт Wi-Fi | 802.11n | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | 802.11ac |  |  |
|  |  |  | 802.11ax |  |  |
|  |  | Режимы работы | Маршрутизатор | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | Точка доступа |  |  |
|  |  | Управление | Web-интерфейс | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | Мобильное приложение |  |  |
|  |  | Одновременная работа в двух диапазонах | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество портов WAN | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество портов LAN | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Типы WAN-подключения | L2TP | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | PPPoE |  |  |
|  |  |  | PPTP |  |  |
|  |  |  | Динамический IP-адрес |  |  |
|  |  |  | Статический IP-адрес |  |  |
|  |  | Процессор | ≥ 1,5 | Гигагерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество ядер | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Безопасность соединения | WEP | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | WPA |  |  |
|  |  |  | WPA-Enterprise |  |  |
|  |  |  | WPA2 |  |  |
|  |  |  | WPA2-Enterprise |  |  |
|  |  |  | WPA3 |  |  |
| 8. | Модуль Wi-Fi 26.30.23.000-00000005 1 штука | Тип модуля | Встроенный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Частотный диапазон | 2.4 | Гигагерц | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | Стандарт Wi-Fi | 802.11n | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | 802.11ac |  |  |
|  |  | Режимы работы | Маршрутизатор | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | Режим моста |  |  |
|  |  | Управление | SNMP | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | SSH |  |  |
|  |  |  | Telnet |  |  |
|  |  |  | Web-интерфейс |  |  |
|  |  |  | Winbox |  |  |
|  |  |  | Мобильное приложение |  |  |
|  |  | Одновременная работа в двух диапазонах | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Процессор | ≥ 1,4 | Гигагерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество ядер | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Объем оперативной памяти | ≥ 1024 | МБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Flash-память | ≥ 512 | МБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Тип подключения | Ethernet + SFP | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Поддержка IPv6 | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Многопотоковая передача данных | MIMO | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество SFP-портов | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Поддержка DHCP | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Статическая маршрутизация | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Протоколы динамической маршрутизации | BGP | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | OSPF |  |  |
|  |  |  | RIP |  |  |
|  |  | Количество антенн | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество портов LAN/WAN | ≥ 10 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Переназначение WAN/LAN портов | Ручное | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Межсетевой экран | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Дополнительные функции безопасности | NAT | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | Port Forwarding |  |  |
|  |  |  | Демилитаризованная зона (DMZ) |  |  |
|  |  | Фильтрация | по IP-адресу | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | по MAC-адресу |  |  |
|  |  |  | по TCP/UDP |  |  |
|  |  |  | по URL-адресу |  |  |
|  |  | Функции защищенного подключения | IPSec | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | OpenVPN server |  |  |
|  |  |  | PPTP server |  |  |
|  |  |  | SSL VPN server |  |  |
| 9. | Модуль Wi-Fi 26.30.23.000-00000005 3 штука | Тип модуля | Встроенный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Частотный диапазон | 2.4 | Гигагерц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Стандарт Wi-Fi | 802.11n | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Режимы работы | Маршрутизатор | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | Режим моста |  |  |
|  |  | Управление | SNMP | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | SSH |  |  |
|  |  |  | Telnet |  |  |
|  |  |  | Web-интерфейс |  |  |
|  |  |  | Winbox |  |  |
|  |  |  | Мобильное приложение |  |  |
|  |  | Процессор | ≥ 0,65 | Гигагерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество ядер | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Объем оперативной памяти | ≥ 64 | МБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Flash-память | ≥ 16 | МБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Тип подключения | Ethernet | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Многопотоковая передача данных | MIMO | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Поддержка DHCP | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Статическая маршрутизация | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество портов LAN/WAN | ≥ 5 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Переназначение WAN/LAN портов | Ручное | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Межсетевой экран | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Дополнительные функции безопасности | NAT | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | Port Forwarding |  |  |
|  |  |  | Демилитаризованная зона (DMZ) |  |  |
|  |  | Фильтрация | по IP-адресу | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | по MAC-адресу |  |  |
|  |  |  | по TCP/UDP |  |  |
| 10. | Сервер 26.20.14.000-00000189 1 штука | Максимальное количество процессоров | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество установленных процессоров | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество графических ускорителей в одном вычислительном узле | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти сервера | ≥ 4 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество ядер каждого установленного процессора | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Максимальное количество устанавливаемых в корпус накопителей | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Интерфейс поддерживаемых накопителей | SATA | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) | Ethernet | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 2) | Ethernet | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Модель процессора | Intel Celeron J4125 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Частота процессора | ≥ 2000 | МГц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Возможность горячей замены HDD | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Поддержка RAID | Basic | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | JBOD |  |  |
|  |  |  | RAID 0 |  |  |
|  |  |  | RAID 1 |  |  |
|  |  |  | RAID 5 |  |  |
|  |  |  | RAID 6 |  |  |
|  |  |  | RAID 10 |  |  |
|  |  |  | Synology Hybrid RAID |  |  |
|  |  | Скорость сетевого интерфейса | ≥ 1 | Гбит | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | UPnP/DLNA-сервер | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Поддержка сетевого протокола iSCSI | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Возможность расширения ОЗУ | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 11. | Накопитель данных внутренний 26.20.21.110-00000003 2 штука | Тип устройства | HDD | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Объем накопителя | ≥ 4000 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Скорость вращения (RPM) | ≥ 5000 | Оборот в минуту | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Объем буферной памяти | ≥ 256 | Мегабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Наличие интерфейсов | SATA III | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Метод записи | CMR | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Максимальная скорость передачи данных | ≥ 202 | Мегабайт в секунду | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Пропускная способность интерфейса | ≥ 6 | Гбит/с | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Оптимизация под RAID-массивы | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Число циклов позиционирования-парковки | ≥ 600000 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Назначение | NAS | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | ПК-десктопы |  |  |
|  |  |  | Видеосистемы |  |  |
|  |  |  | Корпоративный класс |  |  |
| 12. | Накопитель данных внутренний 26.20.21.110-00000003 5 штука | Тип устройства | HDD | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Объем накопителя | ≥ 1000 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Скорость вращения (RPM) | ≥ 5000 | Оборот в минуту | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Объем буферной памяти | ≥ 64 | Мегабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Наличие интерфейсов | SATA III | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Метод записи | CMR | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Максимальная скорость передачи данных | ≥ 110 | Мегабайт в секунду | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Пропускная способность интерфейса | ≥ 6 | Гбит/с | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Оптимизация под RAID-массивы | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Назначение | Видеосистемы | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 13. | Накопитель данных внутренний 26.20.21.110-00000002 6 штука | Тип устройства | SSD | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Объем накопителя | ≥ 240 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Наличие интерфейсов | SATA | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Скорость чтения | ≥ 500 | Мегабайт в секунду | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Скорость записи | ≥ 400 | Мегабайт в секунду | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Максимальный ресурс записи (TBW) | ≥ 140 | ТБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Максимальная перегрузка (ударостойкость) | ≥ 1500 | G | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 14. | Накопитель данных внутренний 26.20.21.110-00000002 3 штука | Тип устройства | SSD | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Объем накопителя | ≥ 240 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Форм фактор | M.2 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Наличие интерфейсов | PCI-E x4 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Скорость чтения | ≥ 500 | Мегабайт в секунду | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Скорость записи | ≥ 1000 | Мегабайт в секунду | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 15. | Мышь компьютерная 26.20.16.170-00000002 8 штука | Тип подключения | Проводной | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Длина кабеля | ≥ 1.5 и < 2 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Интерфейс подключения | USB | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип сенсора | Лазерный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Разрешение сенсора, точек/дюйм | ≥ 800 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 16. | Клавиатура 26.20.16.110-00000002 5 штука | Тип подключения | Проводная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип | Полноразмерная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Интерфейс подключения | USB | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Длина кабеля | ≥ 1.6 и < 2 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Отличие цвета русских букв на клавишах от латинских | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 17. | Источник бесперебойного питания 26.20.40.110-00000001 5 штука | Тип | Линейно-интерактивный (line interactive) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Наличие АКБ в комплектации | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Номинальная входная частота | 50 | Герц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Номинальная выходная частота | 50 | Герц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Номинальное входное напряжение | ≥ 220 и < 240 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Номинальное выходное напряжение | ≥ 220 и < 240 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Нижняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей | ≤ 170 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Верхняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей | ≥ 280 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Коэффициент полезного действия источника бесперебойного питания | ≥ 98 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Номинальная мощность | ≥ 700 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Тип выходных разъемов питания с батарейной поддержкой | CEE 7 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой | ≥ 8 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество выходных разъемов питания (UPS) | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Расположение разъемов | Горизонтальное | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Виды защиты | Защита от короткого замыкания | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | Защита от перегрузки |  |  |
|  |  |  | Защита от перенапряжения |  |  |