ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
на оказание услуги 
по поверке приборов узла учета тепловой энергии

1. Объект контракта: оказание услуг по поверке приборов узла учета тепловой энергии
	№

п/п
	Наименование услуг
	КОЗ2
	ОКПД2

	1
	Оказание услуг по поверке приборов узла учета тепловой энергии
	21.219.02.04.01.01.007 - Услуги по испытаниям, проверке и калибровке средств измерений, применяемых на сфере ЖКХ
	71.12.40.129 - Услуги в области метрологии прочие, не включенные в другие группировки


2. Цель оказания услуг: Подтверждение соответствия приборов учета установленным метрологическим требованиям и допуск их к дальнейшей эксплуатации.
3. Объем оказываемых услуг: 
	№ п/п
	Виды услуг
	Ед. изм.
	Кол-во услуг

	     1.
	Оказание услуг по поверке одного комплекта теплосчетчика ТЭМ 104
- Поверка ЭСКО-Терра М с заменой элемента питания  
- Поверка Расходомер-счетчик электромагнитный ЭСКО-Р д40 

- Поверка Расходомер-счетчик электромагнитный ЭСКО-Р д32 
- Поверка Расходомер-счетчик электромагнитный ЭСКО-Р д25   
- Поверка комплекта термометров сопротивления (к-т-2 шт)    
- Поверка датчика давления 

	шт

шт

шт

шт

к/т

шт
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2

1

1

2
4


4. Требование к месту и сроку оказания услуг: Место оказания услуги: Московская область, г.о. Щёлково, пгт. Монино, ул. Маслова стр.10.
           4.1. Услуги по поверке прибора узла учета тепловой энергии производятся по месту нахождения Исполнителя. Демонтаж, доставку к месту проведения поверки, возврат и монтаж приборов узла учета тепловой энергии производится силами Заказчика. 
          4.2. Оказание услуг осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта. 
5. Общие требования к оказанию услуг:
Испытательная лаборатория Исполнителя должна быть аккредитована Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 412 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и Приказом Минэкономразвития России от 26.10.2020 N 707 "Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации". Аккредитация испытательной лаборатории должна быть действующей и соответствовать области аккредитации по показателям, прописанным в техническом задании (требование установлено Федеральным законом от 28.12.2013 №412 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», Приказ Минэкономразвития России от 23.05.2014 № 291 «Об утверждении Перечня областей аттестации экспертов по аккредитации» область аккредитации»).
Исполнитель несет полную ответственность за сохранность принятых на поверку приборов учета в соответствии с действующим законодательством РФ.

Исполнитель должен гарантировать внесение сведений о приборах учета в реестр ФГИС «АРШИН».
Результаты поверки средств измерений должны быть оформлены выдачей свидетельства по поверке по установленной законодательством форме и протокол с оттиском поверительного клейма или извещение о непригодности.
6. Нормативно-правовая база: 
- Федеральный закон от 26 июня 2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства средств измерений»;
Приказ Минпромторга Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;
- ГОСТ Р 8.905-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Манометры показывающие. Рабочие средства измерений. Метрологические требования и методы испытаний».
7. Требования к гарантийным обязательствам.
Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество оказания услуг. 

Гарантийный срок на оказанные услуги 12 месяцев с момента подписания документа о приемке оказанных услуг. 

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки), делающие невозможным его нормальную эксплуатацию, Исполнитель обязан устранить дефекты (недостатки) за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 

В случае обнаружения Заказчиком недостатков в оказанных услугах Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Исполнитель обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и за счет собственных средств, без увеличения цены Контракта оказать услуги для устранения недостатков и обеспечить надлежащее качество.

