Приложение № 5 к Контракту 
№ ___ от «__» ________ 2026 г.

Описание объекта закупки (Техническое задание)
Поставка носилок 

Срок поставки товара: 5 рабочих дней с момента заключения контракта.
Место поставки: Московская область, г.о. Мытищи, город Мытищи, ул. Летная, д.13.
Наименование объекта закупки, описаниеи количество товара: 

	№ п/п
	Детализированное наименование объекта закупки
	Код продукции по КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Носилки санитарные продольно-складные марки НС АКОР, 160 кг
Каркас из алюминиевого сплава.
Ткань - полульняная парусина с водоупорной и противогнилостной пропиткой.
Носилки складываются продольно.
Фиксация носилок осуществляется с помощью двух распорок.
Ручки из резины.
Имеют сертификат соответствия и регистрационное удостоверение на медицинское изделие.
Грузоподъемность — 160 кг.
Масса — не более 8 кг
Полотнища из водоотталкивающей ПВХ и полиамидной ткани высокой прочности (опция).
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Требования к качеству и безопасности товара.
Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, положениям действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида Товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.
Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).
Товар поставляется в надлежащей упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка должна иметь специальную маркировку (наклейки, ярлыки) или иные отличительные признаки, позволяющие однозначно определить содержащийся в нем Товар.
Весь поставляемый Товар должен иметь сертификаты соответствия действующим на территории РФ стандартам и нормам и должны предоставляться по требованию Заказчика.
Товар доставляется транспортом Поставщика. Выгрузка и разгрузка Товара в помещение Заказчика осуществляется силами Поставщика.

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	
	
	
	

	Заместитель директора
	__________
	(С. И. Кобринец)
	_________
	__________
	(____________)
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