Приложение №1

к Описанию объекта закупки

Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2 | РХО | Детализированное наименование товара, работы, услуги | Указание на товарный знак | Требования к функциональным,техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Единица измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 27.51.26.110-Приборы отопительные электрические/-/11.209.02.01.02.02.032-Воздушная (тепловая) завеса | Нет | Электрическая тепловая завеса |  | Защита от перегрева | Да | - |
|  |  |  |  |  | Тип нагрева | Электрический | - |
|  |  |  |  |  | Тип установки | Горизонтальный | - |
| 5 | 28.25.12.130-Кондиционеры бытовые/28.25.12.130-00000010-Кондиционер бытовой/11.209.02.02.03.02.001-Кондиционер бытовой, сплит-система | Нет | Кондиционер бытовой |  | Вид кондиционера | Сплит-система | - |
|  |  |  |  |  | Инверторный тип кондиционера | Нет | - |
|  |  |  |  |  | Наличие пульта дистанционного управления | Да | - |
|  |  |  |  |  | Наличие системы антиобледенения | Да | - |
|  |  |  |  |  | Режим работы кондиционера | Обогрев, Охлаждение | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |

| Технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обоснование применения дополнительных характеристик | № п/п 1 |  |  |
|  | № п/п 5 |  |

Приложение № 2

к Описанию объекта закупки

| № п/п | ОКПД2/КТРУ | Требование к сроку годности: | Требование к доли вторичного сырья (Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования") |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 27.51.26.110-Приборы отопительные электрические/- | Не установлено | Не установлено |
| 5 | 28.25.12.130-Кондиционеры бытовые/28.25.12.130-00000010-Кондиционер бытовой | Не установлено | Не установлено |