Техническое задание

Поставка водонагревателя накопительного для нужд МБОУ Средняя общеобразовательная школа №8

Заказчик МБОУ Средняя общеобразовательная школа №8

Предмет закупки: поставка водонагревателя накопительного для нужд МБОУ Средняя общеобразовательная школа №8

Срок поставки товара: в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора.

Поставка товара осуществляется своими силами и за счет Поставщика.

Поставщик обязуется осуществить поставку товара по адресу: 140304, Московская область, г. Егорьевск, ул. Антипова, д. 22

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Водонагреватель накопительный DeLuxe 3W80V1 | Объем бака: 80 л Мощность: 1.5 кВт Внутреннее покрытие: эмалированная сталь Установка: вертикальная Подводка: нижняя Максимальное давление воды: 6 бар Минимальное давление воды: 0.5 бар Максимальная температура нагрева воды: 70 С Время нагрева: 144 мин Класс водостойкости: IP24 Ширина: 43 см Высота: 81 см Глубина: 43 см Вес: 26 кг | 2 шт. |

1. Датой передачи Товара считается дата подписания товарной накладной.

2. Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

3. За скрытые производственные дефекты Поставщик отвечает в течение одного года с момента фактической поставки.

4. Обмен некачественного товара производится Поставщиком не позднее 2 (двух) недель с момента получения письменного уведомления.

5. Приемка товара осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями действующих стандартов и нормативных документов.

6. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, который обеспечивает товару из иностранного государства, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом (далее – ТРУ иностранного происхождения) равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом (далее – ТРУ российского происхождения), за исключением мер, принятых Правительством Российской Федерации в виде постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 (далее – Постановление № 1875).

Исполнитель, заключая контракт должен руководствоваться Постановлением № 1875 в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 14 Закона № 44-ФЗ установлены:

- запрет закупок ТРУ иностранного происхождения по перечню согласно Приложению № 1 к постановлению № 1875 (далее – Перечень № 1);

- ограничение закупок ТРУ иностранного происхождения по перечню согласно Приложению № 2 к постановлению № 1875 (далее – Перечень № 2);

- преимущество в отношении товаров российского происхождения (перечень не установлен, применяется при закупке товаров, не обозначенных в перечнях № 1 и № 2)

Директор МБОУ СОШ №8                                                                      Н.М. Гладышева