                                                        Техническое задание
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Заказчик МБОУ Средняя общеобразовательная школа №8
Предмет закупки: поставка водонагревателя накопительного для нужд МБОУ Средняя общеобразовательная школа №8


Срок поставки товара: в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора.
Поставка товара осуществляется своими силами и за счет Поставщика.
Поставщик обязуется осуществить поставку товара по адресу: 140304, Московская область, г. Егорьевск, ул. Антипова, д. 22


	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Количество

	1
	Водонагреватель накопительный DeLuxe 3W80V1
	
Объем бака: 80 л 
Мощность: 1.5 кВт 
Внутреннее покрытие: эмалированная сталь 
Установка: вертикальная 
Подводка: нижняя 
Максимальное давление воды: 6 бар 
Минимальное давление воды: 0.5 бар 
Максимальная температура нагрева воды: 70 С 
Время нагрева: 144 мин 
Класс водостойкости: IP24 
Ширина: 43 см 
Высота: 81 см 
Глубина: 43 см 
Вес: 26 кг
	2 шт.



1. Датой передачи Товара считается дата подписания товарной накладной.
2. Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации. 
3. За скрытые производственные дефекты Поставщик отвечает в течение одного года с момента фактической поставки.
4. Обмен некачественного товара производится Поставщиком не позднее 2 (двух) недель с момента получения письменного уведомления.
5. Приемка товара осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями действующих стандартов и нормативных документов.
6. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, который обеспечивает товару из иностранного государства, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом (далее – ТРУ иностранного происхождения) равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом (далее – ТРУ российского происхождения), за исключением мер, принятых Правительством Российской Федерации в виде постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 (далее – Постановление № 1875).
       Исполнитель, заключая контракт должен руководствоваться Постановлением № 1875 в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 14 Закона № 44-ФЗ установлены:
- запрет закупок ТРУ иностранного происхождения по перечню согласно Приложению № 1 к постановлению № 1875 (далее – Перечень № 1);
- ограничение закупок ТРУ иностранного происхождения по перечню согласно Приложению № 2 к постановлению № 1875 (далее – Перечень № 2);
[image: ]- преимущество в отношении товаров российского происхождения (перечень не установлен, применяется при закупке товаров, не обозначенных в перечнях № 1 и № 2)

Директор МБОУ СОШ №8                                                                      Н.М. Гладышева

                                                                                    

image1.png




