
Приложение №1
к Описанию объекта закупки
Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара
[bookmark: Specifications]
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2
	РХО
	Детализированное наименование товара, работы, услуги
	Указание на товарный знак
	Требования к функциональным,техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

	
	
	
	
	
	Наименование показателя товара
	Требуемое значение показателя, установленное заказчиком
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	28.29.22.110-Огнетушители/28.29.22.110-00000014-Огнетушитель/11.218.01.01.01.01.002-Огнетушитель переносной
	Нет
	Огнетушитель углекислотный ОУ-5
	
	Вид (по типу огнетушащего вещества)
	 Газовый углекислотный (ОУ)
	-

	
	
	
	
	
	Возможность перезарядки
	 Перезаряжаемый
	-

	
	
	
	
	
	Длина струи ОТВ
	 ≥3
	Метр

	
	
	
	
	
	Назначение по классу пожара
	 E, С, В
	-

	
	
	
	
	
	Тип
	 Переносной
	-

	
	
	
	
	
	Тип по принципу создания избыточного давления газа
	 Закачной (з)
	-

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	2
	28.29.22.110-Огнетушители/28.29.22.110-00000014-Огнетушитель/11.218.01.01.01.01.002-Огнетушитель переносной
	Нет
	Огнетушитель порошковый ОП-10(з)
	
	Вид (по типу огнетушащего вещества)
	 Порошковый (ОП)
	-

	
	
	
	
	
	Возможность перезарядки
	 Перезаряжаемый
	-

	
	
	
	
	
	Длина струи ОТВ
	 ≥4
	Метр

	
	
	
	
	
	Назначение по классу пожара
	 E, А, С, В
	-

	
	
	
	
	
	Тип
	 Переносной
	-

	
	
	
	
	
	Тип по принципу создания избыточного давления газа
	 Закачной (з)
	-

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики



[bookmark: Characteristic]

	Технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации
	

	Обоснование применения дополнительных характеристик
	№ п/п 1
	


	
	№ п/п 2
	







Приложение № 2 
к Описанию объекта закупки
[bookmark: Application2]
	№ п/п
	ОКПД2/КТРУ
	Требование к сроку годности:
	Требование к доли вторичного сырья  (Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования")

	1
	2
	3
	4

	1
	28.29.22.110-Огнетушители/28.29.22.110-00000014-Огнетушитель
	Не установлено

	Не установлено


	2
	28.29.22.110-Огнетушители/28.29.22.110-00000014-Огнетушитель
	Не установлено

	Не установлено



[bookmark: _GoBack]
