Приложение №1

к Описанию объекта закупки

Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2 | РХО | Детализированное наименование товара, работы, услуги | Указание на товарный знак | Требования к функциональным,техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Единица измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 28.29.22.110-Огнетушители/28.29.22.110-00000014-Огнетушитель/11.218.01.01.01.01.002-Огнетушитель переносной | Нет | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 |  | Вид (по типу огнетушащего вещества) | Газовый углекислотный (ОУ) | - |
|  |  |  |  |  | Возможность перезарядки | Перезаряжаемый | - |
|  |  |  |  |  | Длина струи ОТВ | ≥3 | Метр |
|  |  |  |  |  | Назначение по классу пожара | E, С, В | - |
|  |  |  |  |  | Тип | Переносной | - |
|  |  |  |  |  | Тип по принципу создания избыточного давления газа | Закачной (з) | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
| 2 | 28.29.22.110-Огнетушители/28.29.22.110-00000014-Огнетушитель/11.218.01.01.01.01.002-Огнетушитель переносной | Нет | Огнетушитель порошковый ОП-10(з) |  | Вид (по типу огнетушащего вещества) | Порошковый (ОП) | - |
|  |  |  |  |  | Возможность перезарядки | Перезаряжаемый | - |
|  |  |  |  |  | Длина струи ОТВ | ≥4 | Метр |
|  |  |  |  |  | Назначение по классу пожара | E, А, С, В | - |
|  |  |  |  |  | Тип | Переносной | - |
|  |  |  |  |  | Тип по принципу создания избыточного давления газа | Закачной (з) | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |

| Технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обоснование применения дополнительных характеристик | № п/п 1 |  |  |
|  | № п/п 2 |  |

Приложение № 2

к Описанию объекта закупки

| № п/п | ОКПД2/КТРУ | Требование к сроку годности: | Требование к доли вторичного сырья (Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования") |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 28.29.22.110-Огнетушители/28.29.22.110-00000014-Огнетушитель | Не установлено | Не установлено |
| 2 | 28.29.22.110-Огнетушители/28.29.22.110-00000014-Огнетушитель | Не установлено | Не установлено |