ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Наименование объекта закупки: Оказание услуги по поставке котлов электрических, демонтаж, монтаж, проведение пусконаладочных работ для нужд МБУК «МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (далее –Услуги).

Услуги включают в себя поставку электрического котла (далее – Товар) и состоят из перевозки такого Товара к месту установки (объекту), включая погрузочно-разгрузочные работы, демонтаж старого оборудования (электрического котла), монтаж и установку поставляемого Товара на объекте Заказчика, а также проверку и пуско-наладочные работы (ввод в эксплуатацию) поставляемого Товара.

ОКПД2/КТРУ 43.22.10.000-00000006 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Срок оказания услуг:

Оказание Услуг осуществляется в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

Установленный срок для оказания Услуг включает в себя следующее: поставку электрического котла (далее – Товар) и состоят из перевозки такого Товара к месту установки (объекту), включая погрузочно-разгрузочные работы, демонтаж старого оборудования (электрического котла), монтаж и установку поставляемого Товара на объекте Заказчика, а также проверку и пуско-наладочные работы (ввод в эксплуатацию) поставляемого Товара.

- Место оказания услуг: 143007, Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, Коммунальный проезд, д. 1

- Характеристики товара:

| № п/п | ОКПД2 / КТРУ | Наименование товара | Наименование характеристики | ед. изм. | Описание характеристики | Тип характеристики (качественная или количественная) | Инструкция по заполнению характеристик | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 27.51.26.110 | Котел электрический | Мощность | кВт | ≥ 28 | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Шт. | 1 |
|  |  |  | Номинальное напряжение | Ватт | ≥ 380 | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество фаз |  | 3 | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Способ установки |  | Настенный | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура теплоносителя | °С | ≤ 85 | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество контуров |  | 1 (одноконтурный) | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Нагревательный элемент |  | ТЭН | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал теплообменника |  | сталь | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление | Бар | ≥ 3 | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие встроенного циркуляционного насоса |  | Да | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Отапливаемая площадь, м2 |  | ≥ 280 | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие расширительного бака |  | Да | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Объем расширительного бака, л |  | ≥8 | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 2. | 27.51.26.110 | Котел электрический | Мощность | кВТ | ≥14 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Шт. | 1 |
|  |  |  | Номинальное напряжение | Ватт | ≥ 380 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество фаз |  | 3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Способ установки |  | Настенный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура теплоносителя | °С | ≤ 85 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество контуров |  | 1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Нагревательный элемент |  | ТЭН |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал теплообменника |  | Сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление | Бар | ≥ 3 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие встроенного циркуляционного насоса |  | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Отапливаемая площадь, м2 |  | ≥ 140 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие расширительного бака |  | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Объем расширительного бака, л |  | ≥8 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 3. | 25.30.12.118 | Бак расширительный | Объем | л | 25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Шт. | 1 |
|  |  |  | Материал фланца |  | Металл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал |  | Сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вид |  | Вертикальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип |  | Подвесной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление (мин./макс.) |  | 6 бар |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Присоединительная резьба |  | 3/4 дюйм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 4. | 28.25.13.120 | Циркуляционный насос | Производительность, м3/ч |  | ≥4,5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Шт. | 1 |
|  |  |  | Напор, м |  | ≥8 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Мощность, кВт |  | ≥ 0,25 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В |  | 220 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Присоединение к трубопроводу |  | Ду 32 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 5. | 22.21.29.110-00000006 - | Труба напорная из термопластов | Материал |  | Полипропилен рандомсополимер повышенной термостойкости с модифицированной кристалличностью PP-RCT (ПП тип 4) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | М. | 3 |
|  |  |  | Номинальный наружный диаметр |  | 25 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 6. | 28.14.13.131-00000002 | Кран общепромышленного назначения | Тип |  | Кран шаровой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Шт. | 4 |
|  |  |  | Тип соединения |  | Американка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 7. | 24.20.40.000 | Муфта латунная | Номинальный диаметр (DN), мм |  | 20 |  |  | Шт. | 4 |
|  |  |  | Размер присоединительной резьбы, дюйм |  | 3/4 |  |  |  |  |

Закупка электрических котлов производится для необходимой работы существующей системы отопления, и другое оборудование в соответствии с техническими условиями, не может быть использовано, так как все отводящие и подводящие инженерные сети построены под закупаемый электрический котел.

Спецификация закупаемого товара обусловлена необходимостью взаимодействия, закупаемого товара с оборудованием, используемым заказчиком (п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

- Требования к качеству товара, его установки и безопасности, гарантийный срок:

6.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным и национальным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия, паспорта на русском языке). Товар должен отвечать и соответствовать требованиям действующих государственных и национальных стандартов Российской Федерации, в том числе (но не ограничиваясь):

- СП 76.13330.2016 —  Свод правил СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства". Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 955/пр);

- СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Минтруда России от 11 декабря 2020 года);

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года №903н);

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 (ред. от 24 октября 2022 года) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

- Качество и безопасность выполняемых Исполнителем услуг и используемые при их оказании материалы или оборудование должны соответствовать требованиям технических условий, технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, национальных стандартов и других действующих нормативных документов, требованиям технической безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности для объекта закупок, в т.ч.:

•	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

•	Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

•	 СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» ;

•	СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

•	Свод правил СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 декабря 2019 г. N 861/пр) (с изменениями и дополнениями) (с изм. N 2 от 21.04.2025)

•	Федеральный закон «О газоснабжении в РФ» №69-ФЗ от 31.03.99г.

- Дополнительные требования:

- Необходимо строго следовать рабочим чертежам, проектной и организационно-технологической документации.

- Работники Исполнителя обязаны использовать предусмотренные нормами средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ) (костюмы, диэлектрические перчатки и обувь, защитные очки и т. д.).

6.2. Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара отвечает требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, имеет необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также дает возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в описании объекта закупки. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара.

Товар, поставляемый по настоящему контракту, должен быть укомплектован всеми необходимыми приспособлениями и принадлежностями, чтобы обеспечить его нормальную эксплуатацию по назначению. Товар должен обеспечить ресурс и параметры, заявленный в его технических характеристиках. В случае установления факта поставки, установки и монтажа недоброкачественного товара, данный товар не подлежит оплате и возвращается Исполнителю.

6.3. Товар должен удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности. Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

6.4. Товар должен быть новым, не бывшим в обращении (товаром, который не был в употреблении, в том числе, как экспонат, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав и притязаний третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге.

6.5. Год выпуска товара не ранее 2026 года. Исполнитель гарантирует качество поставленного Товара (в том числе качество установки (монтажа)), в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на товар, то гарантийный срок на товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем товара.

6.6. С Товаром предоставляются: паспорт, сертификаты соответствия (при наличии), инструкции по монтажу и эксплуатации, схема подключения, протоколы испытаний изготовителя (если это предусмотрено технической документацией на оборудование), гарантийные талоны, подтверждающие качество и безопасность Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Прилагаемая документация к Товару должна быть изложена на русском языке.

6.7. В случае обнаружения недостатков в процессе использования товара в течение гарантийного срока, Исполнитель обязуется самостоятельно или силами и средствами других лиц, но за счет собственный средств исполнителя, произвести замену такого товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего письменного уведомления от Заказчика.

6.8. Все расходы, связанные с заменой, гарантийным ремонтом товара, его установкой, в том числе транспортные расходы, включая погрузочно-разгрузочные работы, несет Исполнитель. Товар передается Заказчику в полной комплектации, со всей необходимой для эксплуатации документацией и принадлежностями к Товару. Товар, не соответствующий данным требованиям, считается недоставленным.

6.9. Условия демонтажа старого оборудования (электрического котла) и установки Товара:

1) демонтаж существующего отопительного оборудования (электрического котла), а также трубопроводов в тепловом узле и сопутствующие работы, необходимые для оказания Услуг, включают в себя следующее:

- подготовительный этап (обследование объекта, анализ проектной и исполнительной документации, разработка плана производства работы, Защита поверхностей в помещении, фотофиксация всех соединений и т.д.);

- отключение и слив теплоносителя (полное отключение оборудования от источников энергии, остывание системы, слив теплоносителя и т.д.;

- демонтаж трубопроводов в тепловом узле, вспомогательных систем (отсоединение и снятие, маркировка узлов);

- разборка основного оборудования (поэтапная разборка электрического котла и т.д.);

- демонтаж радиаторов и оставшихся труб (снятие радиаторов, демонтаж труб и т.д.);

- сортировка, погрузка и вывоз (разделение материалов, упаковка и погрузка в транспорт, вывоз на переработку (металлолом) или лицензированный полигон (опасные отходы) и т.д.);

- завершающий контроль и подготовка (осмотр территории, уборка строительного мусора и тд.);

- другие необходимые работы для оказания Услуги;

2) установка поставляемого Товара (включая сопутствующие работы) включает в себя следующее:

- монтаж поставляемого Товара;

- прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб в тепловом узле с подключением к существующей системе отопления;

- обвязка всех отопительных приборов электрического котла к системе отопления и системе электроснабжения;

- гидравлические испытания на прочность соединений;

- пуско-наладочные работы (ввод в эксплуатацию) Товара.

- монтаж трубопроводов в тепловом узле (выполняется в строгом соответствии с чертежами и правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов);

- пуско-наладочные работы (ввод в эксплуатацию) Товара.

3) предоставление приемо-сдаточной документации в объеме, определенном требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

6.10. Качество Услуг в части выполнения работ по демонтажу и монтажу оборудования (электрического котла), а так же материалы и оборудование, используемые при их установке, должно соответствовать нормам и правилам устройства и безопасности эксплуатации электрических котлов и законодательством для данного вида работ, в том числе:

- приказ Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»;

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 14 июня 1991 г. № 875);

- приказ Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок;

- Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ое издание (утв. приказом Минэнерго РФ от 9 апреля 2003 г. № 150);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6.11. Пусконаладка всех систем и сдача их в эксплуатацию осуществляется Исполнителем с предоставлением полного комплекта необходимой документации. Демонтаж и установка Товара выполняются квалифицированными специалистами Исполнителя.

6.12. Материалы, оборудование, инструмент, технику и другие материально-технические ресурсы, необходимые для оказания Услуг, предоставляет Исполнитель за счет собственных средств.

6.13. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны отвечать современным требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности. Копии сертификатов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, должны предоставляться Заказчику для ознакомления в процессе установки по требованию Заказчика и должны передаваться Исполнителем Заказчику в составе исполнительной документации при оформлении документа о приемке. Материалы и оборудование, используемые при установке Товара, должны быть новыми.

6.14. Все оборудование по результатам демонтажа вывозится и передается Заказчику по Акту передачи демонтируемого оборудования.

В случае, если настоящее описание объекта закупки содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу.

Все трубопроводы должны иметь соответствующую маркировку по ГОСТ 12.1.004-91 —  Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. постановлением Госстандарта СССР от 14 июня 1991 г. N 875)