Техническое задание
на поставку хозяйственных товаров для АХЧ 
1. Объект закупки:
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Светильник растровый (призма) 36 W 4000к 595*595*19
	100
	шт

	2
	Светодиодная лампа T8, 10W, 4000K, G13
	280
	шт

	3
	Лампа светодиодная 60w E27 
	50
	шт

	4
	Электрический конвектор с терморегулятором 2 кВт 220В 50 Гц
	30
	шт

	5
	Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2 ГОСТ
	50
	м

	6
	Кабель ВВГнг 5х4,0 мм2 ГОСТ
	40
	м

	7
	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 ГОСТ
	80
	м

	8
	Кабель ВВГнг 3х4,0 мм2 ГОСТ
	60
	м

	9
	Клемма монтажная  (серая с защелками) 222-413 Wago  (тип 1)
	50
	шт

	10
	Клемма монтажная (серая с защелками) 222-412 Wago (тип 2)
	50
	шт

	11
	Изолента ПВХ 19ммх20м (белая, 5000V) Unibob
	6
	шт

	12
	Саморез для ГКЛ, дерева 3,5х/35 (уп. 200 шт)
	2
	уп

	13
	Дюбель универсальный 6х37 (полипропилен) (уп. 100 шт) 
	4
	уп


    
! Кабель в системе идет в шт., т.е. например 50 м (в техническом задании) = 50 шт. (в системе)  

 2. Место поставки: РФ, Московская обл., г.о.Коломна,  г. Коломна, улица Октябрьской революции, д.  318
Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика путем доставки и разгрузки на склад Заказчика.
[bookmark: _GoBack]3. Срок поставки: в течение 5 рабочих дней с момента направления заявки.
3.1. В цену продукции включены все дополнительные расходы, в том числе стоимость тары, транспортные расходы до места доставки. 
4. Требования к качеству, безопасности товара: 
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке, маркировке товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара.
5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.


