| № | Наименование, кол-во | Код КТРУ | Код вида медицинского изделия | Характеристики |  | Обоснование | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игла спинальная, одноразового использования | 32.50.13.110-00004083 | 118480 | Длина, см | > 8 и ≤ 9 | Согласно КТРУ | 200 |
|  |  |  |  | Тип иглы | Квинке | Согласно КТРУ |  |
|  |  |  |  | Диаметр, G | 20 | Согласно КТРУ |  |
|  |  |  |  | Проводниковая игла | Нет | Согласно КТРУ |  |