
	№
	Наименование, кол-во
	Код КТРУ
	Код вида медицинского изделия
	Характеристики  
	Обоснование
	Количество, шт

	1
	Игла спинальная, одноразового использования
	32.50.13.110-00004083


	118480
	Длина, см
	> 8 и ≤ 9
	Согласно КТРУ
	200

	
	
	
	
	Тип иглы
	Квинке
	Согласно КТРУ
	

	
	
	
	
	Диаметр, G
	20
	Согласно КТРУ
	

	
	
	
	
	Проводниковая игла
	Нет
	Согласно КТРУ
	


	
2

