Приложение №1

к Описанию объекта закупки

Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2 | РХО | Детализированное наименование товара, работы, услуги | Указание на товарный знак | Требования к функциональным,техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Единица измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 27.40.25.123-Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее/27.40.25.123-00000002-Светильник светодиодный внутреннего освещения/11.212.15.01.01.01.012-Светильник светодиодный внутреннего освещения настенный, не имеющий встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее | Нет | Светильник светодиодный Ксеон Master LED-02 IP-20 настенный для школьных досок |  | Вид светильника | Настенный | - |
|  |  |  |  |  | Индекс цветопередачи | ≥70< 80 | - |
|  |  |  |  |  | Класс защиты от электрического тока |  | - |
|  |  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 3000 | Кельвин |
|  |  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥5700 | Кельвин |
|  |  |  |  |  | Мощность | > 300≤ 400 | Ватт |
|  |  |  |  |  | Световой поток |  | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
| 2 | 27.40.25.123-Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее/27.40.25.123-00000002-Светильник светодиодный внутреннего освещения/11.212.15.01.01.01.012-Светильник светодиодный внутреннего освещения настенный, не имеющий встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее | Нет | Светильник светодиодный Ксеон Master LED-02 IP-20 настенный |  | Вид светильника | Настенный | - |
|  |  |  |  |  | Индекс цветопередачи | ≥70< 80 | - |
|  |  |  |  |  | Класс защиты от электрического тока | II | - |
|  |  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 3000 | Кельвин |
|  |  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥5700 | Кельвин |
|  |  |  |  |  | Мощность | > 300≤ 400 | Ватт |
|  |  |  |  |  | Световой поток | > 15000≤ 20000 | Люмен |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
| 3 | 27.40.15.150-Лампы светодиодные/27.40.15.150-00000001-Лампа светодиодная/11.212.15.01.01.01.003-Лампа светодиодная двухцокольная | Нет | Лампа светодиодная OSRSM ST 8V-1.2M 18SW¦765 230VAC DE 4058075710054 |  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 5700 | Кельвин |
|  |  |  |  |  | Номинальная мощность |  | - |
|  |  |  |  |  | Тип лампы | Двухцокольная | - |
|  |  |  |  |  | Тип цоколя | W2.1x9.5d | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |

| Технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обоснование применения дополнительных характеристик | № п/п 1 |  |  |
|  | № п/п 2 |  |
|  | № п/п 3 |  |

Приложение № 2

к Описанию объекта закупки

| № п/п | ОКПД2/КТРУ | Требование к сроку годности: | Требование к доли вторичного сырья (Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования") |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 27.40.25.123-Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее/27.40.25.123-00000002-Светильник светодиодный внутреннего освещения | Не установлено | Не установлено |
| 2 | 27.40.25.123-Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее/27.40.25.123-00000002-Светильник светодиодный внутреннего освещения | Не установлено | Не установлено |
| 3 | 27.40.15.150-Лампы светодиодные/27.40.15.150-00000001-Лампа светодиодная | Не установлено | Не установлено |