Приложение №5
К Контракту № _____ от «___»_____________2026 
	№
	Наименование товара
	Код КТРУ/ОКПД2
	Количество
	Единица измерения
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара

	 
	 
	 
	 
	 
	Наименование характеристики
	Тип характеристики 
	Ед.  измер.  хар-ки
	Значение качественной характеристики
	Требуемое значение характеристики, установленное заказчиком 
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1
	Лейкопластырь кожный
	21.20.24.110-00000021 
	2650
	шт
	Длинная и узкая гибкая лента из пластика, ткани или другого материала с адгезивным слоем, изготовленным из мягкого силикона, предназначенная для закрытия поверхности (например, небольшой раны), фиксации повязки или закрепления предметов/изделий на теле. Силиконовый слой менее аллергенный и позволяет легко удалить изделие, при удалении оставляет меньше повреждений на коже и меньше прилипает к волоскам на теле по сравнению с традиционными лейкопластырями. Это изделие для одноразового использования.
	качественная
	 
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Ширина 
	количественная
	см
	 
	≥ 2.8 и ≤ 3
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	 
	Длина
	количественная
	см
	 
	≥ 500 и ≤ 510
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	 
	Основа
	качественная
	 
	тканая
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Воздухопроницаемый
	качественная
	 
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Форма выпуска 
	количественная
	 
	катушка
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	2
	Лейкопластырь для фиксации катетеров с разрезом
	21.20.24.110/
21.20.24.110-00000005
	5000
	шт
	Применяется для стерильного ухода за раной в месте прокола, и для надежной фиксации постоянных и внутривенных катетеров, канюль и других медицинских устройств. 
 Пластырь может быть гипоаллергенным и/или водонепроницаемым, но не содержит противомикробные вещества и не обладает антимикробными свойствами..

	качественная
	 
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	основа повязки
	качественная
	 
	воздухопроницаемый, мягкий перфорированный нетканный белый полиэстер (100%)
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Длина
	количественная
	см
	 
	≥ 7 и < 8
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	 
	Ширина 
	количественная
	см
	 
	≥ 5 и < 6
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	 
	Лейкопластырь самоклеящийся, стерильный, гипоаллергенный представляет собой повязку пластырного типа, предназначенную для ухода за послеоперационными ранами и незначительными повреждениями кожи.
	качественная
	 
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Впитывающая подушечка
	качественная
	 
	состоит из 2-ух слоёв: 1) слой, контактирующий с раной: проницаемая сетка из полиэтилена; 2) адсорбирующий слой: вискоза. Края основы такой повязки должны быть закруглены для предотвращения отлипания.
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Клеевой слой
	качественная
	 
	синтетический прозрачный гипоаллергенный каучуковый клей, нанесённый полосками
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	3
	Рулон марлевый тканый
	21.20.24.131/
21.20.24.131-00000019
	1000
	шт
	Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования. 
	качественная
	 
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Длина
	количественная
	м
	 
	≥ 7  и  < 10
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	 
	Ширина 
	количественная
	см
	 
	≥ 12,5  и  < 16
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	 
	Стерильность
	качественная
	 
	нет
	 
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	 
	Плотность
	количественная
	г/м²
	 
	≥ 36
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	4
	 Система для проведения забора крови/внутривенной инфузии
HEBEI XINLE SCI&TECH CO.LTD
	32.50.13.190-00007054
	1000
	шт
	Игла-бабочка одноразовая с луер-адаптером для вакуумного забора крови, снабжена пластиковыми «крылышками»
Устройство одноразового использования.
	качественная
	 
	наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Тип соединения
	качественная
	 
	Луер
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Размер иглы, G
	качественная
	 
	21 G
	 
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	 
	Размер иглы: наружный диаметр
	количественная
	мм
	 
	≥ 0,8
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	 
	Размер иглы: номинальная длина
	количественная
	мм
	 
	≥ 19
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	 
	Конструктивные особенности
	качественная
	 
	Луер-адаптер;Цветовая кодировка
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Требования к материалу иглы
	качественная
	 
	Нержавеющая сталь
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Длина иглы, Миллиметр
	количественная
	 
	 
	≥ 19
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	5
	 Система для проведения забора крови/внутривенной инфузии
HEBEI XINLE SCI&TECH CO.LTD
	32.50.13.190-00007054
	1000
	шт
	Игла-бабочка одноразовая с луер-адаптером для вакуумного забора крови, снабжена пластиковыми «крылышками»
Устройство одноразового использования.
	качественная
	 
	наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Тип соединения
	качественная
	 
	Луер
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Размер иглы, G
	качественная
	 
	22 G
	 
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	 
	Размер иглы: наружный диаметр
	количественная
	мм
	 
	≥ 0,7
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	 
	Размер иглы: номинальная длина
	количественная
	мм
	 
	≥ 20
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	 
	Конструктивные особенности
	качественная
	 
	Луер-адаптер;Цветовая кодировка
	 
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	 
	Требования к материалу иглы
	качественная
	 
	Нержавеющая сталь
	 
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	 
	Длина иглы, Миллиметр
	количественная
	 
	 
	≥ 19
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	6
	 Система для проведения забора крови/внутривенной инфузии
HEBEI XINLE SCI&TECH CO.LTD
	32.50.13.190-00007054
	1000
	шт
	Игла-бабочка одноразовая с луер-адаптером для вакуумного забора крови, снабжена пластиковыми «крылышками»
Устройство одноразового использования.
	качественная
	 
	наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Тип соединения
	качественная
	 
	Луер
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Размер иглы, G
	качественная
	 
	25 G
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Размер иглы: наружный диаметр
	количественная
	мм
	 
	≥ 0,5
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	 
	Размер иглы: номинальная длина
	количественная
	мм
	 
	≥ 19
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	 
	Конструктивные особенности
	качественная
	 
	Луер-адаптер;Цветовая кодировка
	 
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	 
	Требования к материалу иглы
	качественная
	 
	Нержавеющая сталь
	 
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	 
	Длина иглы, Миллиметр
	количественная
	 
	 
	≥ 19
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	7
	Катетер внутривенный с инжекторным клапаном и фиксаторами (для периферических сосудов)
MEDIFLON
	32.50.13.110-00004593
	1500
	шт
	Стерильная гибкая трубка предназначена для введения в кровеносные сосуды конечностей, доступные для чрескожного введения (т.е. периферические сосуды), и имеет небольшую длину для удержания ее дистального конца вблизи места введения. Как правило, включает в себя 2 -8 см (1-3 дюйма) пластиковую трубку с металлическим стилетом внутри его просвета (наигольные катетеры). Чаще всего она используется с инфузионными устройствами для короткого времени использования (как правило, семь дней или меньше) для введения нераздражающих жидкостей, электролитов, витаминов, лекарственных средств, а также для введения некоторых анестетиков в периферические сосуды пациентов с хорошим венозный доступом. Это устройство одноразового использования.
	качественная
	 
	соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Материал
	качественная
	 
	Полиуретан
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Назначение
	качественная
	 
	Для внутривенного введения лекарственных средств
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Крылья для фиксации
	качественная
	 
	наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Инъекционный порт
	качественная
	 
	наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Диаметр катетера
	количественная
	 
	G-22
	0,9*25 мм 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Рабочая длина
	количественная
	мм
	 
	≥ 25
	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

	 
	 
	 
	 
	 
	Рентгеноконтрастность
	качественная
	 
	наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	 
	 
	 
	Устройство защиты от укола иглой
	качественная
	 
	наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



