Приложение №5

К Контракту № _____ от «___»_____________2026

| № | Наименование товара | Код КТРУ/ОКПД2 | Количество | Единица измерения | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Тип характеристики | Ед. измер. хар-ки | Значение качественной характеристики | Требуемое значение характеристики, установленное заказчиком | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1 | Лейкопластырь кожный | 21.20.24.110-00000021 | 2650 | шт | Длинная и узкая гибкая лента из пластика, ткани или другого материала с адгезивным слоем, изготовленным из мягкого силикона, предназначенная для закрытия поверхности (например, небольшой раны), фиксации повязки или закрепления предметов/изделий на теле. Силиконовый слой менее аллергенный и позволяет легко удалить изделие, при удалении оставляет меньше повреждений на коже и меньше прилипает к волоскам на теле по сравнению с традиционными лейкопластырями. Это изделие для одноразового использования. | качественная |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Ширина | количественная | см |  | ≥ 2.8 и ≤ 3 | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина | количественная | см |  | ≥ 500 и ≤ 510 | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Основа | качественная |  | тканая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Воздухопроницаемый | качественная |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Форма выпуска | количественная |  | катушка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Лейкопластырь для фиксации катетеров с разрезом | 21.20.24.110/ 21.20.24.110-00000005 | 5000 | шт | Применяется для стерильного ухода за раной в месте прокола, и для надежной фиксации постоянных и внутривенных катетеров, канюль и других медицинских устройств. Пластырь может быть гипоаллергенным и/или водонепроницаемым, но не содержит противомикробные вещества и не обладает антимикробными свойствами.. | качественная |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | основа повязки | качественная |  | воздухопроницаемый, мягкий перфорированный нетканный белый полиэстер (100%) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Длина | количественная | см |  | ≥ 7 и < 8 | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Ширина | количественная | см |  | ≥ 5 и < 6 | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Лейкопластырь самоклеящийся, стерильный, гипоаллергенный представляет собой повязку пластырного типа, предназначенную для ухода за послеоперационными ранами и незначительными повреждениями кожи. | качественная |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Впитывающая подушечка | качественная |  | состоит из 2-ух слоёв: 1) слой, контактирующий с раной: проницаемая сетка из полиэтилена; 2) адсорбирующий слой: вискоза. Края основы такой повязки должны быть закруглены для предотвращения отлипания. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Клеевой слой | качественная |  | синтетический прозрачный гипоаллергенный каучуковый клей, нанесённый полосками |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Рулон марлевый тканый | 21.20.24.131/ 21.20.24.131-00000019 | 1000 | шт | Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования. | качественная |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Длина | количественная | м |  | ≥ 7 и < 10 | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Ширина | количественная | см |  | ≥ 12,5 и < 16 | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Стерильность | качественная |  | нет |  | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Плотность | количественная | г/м² |  | ≥ 36 | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
| 4 | Система для проведения забора крови/внутривенной инфузии HEBEI XINLE SCI&TECH CO.LTD | 32.50.13.190-00007054 | 1000 | шт | Игла-бабочка одноразовая с луер-адаптером для вакуумного забора крови, снабжена пластиковыми «крылышками» Устройство одноразового использования. | качественная |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Тип соединения | качественная |  | Луер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Размер иглы, G | качественная |  | 21 G |  | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Размер иглы: наружный диаметр | количественная | мм |  | ≥ 0,8 | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Размер иглы: номинальная длина | количественная | мм |  | ≥ 19 | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Конструктивные особенности | качественная |  | Луер-адаптер;Цветовая кодировка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Требования к материалу иглы | качественная |  | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Длина иглы, Миллиметр | количественная |  |  | ≥ 19 | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
| 5 | Система для проведения забора крови/внутривенной инфузии HEBEI XINLE SCI&TECH CO.LTD | 32.50.13.190-00007054 | 1000 | шт | Игла-бабочка одноразовая с луер-адаптером для вакуумного забора крови, снабжена пластиковыми «крылышками» Устройство одноразового использования. | качественная |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Тип соединения | качественная |  | Луер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Размер иглы, G | качественная |  | 22 G |  | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Размер иглы: наружный диаметр | количественная | мм |  | ≥ 0,7 | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Размер иглы: номинальная длина | количественная | мм |  | ≥ 20 | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Конструктивные особенности | качественная |  | Луер-адаптер;Цветовая кодировка |  | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Требования к материалу иглы | качественная |  | Нержавеющая сталь |  | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина иглы, Миллиметр | количественная |  |  | ≥ 19 | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
| 6 | Система для проведения забора крови/внутривенной инфузии HEBEI XINLE SCI&TECH CO.LTD | 32.50.13.190-00007054 | 1000 | шт | Игла-бабочка одноразовая с луер-адаптером для вакуумного забора крови, снабжена пластиковыми «крылышками» Устройство одноразового использования. | качественная |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Тип соединения | качественная |  | Луер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Размер иглы, G | качественная |  | 25 G |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Размер иглы: наружный диаметр | количественная | мм |  | ≥ 0,5 | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Размер иглы: номинальная длина | количественная | мм |  | ≥ 19 | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Конструктивные особенности | качественная |  | Луер-адаптер;Цветовая кодировка |  | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Требования к материалу иглы | качественная |  | Нержавеющая сталь |  | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина иглы, Миллиметр | количественная |  |  | ≥ 19 | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
| 7 | Катетер внутривенный с инжекторным клапаном и фиксаторами (для периферических сосудов) MEDIFLON | 32.50.13.110-00004593 | 1500 | шт | Стерильная гибкая трубка предназначена для введения в кровеносные сосуды конечностей, доступные для чрескожного введения (т.е. периферические сосуды), и имеет небольшую длину для удержания ее дистального конца вблизи места введения. Как правило, включает в себя 2 -8 см (1-3 дюйма) пластиковую трубку с металлическим стилетом внутри его просвета (наигольные катетеры). Чаще всего она используется с инфузионными устройствами для короткого времени использования (как правило, семь дней или меньше) для введения нераздражающих жидкостей, электролитов, витаминов, лекарственных средств, а также для введения некоторых анестетиков в периферические сосуды пациентов с хорошим венозный доступом. Это устройство одноразового использования. | качественная |  | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Материал | качественная |  | Полиуретан |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Назначение | качественная |  | Для внутривенного введения лекарственных средств |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Крылья для фиксации | качественная |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Инъекционный порт | качественная |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Диаметр катетера | количественная |  | G-22 | 0,9*25 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | количественная | мм |  | ≥ 25 | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Рентгеноконтрастность | качественная |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Устройство защиты от укола иглой | качественная |  | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |