Приложение № 5 к контракту № ___________ от «__» __________ 2026 г.

Описание объекта закупки

(техническое задание)

на поставку строительных материалов

Заказчик: Муниципальное учреждение дворец спорта «Егорьевск».

Адрес: Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 176 «А».

Источник финансирования: Средства от приносящей доход деятельности.

Адрес электронной почты: ds-egoryevsk@yandex.ru

КБК: 010 1101 0000000000 140

Предмет закупки: Поставка строительных материалов

1.Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров:

| Наименование объекта, количество | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Доска обрезная 0,9 м3 | Тип | Обрезная доска |  |
|  | Порода дерева | Сосна, ель |  |
|  | Сорт древесины | первый |  |
|  | Плотность | >400 | Кг/м3 |
|  | Длина | 6000 | мм |
|  | Ширина | 150 | мм |
|  | Толщина | 25 | мм |
|  | Влажность древесины | Естественной влажности |  |
| Доска обрезная 0,9 м3 | Тип | Обрезная доска |  |
|  | Порода дерева | Сосна, ель |  |
|  | Сорт древесины | первый |  |
|  | Плотность | >400 | Кг/м3 |
|  | Длина | 6000 | мм |
|  | Ширина | 150 | мм |
|  | Толщина | 50 | мм |
|  | Влажность древесины | Естественной влажности |  |
| Брус обрезной 0,18 м3 | Тип | Обрезная доска |  |
|  | Порода дерева | Сосна, ель |  |
|  | Сорт древесины | первый |  |
|  | Плотность | >400 | Кг/м3 |
|  | Длина | 6000 | мм |
|  | Ширина | 150 | мм |
|  | Толщина | 100 | мм |
|  | Влажность древесины | Естественной влажности |  |
| Профлист С44 6 шт. | Тип | Профлист |  |
|  | Материал | Сталь |  |
|  | Покрытие | Цинк |  |
|  | Толщина листа | 0,8 | мм |
|  | Длина листа | 4100 | мм |
|  | Ширина листа | 1047 | мм |
|  | Высота волны | 44 | мм |
|  | Метраж | 4.29 | м² |
|  | Толщина цинкового покрытия, | 100 / 180 | г/м² |
| Железо оцинкованное 5 шт. | Тип | Плоский лист |  |
|  | Материал | Сталь |  |
|  | Покрытие | Цинк |  |
|  | Толщина листа | 0,6 | мм |
|  | Длина листа | 2,5 | м |
|  | Ширина листа | 1,25 | м |
|  | Высота волны | нет |  |
|  | Вес | 15.34 | кг |
| Уголок оцинкованный 60 шт. | Материал | оцинкованная сталь |  |
|  | Покрытие | белый цинк |  |
|  | Длина | 100 | мм |
|  | Ширина | 90 | мм |
|  | Высота | 100 | мм |
|  | Толщина металла | 1.8 | мм |
|  | Тип уголка | Усиленный, равнополочный |  |
|  | Угол | 90 | град |
|  | Диаметр монтажных отверстий | 5, 13 | мм |
| Соединительная пластина 60 шт. | Тип | соединительная пластина |  |
|  | Материал | сталь |  |
|  | Покрытие | цинк |  |
|  | Толщина металла | 1,8 | мм |
|  | Длина | 200 | мм |
|  | Ширина | 100 | мм |
|  | Диаметр монтажных отверстий | 5 | мм |
|  | Габариты без упаковки | 200х100х1,8 | мм |
| Соединительная пластина 40 шт. | Тип | соединительная пластина |  |
|  | Материал | сталь |  |
|  | Покрытие | цинк |  |
|  | Толщина металла | 1,8 | мм |
|  | Длина | 200 | мм |
|  | Ширина | 60 | мм |
|  | Диаметр монтажных отверстий | 5 | мм |
|  | Габариты без упаковки | 200х60х1,8 | мм |
| Уголок оцинкованный 50 шт. | Материал | оцинкованная сталь |  |
|  | Покрытие | белый цинк |  |
|  | Длина | 50 | мм |
|  | Ширина | 50 | мм |
|  | Высота | 50 | мм |
|  | Толщина металла | 1.8 | мм |
|  | Тип уголка | Равнополочный |  |
|  | Угол | 90 | град |
|  | Диаметр монтажных отверстий | 5 | мм |
| Саморез для крепления кровли 500 шт. | Наконечник | сверло |  |
|  | Шлиц | внешний шестигранник |  |
|  | Покрытие | оцинкованный |  |
|  | Диаметр | 5.5 | мм |
|  | Форма головки | шестигранная |  |
|  | Наличие пресс-шайбы | есть |  |
|  | Длина | 38 | мм |
|  | Цвет покрытия | белый цинк |  |
|  | Материал | сталь |  |
| Саморез с прессшайбой 4 кг. | Наконечник | острый |  |
|  | Шлиц | Phillips (PH) |  |
|  | Покрытие | оцинкованный |  |
|  | Диаметр | 4,2 | мм |
|  | Форма головки | полусфера |  |
|  | Размер шлица | PH2 |  |
|  | Наличие пресс-шайбы | есть |  |
|  | Длина | 41 | мм |
|  | Цвет покрытия | белый цинк |  |
|  | Материал | сталь |  |
| Строительные гвозди 5 кг. | Диаметр стержня | 3 | мм |
|  | Длина | 80 | мм |
|  | Материал | Сталь |  |
|  | ГОСТ | 4028-63 |  |
| Лента монтажная 5 шт. | Материал | сталь |  |
|  | тип | Монтажная лента |  |
|  | Покрытие | Белый цинк |  |
|  | Размер ленты | 20х0,5 | мм |
|  | Длина | 25 | М |
|  | Отверстие под саморез | 3,3 | мм |
|  | Отверстие под болт | 8,3 | мм |
| Строительные гвозди 2 кг. | Диаметр стержня | 4 | мм |
|  | Длина | 120 | мм |
|  | Материал | Сталь |  |
|  | ГОСТ | 4028-63 |  |
| Пена монтажная 8 шт. | Вид тары | баллон |  |
|  | Объем вещества в баллоне | 1000 | мл |
|  | Время полного застывания | 24 | ч |
|  | Вид баллона | под пистолет |  |
|  | Сезонность | всесезонная |  |
|  | Максимальная температура использования | +35 | °С |
|  | Минимальная температура использования | -10 | °С |
|  | Объем пены в баллоне (выход) | 70 | л |
|  | Цвет пены | желтый |  |
|  | ГОСТ/ТУ | СТО 72746455-3.6.9-2016 |  |
|  | Вес нетто | 0.9 | кг |
| Пенополистирол 30 штук | Прочность на сжатие при 10 % деформации | 0.1 | МПа |
|  | Материал | пенополистирол |  |
|  | Тип | Экструдированный (XPS) |  |
|  | Форма выпуска | Плита |  |
|  | Форма кромки | L (образная) |  |
|  | Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | 0.1 | МПа |
|  | Группа воспламеняемости | В2 |  |
|  | Площадь материала в упаковке | 4.11 | М2 |
|  | Температура эксплуатации | > -70 - < +75 | °С |
|  | Количество плит в упаковке | 6 | шт |
|  | Max водопоглощение по объему | 0.4 | % |
|  | Длина | 1180 | мм |
|  | Ширина | 580 | мм |
|  | Толщина | 50 | мм |
| Дюбель-гвоздь 50 шт. | Диаметр дюбеля | 8 | мм |
|  | Длина | 120 | мм |
|  | Тип манжеты | потайная |  |
|  | Метиз в комплекте | шуруп |  |
|  | Материал | полипропилен |  |
| Шайба кровельная прижимная 200 шт. | Цвет | серый |  |
|  | Материал | сталь |  |
|  | Покрытие | цинк |  |
|  | Внешний диаметр | 30 | мм |
|  | Внутренний диаметр | 6 | мм |

2.Требования к результатам и качеству товара: Поставляемые товары должны быть в заводской (фабричной) упаковке. Товар должен быть новым (не восстановленным и не бывшим в эксплуатации), оригинальным и соответствовать установленным в РФ требованиям ГОСТов. Товар должен соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать потребительским свойствам, указанным в описании объекта закупки (техническом задании).

Закупка проводится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

3. Порядок поставки товара: весь перечень товаров должен поставляться своевременно, в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4. Требования к гарантийному сроку:

Гарантийный срок наступает с момента передачи Поставщиком Заказчику Товара, подписания акта приема-передачи, накладной. Поставщик предоставляет гарантию качества поставляемого товара, согласно гарантийного срока, указанного изготовителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Товара.

5. Срок и адрес поставки: Поставка товара осуществляется в течение 10 (десять) календарных дней с даты заключения контракта.

Доставка товара осуществляется по адресу: Московская область, г. Егорьевск, д. Акатово, д 3 «А»

6. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 108305 (сто восемь тысяч триста пять) рублей 00 копеек и включает в себя стоимость товара, все расходы по доставке, разгрузке, заносу на склад Заказчика, сборке и монтажу товара, уборке и вывозу мусора, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта.

7. Оплата товара Порядок и сроки оплаты товара установлены в разделе «Сведения о порядке оплаты» приложения 2 к Контракту.

8. Требования к участнику закупки: Участники закупки должны соответствовать единым требованиям (приложение № 1 к описанию объекта закупки (техническому заданию)).

Заказчик:																Поставщик:

Директор МУ ДС «Егорьевск»													_____________

_____________//															__________//

Приложение № 1

к описанию объекта закупки (техническому заданию)

Единые требования к участникам закупки:

Единые требования к участникам закупки, установленные Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, а также заказчиком:

1) Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) Участник закупки не является иностранным агентом;

11) Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.