Техническое задание

на поставку:

Описание объекта закупки.

| №п/п | Наименование | Техническое задание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые, нитриловые, неопудренные, нестерильные ОКПД2: 22.19.60.119 BENOVY размер S РЗН 2017/5747 размер М ФСЗ 2012/12488 размер L РЗН 2022/16551 | Перчатки смотровые нитриловые для осмотров и клинико-диагностических процедур. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Гипоаллергенные, т.к. не содержат протеины натурального латекса. Внутренняя поверхность перчатки обработана синтетическим покрытием для облегчения надевания. Микротекстурированная поверхность на кончиках пальцев для улучшенного захвата инструментов. Форма универсальная, манжета с валиком. Длина≥ 230 мм. Текстурированные только на пальцах.Устойчивы к широкому спектру химических средств. Соответствие ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002). Срок годности на момент поставки≥ 2 год. Размерный ряд: S, M, L. По заявке заказчика | пар | 115 000 |

Техническая часть

- Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства и с соблюдением условий хранения Товара, предусмотренных Инструкцией по применению.  Поставка товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями законодательства РФ. Товар должен иметь инструкцию по применению на русском языке.

- Место поставки Товара: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.62 А .

- Товар должен быть поставлен в ассортименте, количестве и сроки, предусмотренные Контрактом по заявке Заказчика.

- Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно подтверждаться. Остаточный срок годности товара на дату отгрузки должен составлять не менее 12 месяцев.

Техническое задание

Выполнил:

Заместитель заведующего аптекой	                                                           Ю.Короткова

Согласовано:

Заведующий аптекой                   							В.Нужный

Заместитель главного врача по хирургической  части 				Ю.Виноградов