Приложение 5 к контракту

от «____» __________20____г. №_____

Техническое задание

на приобретение товара для ремонта кровли (унифлекс) для нужд МБУ «ЭО мо Серебряные Пруды»

1. Наименование объекта закупки: Приобретение товара для ремонта кровли (унифлекс)

2. Заказчик: МБУ «ЭО мо Серебряные Пруды».

3.​ Сроки оказания услуги: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

4.​ Источник финансирования: внебюджетные средства.

5. Запрет по национальному режиму: запрет не установлен

6. Код ОКПД 2:

23.99.12.110 – материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные

7. Наименование поставляемых товаров. Количество поставляемых товаров. Технические и функциональные характеристики товара.

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Унифлекс ТКП 10 м2 ТехноНИКОЛЬ (или аналог) | М2 | 1000 |

8. Общие требования к товарам, требования к их качеству, потребительским свойствам.

| № п/п | Наименование показателей | Требуемое значение показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бренд : | ТЕХНОНИКОЛЬ (или аналог) |
| 2 | Вес, кг : | Не менее 45.0 |
| 3 | Водопоглощение по массе, не более, % : | 1.0 |
| 4 | Длина, м : | 10 |
| 5 | Маркировка / Спецификация : | ТКП |
| 6 | Масса 1 м², кг : | 4.5 кг |
| 7 | Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2, не менее : | 1,5 кг |
| 8 | Материал основы : | Стеклоткань |
| 9 | Материал покрытия верхней стороны : | Сланец |
| 10 | Назначение : | Гидроизоляция, Пароизоляция, Ремонт кровель, Устройство кровельного ковра |
| 11 | Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм : | 900.0 |
| 12 | Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм : | 800.0 |

9. Требования к товару и место поставки: Соответствие товара требованиям документации, и действующего законодательства Российской Федерации;

-    Своевременное (в течение 10 (десяти) дней со дня получения уведомления Заказчика) устранение выявленных или возникших недостатков (повреждений, дефектов).

Заказчик, в случае отказа Поставщика от устранения недостатков (повреждений, дефектов), оставляет за собой право устранить эти недостатки (повреждения, дефекты) самостоятельно (или с привлечением третьих лиц), взыскав с Поставщика полную стоимость устраненных недостатков (повреждений, дефектов), расходы, связанные с выявлением и устранением недостатков (повреждений, дефектов),

Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не подвергавшейся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со стандартом и техническим условиям изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара Доставка к месту приемки товара осуществляется поставщиком. Расходы по доставке товара к месту приемки несет Поставщик в полном объеме.

10. Адрес поставки: 142970, Московская область, р.п. Серебряные Пруды, ул. Ильи Садофьева, д.15

11. Сроки поставки товара, завершения работы или график оказания услуги Поставка товара осуществляется с 8:30 до 16:00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00) по московскому времени в рабочие дни в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора. Поставка всей партии товара производится единовременно.

12. Требования к предоставлению гарантии производителя и сроку такой гарантии: Срок гарантии товара не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема передачи товара. Наличие гарантии производителя. Если для товара гарантийный срок, установленный производителем, превышает запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на товар устанавливается продолжительностью не менее гарантийного срока, установленного производителем.

Гарантийные обязательства включают безвозмездную   замену с выполнением работ по замене гарантийного оборудования или оплату выполненных работ сторонней организацией Требования к объему предоставления гарантий качества товара: Объем предоставления гарантий качества устанавливается в соответствии с технической/гарантийной документацией завода изготовителя.

Дополнительные требования к комплектации: руководства по эксплуатации, сервисной/гарантийной книжки, копии сертификата (свидетельства) соответствия на русском языке, наличие установленного изготовителем комплекта принадлежностей.

13. Срок и условия оплаты поставки: по факту поставки товара, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки товара.

14. Сведения о лице, ответственном за приёмку товаров, результатов работ, услуг (должность, ФИО, телефон) Заместитель директора Ефимов С.Н. 8-496-67-3-23-27 14. Требования к документам при закупке: перед заключением муниципального контракта, Победитель обязан предоставить по Запросу Заказчика, посредством электронной почты, в течение 4-х часов с момента получения запроса, заполненную спецификацию, планируемого к поставке, товара, с указанием страны происхождения товара.