
Приложение №1
к Описанию объекта закупки
Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара
[bookmark: Specifications]
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2
	РХО
	Детализированное наименование товара, работы, услуги
	Указание на товарный знак
	Требования к функциональным,техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

	
	
	
	
	
	Наименование показателя товара
	Требуемое значение показателя, установленное заказчиком
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	23.99.12.110-Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные/23.99.12.110-00000008-Материал изоляционный рулонный/11.201.02.01.01.01.004-Гидроизол, тип структуры полотна: основной (квадратный метр)
	Нет
	Унифлекс ТКП 10 м2
	
	Тип структуры полотна
	 Основной
	-

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики



[bookmark: Characteristic]

	Технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации
	

	Обоснование применения дополнительных характеристик
	№ п/п 1
	







Приложение № 2 
к Описанию объекта закупки
[bookmark: Application2]
	№ п/п
	ОКПД2/КТРУ
	Требование к сроку годности:
	Требование к доли вторичного сырья  (Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования")

	1
	2
	3
	4

	1
	23.99.12.110-Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные/23.99.12.110-00000008-Материал изоляционный рулонный
	Не установлено

	Не установлено
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