Приложение 5 к контракту

от «____» ___________ 20___ г. № ___

Техническое задание Объект закупки: Приобретение насоса циркуляционного 32/80-180 IMP PUMPS по Гайдра, стр. 2 Заказчик: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Луховицкая средняя общеобразовательная школа №9" Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, муниципальный округ Луховицы, город Луховицы, ул. Гайдара, строение 2 Почтовый адрес: 140500, Российская Федерация, Московская область, муниципальный округ Луховицы, город Луховицы, ул. Гайдара, строение 2 Номер контактного телефона: 8-965-440-74-54 Контактное лицо Заказчика: Архипова Татьяна Борисовна, заместитель директора Место поставки товара: - Московская область, муниципальный округ Луховицы, город Луховицы, ул. Гайдара, строение 2. 1. Требования к качеству поставляемого товара: Товар должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, упакованным, без следов повреждения. Поставщик гарантирует качество и надёжность товара до его передачи Заказчику. Срок гарантии производителя на товар устанавливается 12 месяцев. Гарантийный срок поставщика на товар составляет 12 месяцев и исчисляется с момента подписания акта сдачи-приемки товара. 2. Требование к безопасности поставляемого товара: Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3. Требования к упаковке Товара: Товар должен быть упакован, обычным для такого Товара способом, обеспечивающим сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировке. Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки. 4. Требования к количеству (объему), функциональным и техническим характеристикам Товара указаны в таблице 1. № п/п; Наименование; Ед. измерения; Количество, шт.; Характеристика. город Луховицы, ул. Гайдара, строение 2. 1; # Циркуляционный насос IMP Pumps GHN 32/80-180 MULTIPACK 150 pc; Шт.; 1; Бренд; ImpPumps. Серия; GHN. Тип ротора; Мокрый. Конструкция; Центробежный. Количество ступеней; Одноступенчатый. Тип насоса; Поверхностный. Количество насосов; Одинарный. Номинальный диаметр (DN), мм; 32. Максимальный напор, м.вод.ст.; 8. Напряжение, В; 210..240. Мощность, Вт; 210. Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С; 110. Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С; -10. Максимальное рабочее давление, бар; 10. Присоединение на напорной стороне; 1 ¼. Присоединение на всасывающей стороне; 1 ¼. Тип электродвигателя; Однофазный. Класс нагревостойкости изоляции; H. Класс защиты; IP 44. Корпус (материал); Чугун. Рабочее колесо (материал); Полимер. Наличие частотного преобразователя; Нет. Тип перекачиваемой среды; Вода. Монтажная длина, мм; 180. Область применения; Отопление..

5. Показатели соответствия поставляемого товара и отгрузки товара потребностям Заказчика:

- Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика до места, указанного в техническом задании, с предоставлением действующих сертификатов соответствия на русском языке, для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам.

- Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (накладной и счет - фактуре).

- Заказчик обязан проверить соответствие поставленного товара требованиям технического задания.

- Поставка товара должна осуществляться транспортом Поставщика.