ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка и поставка камеры

1. Заказчик: МБУ ДО «Сосново-борская ДШИ»

2. Юридический адрес Заказчика: Московская область, Городской округ Коломна,г. Коломна-1, Городок

3. Предмет закупки: Закупка и поставка камеры

4. Код:

| КОЗ2 | КОЗ | ОКПД2 |
| --- | --- | --- |
| 11.212.05.05.01.01.019 - Видеокамера для систем видеонаблюдения, видеоаналитики и охранного телевидения Full HD 1080p | 01.01.09.02.14.02 - Видеокамера | 26.40.33.111-Видеокамеры для систем видеонаблюдения, видеоаналитики и охранного телевидения |

5. Код бюджетной классификации РФ: 903-0703-0260106260-244

6. Сроки поставки товара: в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта

7. Источник финансирования: Средства бюджетных/автономных учреждений (за исключением целевых) – Муниципальное задание за собственных средств бюджета

8. Место поставки товара: Московская область, Городской округ Коломна,г. Коломна-1, Городок

9.Условия и срок оплаты товара: Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации. Оплата производится Заказчиком за фактически поставленный товар в безналичной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами надлежаще оформленного Акта приема-передачи товара,  выставленных Поставщиком товарной накладной, счета.

10 Спецификация:

| № | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP камера RVi-1NCT2022 (2.8) white | Основные характеристики Место установки Уличная Тип корпуса Цилиндрическая Число пикселей матрицы 2 Мп Физический размер матрицы 1/2.8" CMOS Минимальная степень освещенности 0.002 лк Дальность подсветки 50 м Тип подсветки ИК Объектив Тип объектива Фиксированный Фокусное расстояние 2.8 мм Диафрагма 2.0 F Угол обзора по вертикали 56.8 ° Угол обзора по горизонтали 103.1 ° Характеристики видео Зеркалирование Да Режим "День/ночь" Да Настройки изображения Антитуман, Баланс белого, Контрастность, Насыщенность, Резкость, Яркость Технология WDR DWDR Сжатие видеосигнала H.264, H.265 Частота кадров 30 к/с Разрешение видеосъемки 1280 × 720, 1920 × 1080 Управление битрейтом CBR, VBR Профиль H.264 Базовый профиль, Высокий профиль, Основной профиль Профиль H.265 Основной профиль Переключение режима «день/ночь» Автоматическое Улучшение изображения 2D DNR, 3D DNR, BLC, HLC Баланс белого Автоматический, Ручной | шт | 1 |

11. Требования к качеству и безопасности

Поставщик гарантирует безопасность поставляемого Товара в соответствии со стандартами, техническим регламентам и/или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличие сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также соответствие Товара требованиям Контракта.

На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и (или) гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

12. Требования к упаковке изготовленной продукции

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, место нахождения и адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту поставки.