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[bookmark: _GoBack]ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Наименование объекта закупки: Ремонт эндоскопического оборудования с заменой запасных частей для нужд ГБУЗ МО “ЛОБНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА”
2. Описание объекта закупки:
2.1. Перечень оборудования подлежащего ремонту:
	№
	Наименование оборудования
	Серийный номер
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Видеогастроскоп Pentax EG29-i10, Pentax, Япония
	K111645
	шт.
	1



2.2. Перечень ремонтных работ:
	№
	Перечень работ

	для Видеогастроскопа Pentax EG29-i10 (№K111645):

	1.
	Полная разборка прибора

	2.
	Чистка внутренних механизмов

	3.
	Замена вводимой рубашки

	4
	Замена универсального тубуса

	5.
	Замена операционного канала

	6
	Замена канала вода

	7
	Замена канала воздух

	8
	Замена дополнительного канала

	9
	Замена А резины

	10.
	Замена изгибаемой части

	11.
	Окончательная сборка

	12
	Контроль технического состояния

	13
	Проверка работоспособности, герметичности и функциональности прибора после ремонта.

	14
	Технический контроль



2.3. Характеристики запасных частей, необходимых для выполнения работ по ремонту:
	№
	Наименование запасной части
	Характеристика (Артикул) запасной части
	Ед. изм.
	Количество

	для Видеогастроскопа Pentax EG29-i10 (№K111645):

	1
	Изгибаемая часть
	
	шт.
	1

	2
	Рубашка вводимой части
	
	шт.
	1

	3
	Операционный канал
	
	шт.
	1

	4
	Канал вода
	
	шт.
	1

	5
	Канал Воздух
	
	шт.
	1

	6
	Дополнительный канал
	
	шт.
	1

	7
	А резина 
	
	шт.
	1

	8
	Универсальный тубус
	
	шт.
	1

	9
	Комплект расходных материалов
	
	шт.
	1

	Совместимость с медицинским оборудованием эксплуатируемым Заказчиком.
	Наличие



2.4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги (ТРУ) и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (устанавливаются заказчиком при необходимости):
- Гарантия на оказанные услуги не менее 6 (Шесть) месяцев с даты подписания акта выполненных работ/оказанных услуг/универсального передаточного документа Заказчиком.
- Гарантия на запасные части не менее 6 (Шесть) месяцев с даты подписания акта выполненных работ/оказанных услуг/универсального передаточного документа Заказчиком.

2.5. Место оказания услуг: 

[bookmark: _heading=h.m26oyl8v5vjq]3. Срок оказания услуг: Единовременно, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания контракта. Ремонт оборудования должен проводиться в рабочие дни недели, по согласованию с Заказчиком, не нарушая плановый режим работы учреждения, в рабочее время с 10:00 до 15:00 часов. По согласованию с Заказчиком выполнение ремонта может осуществляться в другой интервал времени, в выходные и праздничные дни. Время проведения таких работ согласовывается с Заказчиком отдельно.

4. Требования к оказанию услуг:
- Исполнитель должен иметь действующую лицензию на техническое обслуживание и ремонт медицинской техники, выданную уполномоченным лицензирующим органом (на основании пункта 17 части 1 статьи 12 Федерального Закона №99-ФЗ от 04.05.2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановления Правительства РФ от 03.06.2013 №469).
- Ремонт должен представлять собой комплекс работ по восстановлению работоспособности медицинского оборудования путем замены отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия, согласно эксплуатационной документации производителя.
- Ремонт должен проводиться технологическим и испытательным оборудованием, с использованием контрольно-измерительных приборов. Испытательное оборудование должно быть аттестовано, а средства измерений проверены.
- Если после замены указанных запасных частей и деталей в процессе проверки работоспособности медицинского оборудования, тестирования медицинского оборудования, а также в ходе его эксплуатации Заказчиком будет выяснено, что для восстановления работоспособности оборудования требуется проведение дополнительных ремонтных работ, дополнительные запасные части и детали, неисправность которых до установки в оборудование указанных частей и деталей невозможно было установить, Исполнитель обязан составить Дефектный акт (Дефектную ведомость) и передать его Заказчику. Дальнейшее выполнение работ по восстановлению работоспособности медицинского оборудования осуществляется Исполнителем только после приобретения Заказчиком дополнительных запасных частей и деталей и выполнения дополнительных ремонтных работ, указанных в Дефектном акте (Дефектной ведомости).
- Услуги ремонта должны оказываться в соответствии со стандартами и требованиями производителя оборудования, государственными стандартами, техническими регламентами и иной нормативно-технической документацией, принятой и действующей в Российской Федерации в отношении данного медицинского оборудования.
- Исполнитель должен обеспечить соответствие выходных параметров прошедшего ремонт медицинского оборудования требованиям технической документации производителя.
- Ремонт должен осуществляться с использованием запасных частей Исполнителя. Запасные части, используемые при выполнении услуги, должны быть сертифицированы, в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Исполнитель должен предоставить Заказчику копии сертификатов на используемые в работе материалы (запасные части) до начала производства работ с использованием таких материалов (запасных частей).
- Новые заменяемые Исполнителем в ходе выполнения услуги запасные части должны быть вскрыты Исполнителем в присутствии представителя Заказчика и на его территории. Замененные Исполнителем в ходе выполнения услуги старые запасные части должны быть переданы Заказчику.
- При оказании услуги Исполнитель обязан использовать только новые запасные части, не ранее 2021 года выпуска, которые не были в употреблении (не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
- Запасные части, используемые при оказании услуги, должны быть сертифицированы, в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
- После оказания услуги Исполнителем проводится итоговая проверка работоспособности данного медицинского оборудования.
5. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Расчет начальной (максимальной) цены контракта выполнен Заказчиком в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 02.10.2013 №567 (Приложение).
6. НМЦК – 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.
7. Порядок формирования цены контракта: Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта, в том числе расходы страхование, расходы по конвертации и сертификации, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС, если к организации не применена упрощенная система налогообложения), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством.
8. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.
9. Порядок оплаты: Аванс не предусмотрен. Оплата осуществляется по факту оказания услуг в течение 7 (семи) рабочих дней после представления Заказчику, подписанных с обеих сторон, оформленных надлежащим образом оригиналов* следующих документов с сопроводительным письмом:
1) счета/счета-фактуры;
2) акта выполненных работ/оказанных услуг/универсального передаточного документа
В случае отсутствия какого-либо документа срок оплаты будет исчисляться с момента получения последнего недостающего документа.
Исполнительные документы по контракту должны быть оформлены в четком соответствии с Контрактом, с техническим заданием, с локальным сметным расчетом: наименование, единица измерения, количество и иное.
* термин «оригинал» подразумевает под собой документ, подписанный лично уполномоченным лицом (в том числе с оттиском печати) или документ, оформленный с применением ЭЦП уполномоченных лиц.
· Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке в соответствии с пунктами 1-3 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
· Заказчик в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом Контракта по оплате, и на основании результатов экспертизы (при необходимости),  подписывает структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
· Заказчик имеет право частично принять поставленный товар с отражением информации о фактически принятом количестве товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.
· После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания структурированного документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, предусмотренные пунктом Контракта по оплате. По факту приемки товара Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.
· Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;
· В случае получения в соответствии с контрактом мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке повторно;
· Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
· Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
· Оригиналы документов, необходимые для оплаты, в соответствии с пунктом Контракта по оплате, передаются Заказчику с сопроводительным письмом-описью, за исключением документов, направленных с использованием функционала единой информационной системы.
10. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Поставщиком: рубль.
11. Информация о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ: предусмотрена.
12. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта: предусмотрена.
13. Информация о возможности заказчика заключить контракт с несколькими участниками закупки (в случаях, предусмотренных ч. 10 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ): не предусмотрена.
13.1 Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, образцу или макету товара, на поставку которого осуществляется закупка (указывается при наличии): не установлено.
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