#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

#### на поставку электрического котла отопления для нужд ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская больница»

| № | Наименование товара | Техническое задание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрический котёл отопления одноконтурный настенный | - Производитель: Россия - Мощность: 12 кВт - Площадь отопления(м2): 120 кв.м. - Наличие насоса: Да - Напряжение: 380 В - Максим. мощность, кВт: 12 кВт - Мощность по ступеням переключения, кВт: 6-12 - КПД, %: 99% - Вес, кг:19 - Габаритные размеры ВхШхГ: 515x405x236 - Тип установки: Настенный - Выходы под отопление: 1" - Гарантия: 2 года - Гарантия на теплообменник: 8 лет - Номинальный ток: 3ф, А 19 - Температура: max 80 теплоносителя - Рабочее давление(max): 2,5 бара - Цвет: белый (шагрень) - Материал теплообменника: нержавеющая сталь - Количество контуров: Одноконтурный - Управление: автоматическое/ручное - Принцип работы котла: ТЭН - Область применения: дом/квартира | шт. | 3 |

Упаковка товара, его хранение и транспортировка осуществляются в соответствии с рекомендациями изготовителя.

На упаковку товара нанесена информация о наименовании, стране и фирме изготовителе, сертификации, сроке годности. Вся информация, наносимая на этикетку на русском языке.

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства и с соблюдением условий хранения Товара, предусмотренных Инструкцией по применению. Поставка товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями законодательства РФ. Товар имеет инструкцию на русском языке.

Остаточный срок годности товара на дату поставки составляет 12 месяцев.

Ответственное лицо от Заказчика за исполнение Контракта – инженер-энергетик эксплуатационно-хозяйственного отдела ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская РБ» - Пименов А.В. (alex.pimenow@yandex.ru, тел: 8-925-291-97-85).

Начальник эксплуатационно-хозяйственного отдела 	           А.В. Пименов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного врача

по хозяйственным вопросам			            	          Л.В. Митрофанова