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Электрический котёл отопления одноконтурный настенный
	· Производитель: Россия
· Мощность: 12 кВт
· Площадь отопления(м2): 120 кв.м.
· Наличие насоса: Да
· Напряжение: 380 В
· Максим. мощность, кВт: 12 кВт
· Мощность по ступеням переключения, кВт: 6-12
· КПД, %: 99%
· Вес, кг:19
· Габаритные размеры ВхШхГ: 515x405x236
· Тип установки: Настенный
· Выходы под отопление: 1"
· Гарантия: 2 года
· Гарантия на теплообменник: 8 лет
· Номинальный ток: 3ф, А 19
· Температура: max 80 теплоносителя
· Рабочее давление(max): 2,5 бара
· Цвет: белый (шагрень)
· Материал теплообменника: нержавеющая сталь
· Количество контуров: Одноконтурный
· Управление: автоматическое/ручное
· Принцип работы котла: ТЭН
· Область применения: дом/квартира
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Упаковка товара, его хранение и транспортировка осуществляются в соответствии с рекомендациями изготовителя.
На упаковку товара нанесена информация о наименовании, стране и фирме изготовителе, сертификации, сроке годности. Вся информация, наносимая на этикетку на русском языке.
Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства и с соблюдением условий хранения Товара, предусмотренных Инструкцией по применению. Поставка товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями законодательства РФ. Товар имеет инструкцию на русском языке.
Остаточный срок годности товара на дату поставки составляет 12 месяцев.
Ответственное лицо от Заказчика за исполнение Контракта – инженер-энергетик эксплуатационно-хозяйственного отдела ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская РБ» - Пименов А.В. (alex.pimenow@yandex.ru, тел: 8-925-291-97-85).  

Начальник эксплуатационно-хозяйственного отдела 	           А.В. Пименов 


СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главного врача 
по хозяйственным вопросам			            	          Л.В. Митрофанова

