Техническое задание

на поставку расходного медицинского имущества.

Описание объекта закупки.

| № п/п | Наименование товара | Наименование параметра (показателя) товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тонометр механический CS Medica CS-106 M с фонендоскопом | Фонендоскоп в комплекте Материал манометра металл Диаметр циферблата манометра 45 мм Клапан травления металлический, игольчатый Диапазон измерения (давление) 0-300 мм рт. ст Нагнетатель с обратным клапаном Нейлоновая манжета для окружности плеча 33-46 см с фиксирующим металлическим кольцом. Диапазон измерения (давление) 0-300 мм рт. ст Погрешность измерения (давление в манжете) +/- 3 мм рт.ст. | шт | 18 |

Техническая часть

- Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства и с соблюдением условий хранения Товара, предусмотренных Инструкцией по применению.  Поставка товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями законодательства РФ. Товар должен иметь инструкцию по применению на русском языке.

- Место поставки Товара: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.62 А.

- Товар должен быть поставлен в ассортименте, количестве и сроки, предусмотренные Контрактом по заявке Заказчика.

- Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно подтверждаться Сертификатом соответствия. Копии указанных документов передаются вместе с товаром. Остаточный срок годности товара на дату отгрузки должен составлять не менее 12 месяцев.

Техническое задание

Выполнил:

Заместитель заведующего аптекой							Ю.Короткова

Согласованно:

Заведующий аптекой									В.Нужный

Заместитель главного врача по хирургическим вопросам				Ю.Виноградов