						Техническое задание 
на поставку расходного медицинского имущества.
Описание объекта закупки.

	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование параметра (показателя) товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Тонометр механический CS Medica CS-106 M  с фонендоскопом
	Фонендоскоп в комплекте
Материал манометра металл
Диаметр циферблата манометра 45 мм
Клапан травления металлический, игольчатый
Диапазон измерения (давление) 0-300 мм рт. ст
Нагнетатель с обратным клапаном
Нейлоновая манжета для окружности плеча 33-46 см с фиксирующим металлическим кольцом.
Диапазон измерения (давление) 0-300 мм рт. ст
Погрешность измерения (давление в манжете)
+/- 3 мм рт.ст.

	шт
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Техническая часть

1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства и с соблюдением условий хранения Товара, предусмотренных Инструкцией по применению.  Поставка товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями законодательства РФ. Товар должен иметь инструкцию по применению на русском языке.
2. Место поставки Товара: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.62 А.
3. Товар должен быть поставлен в ассортименте, количестве и сроки, предусмотренные Контрактом по заявке Заказчика.
4. Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно подтверждаться Сертификатом соответствия. Копии указанных документов передаются вместе с товаром. Остаточный срок годности товара на дату отгрузки должен составлять не менее 12 месяцев.
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