Приложение №1

к Описанию объекта закупки

Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2 | РХО | Детализированное наименование товара, работы, услуги | Указание на товарный знак | Требования к функциональным,техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Единица измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 27.33.13.110-Разъемы и розетки штепсельные/27.33.10.000-00000003-Изделия электроустановочные/11.212.14.01.01.02.001-Розетка телефонная | Нет | Изделия электроустановочные, тип 2 |  | Вид товара | Розетка Cablexpert TA-102.RJ-11.(6P4C), внешняя, 2 порта, белая или эквивалент | - |
| 2 | 27.33.13.120-Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов/27.33.10.000-00000003-Изделия электроустановочные/11.212.14.01.01.02.005-Розетка прочая | Нет | Изделия электроустановочные, тип 1 |  | Вид изделия | Розетка компьютерная 2-м СП AVA в сборе, белая TKL-AV-RC2-C01( 2 порта RJ-45) или эквивалент | - |
| 1 | 27.33.13.110-Разъемы и розетки штепсельные/27.33.13.110-00000003-Розетка штепсельная/11.212.14.01.01.02.004-Розетка штепсельная бытового назначения внутренняя (встраиваемая) | Нет | Розетка штепсельная |  | Количество гнезд в корпусе | 1 | Штука |
|  |  |  |  |  | Конструктивные особенности | Наличие заземления | - |
|  |  |  |  |  | Номинальное напряжение | ≥220< 250 | Вольт |
|  |  |  |  |  | Номинальный ток | 16 | Ампер |
|  |  |  |  |  | Тип розетки | Внутренняя (встраиваемая) | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вид изделия | Розетка скрытая со шторками , белая РС16-004В Systeme Electric или эквивалент | - |
| 5 | 27.32.13.159-Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки/27.32.10.000-00000002-Провода и кабели электронные и электрические прочие/11.212.13.03.19.01.031-Кабель витая пара, кроме применяемого в устройствах ввода - вывода | Нет | Провода и кабели электронные и электрические прочие |  | Вид изделия | Кабельная витая пара PROCONNECT LIGHT UTR 4PR 24 AWG.CCA.CAT5e.PVC, внутренний, серый, 305 м в 1 шт 01-0043-2 или эквивалент | - |
| 4 | 27.32.13.111-Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ/27.32.13.111-00000003-Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения/11.212.13.03.01.01.009-Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения, номинальное переменное напряжение 0.66 кВ | Нет | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения |  | Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) | ок-однопроволочная круглая | - |
|  |  |  |  |  | Материал изоляции токопроводящих жил | Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В) | - |
|  |  |  |  |  | Материал токопроводящих жил | Медные токопроводящие жилы | - |
|  |  |  |  |  | Наличие брони | Небронированный (Г) | - |
|  |  |  |  |  | Наличие металлического экрана | Без экрана | - |
|  |  |  |  |  | Номинальное переменное напряжение | 0.66 | Киловольт |
|  |  |  |  |  | Номинальное сечение токопроводящих жил | 2.5 | Квадратный миллиметр |
|  |  |  |  |  | Форма поперечного сечения кабеля | Круглая | - |
|  |  |  |  |  | Число токопроводящих жил | 3 | Штука |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вид изделия | кабеля конкорд ВВГПнг (А)-LS 3*2,5 или эквивалент | - |
| 6 | 26.30.23.170-Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи с функциями безопасности информации, обеспеченными встроенными, в том числе криптографическими, средствами защиты/26.30.23.000-00000003-Телефонный аппарат/11.212.03.04.01.01.013-Телефонный аппарат проводной | Нет | Телефонный аппарат |  | Возможность монтажа на стену | Да | - |
|  |  |  |  |  | Возможность подключения гарнитуры | Да | - |
|  |  |  |  |  | Наличие дисплея | Нет | - |
|  |  |  |  |  | Наличие номеронабирателя | Да | - |
|  |  |  |  |  | Наличие определителя номера | Нет | - |
|  |  |  |  |  | Наличие спикерфона | Нет | - |
|  |  |  |  |  | Наличие факса | Нет | - |
|  |  |  |  |  | Тип устройства | Проводной телефон | - |
|  |  |  |  |  | Наличие функции автоответчика | Нет | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |

| Технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обоснование применения дополнительных характеристик | № п/п 3 | Включение дополнительной информации (функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара) обусловлено необходимостью конкретизировать характеристики товара в целях обеспечения поставки товара, соответствующего потребностям заказчика. Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика. |  |
|  | № п/п 2 | Включение дополнительной информации (функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара) обусловлено необходимостью конкретизировать характеристики товара в целях обеспечения поставки товара, соответствующего потребностям заказчика. Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика. |
|  | № п/п 1 | Включение дополнительной информации (функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара) обусловлено необходимостью конкретизировать характеристики товара в целях обеспечения поставки товара, соответствующего потребностям заказчика. Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика. |
|  | № п/п 5 | Включение дополнительной информации (функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара) обусловлено необходимостью конкретизировать характеристики товара в целях обеспечения поставки товара, соответствующего потребностям заказчика. Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика. |
|  | № п/п 4 | Включение дополнительной информации (функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара) обусловлено необходимостью конкретизировать характеристики товара в целях обеспечения поставки товара, соответствующего потребностям заказчика. Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика. |
|  | № п/п 6 |  |

Приложение № 2

к Описанию объекта закупки

| № п/п | ОКПД2/КТРУ | Требование к сроку годности: | Требование к доли вторичного сырья (Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования") |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 27.33.13.110-Разъемы и розетки штепсельные/27.33.10.000-00000003-Изделия электроустановочные | Не установлено | Не установлено |
| 2 | 27.33.13.120-Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов/27.33.10.000-00000003-Изделия электроустановочные | Не установлено | Не установлено |
| 1 | 27.33.13.110-Разъемы и розетки штепсельные/27.33.13.110-00000003-Розетка штепсельная | Не установлено | Не установлено |
| 5 | 27.32.13.159-Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки/27.32.10.000-00000002-Провода и кабели электронные и электрические прочие | Не установлено | Не установлено |
| 4 | 27.32.13.111-Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ/27.32.13.111-00000003-Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения | Не установлено | Не установлено |
| 6 | 26.30.23.170-Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи с функциями безопасности информации, обеспеченными встроенными, в том числе криптографическими, средствами защиты/26.30.23.000-00000003-Телефонный аппарат | Не установлено | Не установлено |