
Приложение №1
к Описанию объекта закупки
Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара
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	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2
	РХО
	Детализированное наименование товара, работы, услуги
	Указание на товарный знак
	Требования к функциональным,техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

	
	
	
	
	
	Наименование показателя товара
	Требуемое значение показателя, установленное заказчиком
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	27.33.13.110-Разъемы и розетки штепсельные/27.33.10.000-00000003-Изделия электроустановочные/11.212.14.01.01.02.001-Розетка телефонная
	Нет
	Изделия электроустановочные, тип 2
	
	Вид товара
	 Розетка Cablexpert TA-102.RJ-11.(6P4C), внешняя, 2 порта, белая или эквивалент
	-

	2
	27.33.13.120-Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов/27.33.10.000-00000003-Изделия электроустановочные/11.212.14.01.01.02.005-Розетка прочая
	Нет
	Изделия электроустановочные, тип 1
	
	Вид изделия
	 Розетка компьютерная 2-м СП AVA в сборе, белая TKL-AV-RC2-C01( 2 порта RJ-45) или эквивалент
	-

	1
	27.33.13.110-Разъемы и розетки штепсельные/27.33.13.110-00000003-Розетка штепсельная/11.212.14.01.01.02.004-Розетка штепсельная бытового назначения внутренняя (встраиваемая)
	Нет
	Розетка штепсельная
	
	Количество гнезд в корпусе
	 1
	Штука

	
	
	
	
	
	Конструктивные особенности
	 Наличие заземления
	-

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение
	 ≥220< 250
	Вольт

	
	
	
	
	
	Номинальный ток
	 16
	Ампер

	
	
	
	
	
	Тип розетки
	 Внутренняя (встраиваемая)
	-

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	
	
	
	
	
	Вид изделия
	 Розетка скрытая со шторками , белая РС16-004В Systeme Electric или эквивалент
	-

	5
	27.32.13.159-Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки/27.32.10.000-00000002-Провода и кабели электронные и электрические прочие/11.212.13.03.19.01.031-Кабель витая пара, кроме применяемого в устройствах ввода - вывода
	Нет
	Провода и кабели электронные и электрические прочие
	
	Вид изделия
	 Кабельная витая пара PROCONNECT LIGHT UTR 4PR 24 AWG.CCA.CAT5e.PVC, внутренний, серый, 305 м в 1 шт 01-0043-2 или эквивалент
	-

	4
	27.32.13.111-Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ/27.32.13.111-00000003-Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения/11.212.13.03.01.01.009-Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения, номинальное переменное напряжение 0.66 кВ
	Нет
	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения
	
	Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы)
	 ок-однопроволочная круглая
	-

	
	
	
	
	
	Материал изоляции токопроводящих жил
	 Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В)
	-

	
	
	
	
	
	Материал токопроводящих жил
	 Медные токопроводящие жилы
	-

	
	
	
	
	
	Наличие брони
	 Небронированный (Г)
	-

	
	
	
	
	
	Наличие металлического экрана
	 Без экрана
	-

	
	
	
	
	
	Номинальное переменное напряжение
	 0.66
	Киловольт

	
	
	
	
	
	Номинальное сечение токопроводящих жил
	 2.5
	Квадратный миллиметр

	
	
	
	
	
	Форма поперечного сечения кабеля
	 Круглая
	-

	
	
	
	
	
	Число токопроводящих жил
	 3
	Штука

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	
	
	
	
	
	Вид изделия
	 кабеля конкорд ВВГПнг (А)-LS 3*2,5 или эквивалент
	-

	6
	26.30.23.170-Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи с функциями безопасности информации, обеспеченными встроенными, в том числе криптографическими, средствами защиты/26.30.23.000-00000003-Телефонный аппарат/11.212.03.04.01.01.013-Телефонный аппарат проводной
	Нет
	Телефонный аппарат
	
	Возможность монтажа на стену
	 Да
	-

	
	
	
	
	
	Возможность подключения гарнитуры
	 Да
	-

	
	
	
	
	
	Наличие дисплея
	 Нет
	-

	
	
	
	
	
	Наличие номеронабирателя
	 Да
	-

	
	
	
	
	
	Наличие определителя номера
	 Нет
	-

	
	
	
	
	
	Наличие спикерфона
	 Нет
	-

	
	
	
	
	
	Наличие факса
	 Нет
	-

	
	
	
	
	
	Тип устройства
	 Проводной телефон
	-

	
	
	
	
	
	Наличие функции автоответчика
	 Нет
	-

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики



[bookmark: Characteristic]

	Технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации
	

	Обоснование применения дополнительных характеристик
	№ п/п 3
	Включение дополнительной информации (функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара) обусловлено необходимостью конкретизировать характеристики товара в целях обеспечения поставки товара, соответствующего потребностям заказчика. Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика.


	
	№ п/п 2
	Включение дополнительной информации (функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара) обусловлено необходимостью конкретизировать характеристики товара в целях обеспечения поставки товара, соответствующего потребностям заказчика. Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика.


	
	№ п/п 1
	Включение дополнительной информации (функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара) обусловлено необходимостью конкретизировать характеристики товара в целях обеспечения поставки товара, соответствующего потребностям заказчика. Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика.


	
	№ п/п 5
	Включение дополнительной информации (функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара) обусловлено необходимостью конкретизировать характеристики товара в целях обеспечения поставки товара, соответствующего потребностям заказчика. Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика.


	
	№ п/п 4
	Включение дополнительной информации (функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара) обусловлено необходимостью конкретизировать характеристики товара в целях обеспечения поставки товара, соответствующего потребностям заказчика. Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика.


	
	№ п/п 6
	







Приложение № 2 
к Описанию объекта закупки
[bookmark: Application2]
	№ п/п
	ОКПД2/КТРУ
	Требование к сроку годности:
	Требование к доли вторичного сырья  (Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования")

	1
	2
	3
	4

	3
	27.33.13.110-Разъемы и розетки штепсельные/27.33.10.000-00000003-Изделия электроустановочные
	Не установлено

	Не установлено


	2
	27.33.13.120-Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов/27.33.10.000-00000003-Изделия электроустановочные
	Не установлено

	Не установлено


	1
	27.33.13.110-Разъемы и розетки штепсельные/27.33.13.110-00000003-Розетка штепсельная
	Не установлено

	Не установлено


	5
	27.32.13.159-Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки/27.32.10.000-00000002-Провода и кабели электронные и электрические прочие
	Не установлено

	Не установлено


	4
	27.32.13.111-Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ/27.32.13.111-00000003-Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения
	Не установлено

	Не установлено


	6
	26.30.23.170-Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи с функциями безопасности информации, обеспеченными встроенными, в том числе криптографическими, средствами защиты/26.30.23.000-00000003-Телефонный аппарат
	Не установлено

	Не установлено
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