Приложение №1

к Описанию объекта закупки

Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2 | РХО | Детализированное наименование товара, работы, услуги | Указание на товарный знак | Требования к функциональным,техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Единица измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 22.29.29.190-Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки/22.29.29.190-00000060-Лоток кабельный пластиковый/11.201.05.01.03.01.003-Лоток кабельный пластиковый | Нет | Лоток кабельный пластиковый, тип 1 |  | Длина | ≥2000< 3000 | Миллиметр |
|  |  |  |  |  | Наличие крышки | Да | - |
|  |  |  |  |  | Тип | Неперфорированный | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вид изделия | Кабельный канал ПВХ 25*16*2000мм, белый или эквивалент | - |
| 2 | 22.29.29.190-Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки/22.29.29.190-00000060-Лоток кабельный пластиковый/11.201.05.01.03.01.003-Лоток кабельный пластиковый | Нет | Лоток кабельный пластиковый, тип 2 |  | Вид изделия | Кабель-канал Рувинил РКК 100*60 мм белый или эквивалент | - |
| 3 | 22.29.29.190-Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки/-/11.201.05.01.03.01.004-Фурнитура для лотка кабельного | Нет | Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки, тип 1 |  | Вид изделия | Переходник соединительный для кабель-канала РКК 100*60мм Рувинил ПРС 100*60 или эквиваленит | - |
| 7 | 22.29.29.190-Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки/-/11.201.05.01.03.01.004-Фурнитура для лотка кабельного | Нет | Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки, тип 2 |  | Вид изделия | Заглушка торцевая для кабель-канала Рувинил РКК 100*60 мм, белый, ЗГЛ-100*60 или эквивалент | - |
| 8 | 22.29.29.190-Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки/-/11.201.05.01.03.01.004-Фурнитура для лотка кабельного | Нет | Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки, тип 3 |  | Вид изделия | Суппорт установочный для кабель-канала Рувинил РКК 100*60 мм, белый СПР 10*60 мм или эквивалент | - |

| Технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обоснование применения дополнительных характеристик | № п/п 1 | Включение дополнительной информации (функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара) обусловлено необходимостью конкретизировать характеристики товара в целях обеспечения поставки товара, соответствующего потребностям заказчика. Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика. |  |
|  | № п/п 2 | Включение дополнительной информации (функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара) обусловлено необходимостью конкретизировать характеристики товара в целях обеспечения поставки товара, соответствующего потребностям заказчика. Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика. |
|  | № п/п 3 |  |
|  | № п/п 7 |  |
|  | № п/п 8 |  |

Приложение № 2

к Описанию объекта закупки

| № п/п | ОКПД2/КТРУ | Требование к сроку годности: | Требование к доли вторичного сырья (Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования") |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 22.29.29.190-Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки/22.29.29.190-00000060-Лоток кабельный пластиковый | Не установлено | Не установлено |
| 2 | 22.29.29.190-Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки/22.29.29.190-00000060-Лоток кабельный пластиковый | Не установлено | Не установлено |
| 3 | 22.29.29.190-Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки/- | Не установлено | Не установлено |
| 7 | 22.29.29.190-Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки/- | Не установлено | Не установлено |
| 8 | 22.29.29.190-Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки/- | Не установлено | Не установлено |