                             ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 
Оказание услуг по контролю технического состояния лабораторного оборудования 

Заказчик: ГБУЗ Московской области «Подольская детская больница»
Место выполнения работ: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 38 корп.4;  Московская область, городской округ Подольск, дер. Бородино, Варшавское шоссе, д. 85
Требования к порядку оплаты услуг: Авансовый платеж не предусмотрен.
Требования к описанию объекта закупки и условий выполнения работ 
Модели оборудования:



	№ п/п
	 Наименование имущества
	Инвентарный номер
	год выпуска (ввода в эксплуатацию)
	Заводской номер

	1
	2
	3
	5
	

	1
	Ап-т ультрозвуковой диагностический ALOKA PROSOUND a 7
	1910-680
	2011 (2012)
	20209389

	2
	Стационарный ультразвуковой аппарат(система диагност.) LOGQ3
	130005-680
	2006   (2006)
	37211 WSO

	3
	Автоматический гематологический анализатор ABACUS JUNIOR EO, Diatron
	130044-660
	2011 (2012)
	420008

	4
	Биохимический анализатор полуавтоматический CHEM WELL 2900(T)
	130045-660
	2011 (2012)
	4600-0359

	5
	Ультразвуковой цифровой диагностический сканер SONOACE R 7-RUS
	130046-660
	2012 (2012)
	В1С403300001209

	6
	Автоматический гематологический анализатор ABACUS JUNIOR EO. Diatron
	130048-680
	2011 (2012)
	420009

	7
	Аппаратура  БОС в комплекте.
	137038-680
	2002 (2002)
	1F9-20902004

	8
	Доплер ASU-35B-5
	137040-680
	2000  (2000)
	910216

	9
	Аппарат  БОС психоэмоционального состояния
	137045-680
	2000  (2000)
	DT15H1ENC19051P

	10
	Биохимический анализатор полуавтоматический CHEM WELL 2900(T) (Awareness)
	150047-630
	2011 (2011)
	4600-0372

	11
	Стерилизатор паровой ГК-100-4 03.04.2013
	991038885
	2013  (2013)
	790313

	12
	Аппарат ультразв. диагностиич. с принадл. универс."ALOKA PROSAUND &7"02.09.2013
	991039100
	2013  (2013)
	20330650

	13
	Комплекс рентгеновский диагностический"РИМ" на два раб.места №078/13 по ТУ 9442-001-78471775-2004(исполнение-04) 05.12.2013
	991039179
	2013  (2013)
	078/13

	14
	Лор-комбайн
	10124000003955
	2011 (2011)
	030037008-089443-2011-11

	15
	Аппарат рентгеновский мобильный Movix 4,0 Франция
	41012414000004
	2012 (2012)
	PKS 12879

	16
	Инкубатор для новорожденных  Neo Servj I с принадл. Япония
	41012414000014
	2011 (2012)
	21Z0938

	17
	Инкубатор для новорожденных  Neo Servj I с принадл. Япония
	41012414000015
	2011 (2012)
	21Z0945

	18
	Инкубатор для новорожденных  Neo Servj I с принадл. Япония
	41012414000016
	2011 (2012)
	21Z0942

	19
	Инкубатор для новорожденных  Neo Servj I с принадл. Япония
	41012414000017
	2011 (2012)
	21Z0642

	20
	Инкубатор для новорожденных  Neo Servj I с принадл. Япония
	41012414000018
	2011 (2012)
	21Z0793

	21
	Инкубатор для новорожденных  Neo Servj I с принадл. Япония
	41012414000019
	2011 (2012)
	21Z0051

	22
	Инкубатор для новорожденных  Inci с принадл. Япония
	41012414000020
	2011 (2012)
	21Y0374

	23
	Инкубатор для новорожденных  Inci с принадл. Япония
	41012414000021
	2011 (2012)
	21Y0271




1. Перечень оказываемых услуг. 
1.1 Под диагностикой понимается процесс анализа, заключения и выводов о техническом состоянии оборудования, при котором определяется степень исправности оборудования, за счет сравнительного анализа полученных данных с параметрами, установленными в технической документации к оборудованию.
Диагностика включает в себя:
- визуальный и измерительный контроль;
- оперативное (функциональное) диагностирование для получения информации о состоянии, фактических параметрах работы, фактической нагрузки оборудования в реальных условиях эксплуатации;
- определение действующих повреждающих факторов, механизмов повреждения и восприимчивости материала оборудования к механизмам повреждения, оценку качества соединений, наличие смазки и загрязнений на элементах оборудования;
- оценку выявленных дефектов на основании результатов визуального и измерительного контроля, оценку остаточного ресурса (срока службы);
- определение необходимых действий и запасных частей для восстановления работоспособности оборудования;
- восстановление работоспособности оборудования в процессе диагностики, в случае если запасные части для ремонта не требуются.
1.2. Исполнитель должен осуществить работы по диагностике Оборудования в соответствии с Заявкой Заказчика, на основании лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, выданной Росздравнадзором.
1.3. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств третьих лиц, за действия которых полностью несет ответственность Исполнитель, при этом привлеченные лица должны соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ к лицам, осуществляющим соответствующие работы. Привлечение Исполнителем третьих лиц для выполнения обязательств допускается с письменного согласия Заказчика.
1.4. Исполнитель обязуется соблюдать необходимые квалификационные требования и необходимую профессиональную подготовку сотрудников Исполнителя или привлеченных специалистов при оказании услуг по диагностике  медицинской техники.
2. Порядок сдачи-приемки услуг:
2.1. Исполнитель обязуется перед направлением  Заказчику документов исполнения  по результатам оказанной услуги по диагностике, предварительно подписать Сервисный акт по форме,  в Приложении №1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию) (далее – «Сервисный акт») у уполномоченного представителя учреждения  для подтверждения фактического выполнения работ. 
2.2. По завершении оказания услуги Исполнитель не позднее следующего рабочего дня обязуется направить на электронную почту Заказчика (pdgbpodolsk@mail.ru) скан надлежащим образом оформленного Сервисного акта. 

      3.Требования к качеству и безопасности оказания услуг:
3.1. Качество и безопасность услуг должны удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:
· Федеральный закон №99-ФЗ от 04.05.11 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
· Федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011г.
-  ППБО 07-91 Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения
- ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое.
3.2. Специалисты, осуществляющие работы должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:
3.2.1. наличие высшего или среднего профессионального технического образования;
3.2.2. наличие дополнительного профессионального образования, повышения квалификации (не реже одного раза в 5 лет) по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, подтверждённого документом государственного образца;
3.3.3.наличие обучения на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники и/или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации), по техническому обслуживанию соответствующего видов медицинской техники, подтверждённое документом установленного образца.
3.3. При выполнении работ техники в целях обеспечения безопасности медицинского и обслуживающего персонала Заказчика и экологической безопасности проводимых работ специалисты должны соблюдать требования нормативных документов в области техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического режима. Специалисты Исполнителя является выполнение правил внутреннего трудового распорядка и соблюдение правил пропускного режима, установленные у Заказчика.


Список приложений к Техническому заданию:
- Приложение № 1 – Форма Сервисного акта;






Приложение № 1 
к  Описанию объекта закупки (Техническому заданию) 
ФОРМА*
СЕРВИСНЫЙ АКТ
	Представителем
	

	и представителем
	

	составлен настоящий акт на предмет проведения следующих видов работ:

	           ПТО      Диагностика        Техническое освидетельствование            Ремонт

	

	На момент начала работ оборудование:         Исправно           Неисправно               Частично работоспособно

	Оборудование:

	Наименование
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Модель
	Год выпуска
	ID
	Серийный номер
	Инвентарный номер

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[bookmark: _Hlk421566417]

	
Описание проблемы / Неисправность:

	

	

	Выполненные работы:

	

	

	

	Запасные части и материалы (Использованные/Требуемые):

	Запасная часть
	ИИсп.
	ТТреб.
	Каталожный номер
	Кол-во
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Заключение[footnoteRef:2]: [2:  Нас] 


	       Оборудование исправно (         Полностью,              Частично)

	       Требуется ремонт (        С заменой запасных частей,                 Без замены запасных частей)

	       Оборудование неисправно (        Рекомендовано к списанию)

	

	
Рекомендации:

	

	

	

	        Требуется проведение технического обслуживания                      Требуется ППР
        Требуется замена комплектующих (расходных материалов)

Комментарии:

	

	

	   Представитель Мед. Учреждения                                                                Представитель Исполнителя

	

	________________/_________________                                                              ______________/ _________________
М.П.                                                                                                              М.П.

	Дата: ______ /_______/202____ г.





