Приложение 5 к контракту

от «____» ___________ 20___г. № ___________
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

поставка наружных канализационных труб для нужд МБУ «Благоустройство».
Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» Ленинского городского округа Московской области.
Предмет Контракта: поставка наружных канализационных труб для нужд МБУ «Благоустройство».
Место поставки товара: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Белокаменное шоссе, 7-я линия, стр. 13.
Срок поставки товара: с даты заключения контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

Дата и время поставки согласовывается с Заказчиком (пн. – пт. с 8:00 до 16:00). 
Требование заказчика: Гарантийный срок поставщика на товар должен составлять не менее гарантийного срока изготовителя и быть не менее 12 месяцев. Дата изготовления должна быть не ранее 2025г.   
В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям товара Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного товара в согласованные сроки за счет Поставщика. 

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего гарантийного срока, установленного на товар. 

Упаковка каждой единицы товара должна обеспечивать защиту от проникновения влаги. Дополнительно весь товар должен быть упакован в упаковочную тару (коробку). Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

Упаковка должна быть новой, неповрежденной при транспортировке 
и иметь соответствующую маркировку и исключать механические повреждения, деформацию упаковки и сохранность товара при транспортировке и хранении.
Наименование и количество поставляемого товара:
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1
	Труба наружная канализационная
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	Диаметр: 250 мм 

Длина: 2 метра
Материал: Непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ)

Класс жесткости: SN4

ГОСТ: Р 54475-2011

Тип соединения: Раструб

Толщина стенки: 6,2 мм
	шт.
	15


*Все изображения, представленные в наименовании поставляемого товара, носят информационный характер.
