# Приложение № 5

# к Контракту № __________

от «__» _____________ 2026г

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

# 1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по заправке газовых баллонов (ацетилен, кислород, пропан)

# 2. Место оказания услуг: 142000, Московская обл., г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Первомайская, д. 23.

3. Сроки (периоды) оказания услуг:

начало – с даты заключения Контракта;

окончание – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

При поставке товара Поставщик обязан произвести: доставку, разгрузку и переноску поставленного товара Заказчику в срок, установленный настоящим Контрактом. Доставка, разгрузка и переноска товара производятся в рабочие дни, с 09.00 часов до 16.00 часов.

4.Требования к техническим, функциональным, эксплуатационным и иным характеристикам объекта закупки, количеству товаров

| № п/п | Наименование | Требуемые значения | Единица измерения | Количество баллонов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заправка газовых баллонов пропаном 50 л. | Тип газа-пропан | Шт. | 10 |
| 2 | Заправка газовых баллонов ацетиленом 10 л. | Ацетилен Технический газ. Используется при сварке и резке Соответствие: ГОСТ 5457-75 Объемная доля ацетилена, %: не менее 98,8; объемная доля воздуха и других газов малорастворимых в воде, %: не более 1,0 | Шт. | 5 |
| 3 | Заправка газовых баллонов кислородом 10 л. | Соответствие: ГОСТ 5583-78 Объемная доля кислорода, %: не менее 99,7; Объемная доля водяного пара, %: не менее 0,007 | Шт. | 5 |