Приложение № 5   
к Контракту № __________
                                                                                                         от «__» _____________ 2026г

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по заправке газовых баллонов (ацетилен, кислород, пропан)
2. Место оказания услуг: 142000, Московская обл., г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Первомайская, д. 23.
3. Сроки (периоды) оказания услуг:      
начало – с даты заключения Контракта; 
окончание – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.
При поставке товара Поставщик обязан произвести: доставку, разгрузку и переноску поставленного товара Заказчику в срок, установленный настоящим Контрактом. Доставка, разгрузка и переноска товара производятся в рабочие дни, с 09.00 часов до 16.00 часов.
4.Требования к техническим, функциональным, эксплуатационным и иным характеристикам объекта закупки, количеству товаров

	№
п/п
	Наименование 

	Требуемые значения
	Единица измерения
	Количество баллонов

	1.
	Заправка газовых баллонов пропаном
50 л.

	Тип газа-пропан
	Шт.
	10                                                                

	2
	Заправка газовых баллонов ацетиленом
10 л.
	Ацетилен Технический газ. Используется при сварке и резке Соответствие: ГОСТ 5457-75
Объемная доля ацетилена, %: 
 не менее 98,8;
объемная доля воздуха и других газов малорастворимых в воде, %: не более 1,0
	Шт.
	5

	3
	Заправка газовых баллонов кислородом 10 л. 
	Соответствие: ГОСТ 5583-78
Объемная доля кислорода, %: 
не менее 99,7;
Объемная доля водяного пара, %: 
не менее 0,007
	Шт.
	5




