Приложение № 5 к Контракту

Описание объекта закупки (Техническое задание).

|  | I Раздел. Общие сведения |
| --- | --- |
| 1 | Наименование объекта закупки (далее – Объект) |
|  | ремонт отдельных мест кровли дошкольного отделения (д.,Топканово) МБОУ "Богатищевская средняя общеобразовательная школа" |
| 2 | Коды и наименования ОКПД2 /КТРУ/ КОЗ2/ используемые при описании объекта закупки |
|  | 43.91.19.110-Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений |
| 3 | Место выполнения работ |
|  | Согласно приложению 2 к Контракту. |
| 4 | Объем работ |
|  | Согласно приложению 1 к Контракту и Приложению № 1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию). |
| 5 | Срок выполнения работ |
|  | Согласно приложению 2 к Контракту. |
|  | II Раздел. Требования к порядку взаимодействия сторон |
|  | Взаимодействие сторон осуществляется в следующем порядке |
|  | 1. В целях обеспечения взаимодействия Подрядчик и Заказчик определяют сотрудников, уполномоченных на взаимодействие при исполнении Контракта (далее – уполномоченные представители). 2. Подрядчик в срок, указанный в приложении 3 к Контракту, предоставляет Заказчику для организации взаимодействия с Заказчиком при исполнении Контракта посредством ПИК ЕАСУЗ уведомление о назначении уполномоченных представителей, составленное по форме согласно приложению 7 к Контракту. 3. Заказчик, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня предоставления Подрядчиком сведений о выделенном для взаимодействия с Заказчиком адресе электронной почты, направляет на указанный адрес электронной почты сведения об уполномоченных представителях (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона, адрес электронной почты). 4. В случае замены уполномоченного представителя (в том числе временной), уведомление о замене с приложением сведений о новом уполномоченном представителе предоставляется в день такой замены. 5. Подрядчик обязан обеспечить: 1) наличие оперативной связи с уполномоченным представителем в течение всего срока исполнения Контракта, а в выходные и праздничные дни- прибытие представителя Подрядчика на Объект в течение 3 (трех) часов с момента направления Заказчиком уведомления о возникновения аварийной ситуации, угрожающей безопасности людей, сохранности имущества или бесперебойной работе инженерных систем; 2) предоставление на утверждение Заказчику образцов материалов, планируемых к применению при производстве каждого вида работ в течение 3 (трех) дней с даты заключения Контракта; 3) участие своих уполномоченных представителей, иных квалифицированных и подготовленных сотрудников в организованных и (или) инициированных Заказчиком, производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам работ по текущему Объекту при условии заблаговременного (не менее 24-х часов) уведомления Подрядчика о дате, времени, месте их проведения и подлежащих рассмотрению вопросах. 6. Если иное не определено условиями Контракта, требованиями действующего законодательства, направление уведомлений, требований в рамках исполнения Контракта, согласование документов и решений, действий, формируемых и принимаемых, реализуемых в ходе исполнения Контракта, включая документы и решения, подлежащие утверждению Заказчиком (далее – согласование), Подрядчик и Заказчик осуществляют посредством обмена электронными сообщениями, документами, направляемыми на адреса электронной почты, предоставленные Сторонами в соответствии с пунктами 1-3 настоящего раздела Технического задания. 7. Если иное не определено условиями Контракта, требованиями действующего законодательства, Технического задания согласование документов и решений, действий осуществляется Сторонами в течение 5 (пяти) дней со дня поступления соответствующих обращений. 8. При необходимости передачи и (или) получения документов, в том числе в целях их согласования, на бумажном носителе и (или) съемном электронном носителе информации Подрядчик осуществляет согласование с Заказчиком даты, времени и места передачи и (или) получения таких документов. 9. Отсутствие согласования или отказа в согласовании Подрядчика или Заказчика в сроки, указанные в пункте 7 настоящего раздела Технического задания, не влечет признания согласованными документов и решений, принимаемых в ходе исполнения Контракта. 10. Отказ Подрядчика или Заказчика в согласовании должен содержать указание на причины такого отказа и сроки их устранения. 11. Подрядчик или Заказчик обязаны устранить причины отказа в согласовании в сроки, определенные в таком отказе. 12. Подрядчик уведомляет Заказчика о факте выполнения работ в порядке и сроки, установленные приложением 3 к Контракту. |
|  | III Раздел. Требования к условиям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |
| 1 | Общие требования к выполнению работ |
|  | 1. Подрядчик при выполнении работ обеспечивает: 1) соответствие результатов работ и их технологии требованиям Технического задания (и приложений к нему), иным условиям Контракта, а также законодательства и иных правовых актов Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской Федерации по месту выполнения работ, технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в соответствии с нормативно-правовыми актами, указанными в пунктах 5 , 8 Раздела IX настоящего Технического задания; 2) получение сведений, документов для выполнения работ, направление запросов в соответствующие государственные и муниципальные органы и учреждения, организации о предоставлении таких сведений, документов, если иное не определено условиями Контракта и требованиями действующего законодательства, настоящего Технического задания; 3) согласование с Заказчиком и организацией, осуществляющей эксплуатацию здания, в котором расположены подлежащие ремонту Объекты, подключения к электрической сети здания, отключения и включения стояков отопления, холодной и горячей воды, системы газоснабжения, слаботочных систем, приточно-вытяжной вентиляции, а также слива воды из систем отопления; 4) своевременную доставку (транспортировку), страхование перевозок, разгрузку, складирование материалов, инструментов, оборудования и техники, используемых при выполнении работ; 5) недопущение при выполнении работ загромождения и загрязнения строительными материалами и (или) отходами эвакуационных путей и мест общего пользования, в соответствии с нормативно-правовым актом, указанным в пункте 5 Раздела IX настоящего Технического задания; 6) ежедневную после завершения работ своими и (или) привлеченными силами за счет собственных средств уборку помещений, используемых коридоров и лестничных клеток; 7) складирование строительного мусора в специально отведенных Заказчиком местах; 8) соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления, в том числе: содержание и уборку места выполнения работ, в соответствии с нормативно-правовым актом, указанным в пункте 3 Раздела IX настоящего Технического задания; 9) выполнение всех видов и объемов работ, определенных Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию, с использованием необходимых для выполнения работ специализированных технических средств и с привлечением необходимого состава и количества работников (специалистов, рабочих), соответствующих обязательным требованиям к квалификации, установленным законодательством Российской Федерации для выполнения соответствующих видов работ (трудовых функций), в соответствии с требованиями нормативного правового акта, указанного в пункте 4 Раздела IX настоящего Технического задания; 10) работников, привлекаемых к выполнению работ, спецодеждой (униформой) и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты, материалами и инвентарем, в соответствии с требованиями нормативно-правового акта, указанного в пункте 6 Раздела IX настоящего Технического задания; 11) соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций эксплуатирующей организации; 12) соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в соответствии с нормативно-правовыми актами, указанными в пунктах 7 , 9 Раздела IX настоящего Технического задания, в области охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации электроустановок, а также не допускать при выполнении работ нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, находящихся в здании; 13) соблюдение правил привлечения иностранной и иногородней рабочей силы в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, указанных в пунктах 2 , 1 Раздела IX настоящего Технического задания; 14) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления Заказчика об окончании работ уборку отремонтированного Объекта, вывоз мусора, материалов и использованного при ремонте Объекта оборудования и инструментов; 15) сохранность и пожарную безопасность Объекта, после его передачи в работу, а также несет ответственность в случае причинения ущерба имуществу третьих лиц при производстве ремонтных работ до момента сдачи Объекта Заказчику; 16) восстановление нарушенных (поврежденных) в результате выполнения работ существующих конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения, элементов благоустройства. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций, необходимый объем работ Подрядчик согласовывает с балансодержателем инженерной коммуникации и выполняет ремонтные работы в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их повреждения. 2. Все положения законодательства и иных правовых актов Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской Федерации по месту выполнения работ, технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, иных актов и документов, подлежащих применению при выполнении работ, применяются исключительно в действующей на момент выполнения работ редакции, с учетом изменений и дополнений. 3. Вся полнота ответственности за соблюдением при выполнении работ требований трудового законодательства, требований к охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электроустановок, требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (в том числе гигиенических нормативов, устанавливающих требования к факторам рабочей среды и трудового процесса), возлагается на Подрядчика. |
| 2 | Требования к выполнению работ по текущему ремонту |
|  | 1. Подрядчик осуществляет выполнение работ по текущему ремонту Объекта в соответствии с приложением 1 к Контракту и Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию. 2. Выполнение работ по текущему ремонту Объекта должно быть завершено в сроки, установленные в приложении 2 к Контракту. 3. В случае, если для выполнения работ по текущему ремонту Объекта необходимо получение разрешений и (или) согласований, в том числе связанных с выполнением работ в охранных зонах газопроводов, теплотрасс, линий электропередач, линий связи, на коммуникациях и сооружениях водоснабжения, водоотведения, коллекторах, а также на трассах (маршрутах) проезда, в местах постоянного и временного пребывания объектов государственной охраны, Подрядчик самостоятельно обеспечивает получение таких разрешений и (или) согласований. 4. Подрядчик обязан обеспечить возможность доступа представителя Заказчика к месту выполнения работ по текущему ремонту Объекта по требованию Заказчика. 5. До начала выполнения работ по текущему ремонту Объекта согласно приложениям 2 и 3 к Контракту Подрядчик обязан принять от Заказчика Объект по Акту о передаче Объекта. 6. При выполнении работ по текущему ремонту Объекта Подрядчик обязан: 1) выполнять требования, предъявляемые уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов в соответствии с требованиями действующего законодательства, своими силами и (или) за свой счет; 2) информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях, несчастных случаях, в течение 24 часов с момента, когда они стали известны или должны были быть известны Подрядчику. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика в процессе выполнения работ, возлагается на Подрядчика. 7. В соответствии с требованиями Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику комплект документов, включающий в том числе документ о приемке, указанный в приложении 2 к Контракту. Перечень, порядок и сроки предоставления комплекта документов приведены в приложении 3 к Контракту. 8. Для проверки соответствия качества выполненных работ по текущему ремонту Объекта требованиям, установленным настоящим Техническим заданием, Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 9. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в порядке, установленном Контрактом. 10. При возникновении на Объекте по вине Подрядчика аварийной ситуации её устранение, а также восстановительные и ремонтные работы на Объекте осуществляются Подрядчиком своими силами и (или) за свой счет. |
| 3 | Нормы и правила использования материалов и оборудования при осуществлении ремонтных работ на Объекте |
|  | 1. Материалы, инструменты, оборудование и техника, планируемые к использованию при выполнении работ по текущему ремонту Объекта (далее – используемые материалы), должны: - быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), за исключением оборудования, используемого для обеспечения ремонта; - соответствовать по качеству и потребительским свойствам сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей; - быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации; - соответствовать требованиям и нормам, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе требованиям актов, указанных в IX Разделе настоящего Технического задания. 2. В соответствии с пунктом 3.4 Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии, действующие на территории Российской Федерации (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении соответствия), техническую документацию производителя таких материалов. 3. Обслуживание и ремонт используемых для оказания услуг инструментов, оборудования и техники Подрядчик обеспечивает за свой счет. 4. Транспортировка материалов, используемых при выполнении работ, на Объект, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, работ по монтажу и (или) демонтажу оборудования инженерных систем, прочих сопутствующих мероприятий осуществляется силами и за счет Подрядчика. |
|  | IV Раздел. Срок (график) место, объемы поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |
|  | Срок (график), место, объемы выполнения работ определены в приложении 2 к Контракту. |
|  | V Раздел. Информация о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участником закупки образца или макета товара |
|  | Требования о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара не установлены. |
|  | VI Раздел. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товаров, подлежащих поставке |
|  | Не установлены, при исполнении контракта не предполагается поставка товаров. |
|  | VII Раздел. Дополнительные сведения |
| 1 | Приемка и освидетельствование скрытых работ |
|  | Наличие скрытых работ в составе закупки: Не предусмотрены. Требование о представлении актов освидетельствования скрытых работ не устанавливается. |
| 2 | Результат выполнения работ по текущему ремонту Объекта |
|  | 1. Результатом выполненной Работы по Контракту является отремонтированный Объект. 2. Результаты выполнения работ по текущему ремонту должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания по качеству, быть пригодным для использования в рамках функционирования эксплуатирующей организации. 3. Результаты выполнения работ принимаются в соответствии с условиями Контракта. |
|  | VIII Раздел. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги |
| 1 | Для результатов выполнения работ по текущему ремонту Объекта |
|  | 1. Гарантийный срок на результат работ составляет 12 (двенадцать) месяца(ев) с даты подписания Сторонами документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта). 2. В течение гарантийного срока Подрядчик несёт обязательства по безвозмездному устранению недостатков результата работ, включая работы, выполненные субподрядными организациями. 3. Под недостатками результата работ понимается, в том числе несоответствие их качества требованиям Технического задания, проявившееся в течение гарантийного срока. 4. В случае выявления необходимости устранению недостатков результата работ, Заказчик действует в порядке, установленном разделом 4 Контракта. |
| 2 | Для материалов, используемых, при выполнении работ |
|  | 1. Гарантийный срок на используемые в ходе выполнения работ материалы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания документа о приемке, указанного в приложении 2 к Контракту. 2. В случае если производителями товара, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Техническим заданием, к соответствующим товарам применяются гарантийные сроки, установленные производителями. |
|  | IX Раздел. Перечень правовых актов |
| 1 | Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» № 109-ФЗ от 18.07.2006. |
| 2 | Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» № 115-ФЗ от 25.07.2002. |
| 3 | Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ. |
| 4 | Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009. |
| 5 | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008. |
| 6 | Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» № 477 от 16.07.2007. |
| 7 | Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» № 903н от 15.12.2020. |
| 8 | Межгосударственный стандарт. «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» ГОСТ 12.1.004-91. |
| 9 | «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» СП 71.13330.2017. |
|  | X Раздел. Приложения |
|  | Приложение № 1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию). Состав и объемы работ.docx |