Техническое задание

на поставку расходных медицинских материалов для ЧЛХ (лот ЭМ)

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Угловой хирургический наконечник с генератором света | S-9 L G-Угловой хирургический наконечник с генератором света Mini-LED+ и внешним спреем, разборный Производитель: W&H Dentalwerk (Австрия) Передаточное отношение: 1:1 Система соединения: ISO 3964 (DIN 13.940) Система освещения: Mini LED+ Источник питания: автономный генератор Качество освещения: дневной свет Спрей: внешний Система зажима: рычажный зажим Вращающиеся инструменты: для хирургических боров и фрез Диам.2.35 мм (кроме того, для системы Stryker) Максимальная длина: 45 мм Макс. скорость привода: 40,000 об/мин. Разборный: да | штука | 2 |
| 2 | Иглодержатель 20 см | Хирургический инструмент предназначенные для проведения хирургической иглы через ткани при наложении швов. Специальный замок, кремальера, фиксирует рукоятки иглодержателей в заданном положении. Длина инструмента 200 мм Конструктивные особенности изделия: Деликатная модель; Кремальера; Твердосплавные вставки, Прямой Кратность применения многоразовые Материал Нержавеющая сталь Особенность рабочей части Зазубренные бранши | штука | 1 |