## Описание объекта закупки на оказание услуг по изготовлению, монтажу и подключению ретро-вывески «МФЦ»

### 1. Наименование и цель оказания услуг

Оказание услуг по изготовлению, монтажу и подключению ретро-вывески «МФЦ» размером 950×90 для размещения на фасаде здания Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального округа Зарайск».

Цель: оформление фасада здания в ретро-стиле с обеспечением долговечности, пожарной и эксплуатационной безопасности, а также соответствия нормативным требованиям и эстетическим ожиданиям заказчика.

### 2. Место и график оказания услуг

- Адрес оказания услуг: 140600, Московская область, г. Зарайск, ул. Советская, дом 23, офис 1.

- График оказания услуг: в рабочие дни, понедельник — пятница с 08:00 до 17:00 без перерыва на обед; суббота, воскресенье — выходной.

- Доступ на объект и проведение работ — строго в согласованное с заказчиком время, с соблюдением правил охраны труда на объекте.

### 3. Срок оказания услуг

Срок оказания услуг — в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта. В срок включены все этапы: согласование эскизов и материалов, изготовление, транспортировка, монтаж, подключение, пусконаладка, демонстрация работоспособности, устранение замечаний и сдача результата.

### 4. Требования к результату и нормативная база

Вывеска должна соответствовать:

- Постановлению № 1250/9 от 02.09.2025 г.

- Требованиям пожарной безопасности (огнезащитная обработка всех деревянных элементов, применение негорючих/слабогорючих материалов там, где это предусмотрено нормативами).

- Требованиям электробезопасности при монтаже и подключении светодиодной подсветки.

Монтаж должен быть согласован с заказчиком на каждом ключевом этапе (эскиз, узлы крепления, схема подключения, финальный вид).

### 5. Технические требования к конструкции и материалам

#### Каркас

- Материал: древесина твёрдых пород.

- Обработка: огне- и биозащита (сертифицированные составы).

- Крепление и сборка: в соответствии с проектной документацией, обеспечивающей жёсткость конструкции и устойчивость к ветровым нагрузкам.

#### Подложка

- Материал: водостойкая фанера.

- Обработка: огне- и биозащита.

- Армирование: Х/Б холст и клей ПВА D4.

- Финишная обработка: лессирующий септик в 2 слоя.

#### Символы («МФЦ»)

- Материал: твёрдые породы древесины.

- Обработка: огне- и биозащита, лессирующий септик в 2 слоя.

- Крепление к подложке: нейлер и клей ПВА D4 (комбинированное крепление для надёжности).

#### Багет

- Материал: древесина твёрдых пород.

- Обработка: огне- и биозащита, лессирующий септик в 2 слоя.

- Конструктив: в багет врезан скрытый алюминиевый профиль с радиаторами теплоотведения для скрытой подсветки.

#### Подсветка

- Тип: светодиодная.

- Исполнение: LED-модули с линзой тёплого свечения.

- Защита: закрыты рассеивателем.

- Электропитание и подключение: в соответствии с ПУЭ, с применением герметичных соединений и защитой от влаги (не ниже IP65 для наружных элементов).

- Управление: подключение к сети заказчика по согласованной схеме; при необходимости — установка отдельного автоматического выключателя и устройства защитного отключения (УЗО).

### 6. Требования к выполнению работ

#### Изготовление

- Все деревянные элементы должны пройти камерную сушку до эксплуатационной влажности, исключающей коробление и растрескивание.

- Контроль геометрии: отклонения по габаритам не более ±3 мм.

- Качество отделки: отсутствие сколов, заусенцев, непрокрасов; равномерное нанесение защитных составов и лессирующего антисептика.

#### Транспортировка

- Упаковка, исключающая механические повреждения и воздействие влаги.

- Перевозка в крытом транспорте.

#### Монтаж

- Крепление вывески к фасаду — только после согласования с заказчиком схемы крепления и точек фиксации.

- Узлы крепления должны быть рассчитаны на ветровую нагрузку и обеспечивать отсутствие вибраций и люфтов.

- Работы на высоте выполняются квалифицированными специалистами с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности.

#### Подключение и пусконаладка

- Проверка работоспособности подсветки, измерение напряжения и тока, контроль температуры светодиодов.

- Демонстрация заказчику в дневное и вечернее время.

- Предоставление исполнительной документации (схема подключения, сертификаты на электрооборудование, протоколы испытаний при наличии).

### 7. Порядок согласования и приёмки

- На этапе «до изготовления» исполнитель предоставляет заказчику эскиз (визуализацию) и спецификацию материалов.

- После согласования эскиза и материалов приступают к изготовлению.

- По готовности изделия — предварительный осмотр на площадке исполнителя (по согласованию).

- После монтажа — совместный осмотр, проверка работоспособности, подписание акта сдачи-приёмки.

- В случае замечаний — устранение в срок не более 3 рабочих дней без дополнительной оплаты.

### 8. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на изделие и выполненные работы — не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки.

- Гарантия распространяется на отсутствие дефектов материалов и сборки, работоспособность подсветки, отсутствие отслоений и растрескивания покрытий.

- Устранение дефектов в гарантийный период — за счёт исполнителя.

Приложение:

- макет

- постановление № 1250/9 от 02.09.2025 г.