ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку весов 

Наименование работ: Поставка весов
Заказчик: МБОУ «Гимназия №2»
Подрядчик: определяется  по итогам проведения закупки у единственного Поставщика.
Источник финансирования: Средства от приносящей доход деятельности
[bookmark: _GoBack]Срок поставки: 10 (Десять) рабочих дней со дня заключения контракта.
Начальная максимальная цена контракта 26 500,00 рублей (Двадцать шесть тысяч пятьсот рублей  00 копеек).
Транспортные расходы за счёт поставщика.
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Весы  CAS DB-II
	Весы CAS DB-II — это серия товарных напольных весов, которая включает несколько модификаций с разными пределами взвешивания. Основные характеристики зависят от конкретной модели, но есть общие параметры. 
Тип: товарные, напольные весы.
Класс точности: средний (III по ГОСТ OIML R 76-1-2011) 
Материал платформы: нержавеющая сталь.
Диапазон рабочих температур: от -10 °C до +40 °C.
Питание: от сети 187–242 В, 50 Гц или от встроенного аккумулятора (время работы — до 140 часов). 
Потребляемая мощность: не более 10 Вт.
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Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).
При поставке весов необходимо обязательно предоставить приложенную документацию: инструкцию по эксплуатации; паспорт с отметкой первичной поверки (на электронных весах обязательно в пломбе должен стоять оттиск поверительного клейма).     Так же поставщик по  требованию заказчика должен дать  адрес ссылки, где заказчик сможет удостовериться, что весы прошли испытания и занесены в Госреестр средств измерения.
Поставщик на товар предоставляет гарантию на срок, установленный заводом-изготовителем, но не ниже 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи товара. Поставщик обеспечивает (организует) гарантийный ремонт оборудования в течение срока гарантии. Расходы, связанные с ремонтом оборудования в течение срока гарантии несет Поставщик. Гарантия качества оборудования распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия).
В случае, если при передаче товара или в течение гарантийного срока на него, выявится его ненадлежащее качество, заказчик вправе потребовать от поставщика безвозмездного устранения таких недостатков или замены товара в срок, установленный заказчиком.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальное использование товара до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется поставщиком за свой счет.
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, которая обеспечивает его сохранность, товарный вид, предохраняет от всякого рода повреждений при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Отгрузка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя Товара, указанными в сопроводительной документации к Товару. Товар поставляется без внешних дефектов, царапин и других повреждений, ухудшающих его внешний вид и функциональные свойства. Маркировка товара и тары (упаковки) товара, в том числе транспортной, должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и содержать информацию о наименовании изделия, наименовании фирмы-изготовителя, адресе изготовителя, дате выпуска.






























































































