Приложение №1

к Описанию объекта закупки

Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2 | РХО | Детализированное наименование товара, работы, услуги | Указание на товарный знак | Требования к функциональным,техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Единица измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 32.50.13.110-Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты/32.50.13.110-00004575-Шприц общего назначения /11.205.02.13.04.04.014-Шприц общего назначения, одноразового использования | Нет | Шприц общего назначения |  | Возможность использования с инфузионным шприцевым насосом | Да | - |
|  |  |  |  |  | Градуированный объем шприца | 20 | Кубический сантиметр; миллилитр |
|  |  |  |  |  | Игла в комплекте | ≥1 | - |
|  |  |  |  |  | Коннектор | Луер Слип | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |

| Технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обоснование применения дополнительных характеристик | № п/п 1 |  |  |

Приложение № 2

к Описанию объекта закупки

| № п/п | ОКПД2/КТРУ | Требование к сроку годности: | Требование к доли вторичного сырья (Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования") |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 32.50.13.110-Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты/32.50.13.110-00004575-Шприц общего назначения | Не установлено | Не установлено |