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К контракту №
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1.Общие сведения о закупке.
- Заказчик: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Видновский перинатальный центр» (сокращенно ГБУЗ  МО «ВПЦ»)
-  Место поставки: ГБУЗ МО «ВПЦ», 142700, Московская область, Ленинский городской округ, город Видное, улица Заводская, дом 17
-  Сроки исполнения обязательств: указаны в  приложении ПИК
Цена контракта включает в себя стоимость товара, доставки (в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, погрузку-разгрузку в место, определенное Заказчиком, транспортные расходы, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту. 
Порядок оплаты: в безналичном порядке в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке товара, после представления Заказчику документов по условиям контракта и в сроки, предусмотренные контрактом.
Особые условие: применение электронной приемки в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ, с применением федеральных и региональных информационных систем для осуществления закупок. Формат и порядок оформления, подписания, размещения приёма-передаточной и платежной документации по контракту устанавливается такими системами в соответствии с действующим российским законодательством.
Сопутствующие документы на товар, его принадлежности при поставке: определены условиями контракта, гарантийный талон, паспорт/инструкция по эксплуатации, свидетельство о регистрации, сертификат соответствия или декларация о соответствии на товар (в зависимости  от оформления на поставляемый товар в соответствии с действующим российским законодательством); в соответствии с ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ документ или сведение о нем, подтверждающий государственную регистрацию изделия медицинского назначения
. На стадии подачи заявок: участник предоставляет в составе заявки один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке товара:
- реестровая запись, вносимая регистрирующим органом в государственный реестр медицинских изделий;
- регистрационное удостоверение или сведения о нем (номер, дата)
     2. Существенные условия: качество, комплектность, безопасность товара, по каждой заявке единовременно (частичная поставка по заявленному объему не допускается.
Маркировка товара наносится непосредственно на изделие и/или на упаковку. Для изделия, вводимого в обращение в стерильном виде, маркировка наноситься и на стерильную упаковку ( Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299  «О применении санитарных мер в таможенном союзе»). Маркировка товара осуществляется в соответствии с общими требованиями безопасности и эффективности изделий медицинского назначения (Решение Совета ЕАЭК №27 от 12.02.2016г, Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза, (Заключено в г. Москве 23.12.2014), Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014)).   
            3. Общие требования к поставке
3.1. Поставить Товар в его совокупности, с принадлежностями, в составе вещей, в наборе, в составе, в комплекте 
3.2. При поставке товара должно быть обеспечено соответствие наименования, номенклатуры, ассортимента, количества, комплектности, маркировки, тары и упаковки, единиц измерения данным, указанным в контракте, в сопроводительных документах к товару и требованиям нормативных, нормативно-технических и технических документов.
3.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен ранее находиться в эксплуатации у поставщика и (или) третьих лиц, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Не допускается поставка выставочных и (или) опытных образцов товара. Не допускается несоответствие поставляемого товара техническим характеристикам. Дата выпуска товара не ранее 2025 года.
Поставщик должен гарантировать замену некачественного поставленного товара в срок, установленный заказчиком. 
3.4. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку Товара до места размещения, определенного Заказчиком, разгрузку с транспортного средства с размещением, установкой, наладкой в эксплуатацию в место, указанное представителем Заказчика.  
3.5. Подготовка места для распаковки товара, обеспечение свободного пути перемещения товара к месту его размещения осуществляется Заказчиком.
4. Требования к сопроводительным документам
При поставке товара в сопроводительных документах необходимо прописывать наименования и единицы измерения товара в строгом соответствии со спецификацией подписанного сторонами контракта. 
Отсутствие сопроводительных документов, относящихся к поставке товара, поставка не комплектного Товара, несоответствующего характеристикам по условиям контракта, не соответствующей условиям поставки по Контракту, поставкой не является.
Товар поставляется в соответствии со спецификацией, при этом, поставщик передает все товары, указанные в заявке одновременно, с приложением сопутствующей документацией к такому товару (п. 2 ст. 456 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
Упаковка товара должна соответствовать требованиям нормативной документации, международным стандартам упаковки (для товаров иностранного производства) и предохранять товар от механических повреждений при транспортировке и хранении. Вывоз транспортировочной упаковки производится силами и за счет Поставщика.
5. Порядок поставки и приёмки товаров
5.1.  Поставка товара по заявке Заказчика должна осуществляться в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подачи заявки Поставщику единовременно в полном объеме по заявке (по условиям применения особых условий при исполнении контракта ПИК ЕАСУЗ) – особые условия контракта, в разрезе каждого из отделений ГБУЗ МО «ВПЦ» с соответствующим оформлением документов и отметками на упаковочной таре, для какого из отделений товар поставлен. 
5.2.  Проверка Товара, поступившего в таре, производится путем  вскрытия тары. Тара должна обеспечивать сохранность Товара. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до Заказчика. Товар должен поставляться в условиях, соответствующих его физико-химическим характеристикам. 
Обязательное условие: Упаковка с наличием маркировки медицинских изделий для передачи информации, необходимой для безопасного и правильного использования медицинских изделий в соответствие с действующими Стандартами  РФ.
5.3. Принятие товара, поставленного в соответствии с условиями договора, проверку количества, качества, ассортимента осуществляет уполномоченный представитель Заказчика в присутствии представителя Поставщика, если только последний не откажется от участия в приемке, не проигнорирует приемку в части и (или) полностью, не обеспечит свое присутствие в день приемки. 
5.4. Заказчик  имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к его качеству или ассортименту, маркировки, не имеет соответствующих подтверждающих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленному товару, не поставлен единовременно в полном объеме по заявке. При этом, Поставщик обязан заменить некачественный (дефектный) товар на качественный или соответствующий ассортименту, маркировке, доукомплектовать товар необходимой сопроводительной документации, недопоставленной частью из объема по заявке (не комплектность поставки) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком претензии. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного и (или) дефектного товара, допоставкой, доукомплектованием.
5.5. В том случае, если представитель Поставщика не дождался полной распаковки и проверки товара, отказался от участия в приемки, проигнорировал, не обеспечил участие в приемке, то споры по количеству, качеству и комплектности товара признаются в пользу Заказчика.
5.6. Заказчик проводит экспертизу товара собственными силами и (или) внешними силами. 
6. Требования к качеству и сроку годности товара
6.1. Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара и подтвердить предоставлением сертификатов, деклараций, свидетельств о регистрации, регистрационного удостоверения оформляемых для данного вида Товара, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, гарантийного талона. Поставщик гарантирует соответствие собственной деятельности при осуществлении поставки на условиях Контракта, требованиям, установленным действующим российским законодательством.
6.2. Гарантийный срок на Товар устанавливается в соответствии с эксплуатационной документацией на товар, выданный заводом-изготовителем
Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки) по качеству товара, дефекты (недостатки), приводящие к невозможности его нормальной эксплуатации, Поставщик устраняет эти дефекты (недостатки) своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком
6.3. Гарантийные обязательства Исполнителя не распространяются на естественный износ товара, а также на внешние его повреждения, допущенные вследствие несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации товара.
Объем гарантии 100%, гарантия распространяется на все комплектующие, составные части Товара.
7. Национальный режим
По условиям извещения на электронный аукцион по применению статьи 14 Федерального закона №44-ФЗ страна происхождения товара подтверждается документами и информацией, в зависимости от установленного в извещении в соответствии с постановлением Правительства РФ 1875.  
8. Результат поставки (экономически полезный результат) должен удовлетворять потребностям Заказчика. 
9. Требования заказчика к характеристикам объекта закупки :
	1. Шприц общего назначения , 32.50.13.110-00004575, 32.50.13.110

	Количество
	23600

	Наименование характеристики
	[bookmark: _GoBack]Значение характеристики 

	1. Возможность соединения с катетером
	Соответствие

	2. Длина иглы
	⩾ 30,00 и ⩽ 40,00, Миллиметр

	3. Размер иглы
	21 G

	4. Тип шприца
	Должен быть трёхкомпонентный

	5. У основания поршня насечки для возможности его принудительного разрушения
	Соответствие

	6. Шкала
	Должна быть с цифровым обозначением и градуировка шкалы 2 мл

	7. Дополнительная градуировка
	Должна быть внутри шкалы, через каждые десять делений, градуировка шкалы 1 мл

	8. Градуированный объем шприца
	20,00, Кубический сантиметр; миллилитр

	9. Защитный стопор
	Да

	10. Игла в комплекте
	≥1

	11. Игла насажена на конус (доступно при выборе значений характеристики Игла в комплекте: ≥1; ≥2;)
	Да

	12. Коннектор
	Луер Слип




Приложение к описанию объекта закупки 1 – неотъемлемая часть

Приложение № 1 
к описанию объекта закупки
При исполнении контракта Поставщик обязан оперативно взаимодействовать с Заказчиком,  
- предоставлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта в течение пяти календарных дней с даты получения такого требования / запроса любым доступным видом связи из раздела реквизитов Контракта, включая электронный документооборот посредством ПИК ЕАСУЗ МО, ЕИС (при наличии функционала) электронной почты, указанной в реквизитах Контракта;
- ответить на все замечания, дефектные акты, запросы Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней;
- не уклоняться от получения любой корреспонденции, направленной Заказчиком любыми доступными видами связи, указанными в разделе реквизиты Контракта, по электронной почте, ПИК ЕАСУЗ МО, ЭДО, ЕИС; не игнорировать и не отказываться от взаимодействия с Заказчиком
 - в течение пяти календарных дней со дня получения запроса от Заказчика, обеспечить Заказчику возможность проведения выборочной проверки поставляемого Товара, предоставить с такой партией Товара копии документов на Товар, подтверждающих его качество и безопасность. Если в ходе приемки, выборочной проверки и (или) процессе использования Заказчиком Товара выявиться не соответствие его качества, наименования, потребительских свойств или технических характеристик условиям Контракта, хотя бы по одному параметру, Заказчик вправе подвергнуть дополнительному контролю Товар в независимой контрольной (испытательной) лаборатории.
Претензионная работа Сторон (юридически значимая переписка) ведется Заказчиком и Поставщиком в ЕИС (ч. 16 ст. 94 Закона №44-ФЗ). В случае обмена документами при исполнении Контракта при принятии мер ответственности и совершения иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы в сфере закупок путем направления электронных уведомлений. Такое уведомление формируется с использованием  единой информационной системы в сфере закупок, подписывается усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, и размещается в единой информационной системе в сфере закупок.
В случае недобросовестного отношения к своим обязанностям (будь то нарушение одного периода или в целом), кроме того, если поставка оказалась некачественной, не соответствующей условиям Контракта, не комплектной, с нарушением сроков (начального, промежуточного, конечного), с нарушением правил маркировки нести ответственность в полном объеме на условиях Федерального закона о контрактной системе и Контракта. Удовлетворение требования осуществляется Исполнителем в течение 5(пяти) календарных дней
 Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,  считается не применение ПИК ЕАСУЗ МО, ЕИС не применение условий электронного актирования, отсутствие документации (каждый документ по условиям контракта) на товар на момент поставки в порядке электронного актирования, отказ или игнорирование взаимодействия с Заказчиком, в том числе отсутствие ответа на запрос в установленный срок, не предоставление документации, запрашиваемой информации.
Заказчик вправе расторгнуть Контракт, в том числе в одностороннем порядке отказа в случаях:
1.При нарушении Поставщиком существенных условий Контракта с приложениями к нему.
2. В случае отказа Поставщика от исправления дефектов поставки, замены не качественного и (или) не соответствующего условиям Контракта Товара, не комплектного Товара в срок не более пяти календарных дней или игнорирования соответствующего требования Заказчика в течение пяти календарных дней (вне зависимости полностью или в части).
3. В случае, если Поставщик не приступил к поставке в том объеме и с надлежащем качеством, как того предусматривает Контракт или осуществляет такую поставку  настолько медленно, что очевидным становится о невозможности поставки в установленные Контрактом сроки (вне зависимости от того, являются ли сроки начальными, промежуточными, конечными по условиям Контракта)
4. Неоднократная (более двух раза период действия контракта) нарушение сроков и (или) объемов поставки Товара, предусмотренных Контрактом.
Срок ответа на претензию устанавливается 5 (пять) календарных дней с даты получения любым доступным видом связи, посредством ЭДО ПИК ЕАСУЗ МО, ЕИС.
Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии в полном объеме.
Одностороннее расторжение Контракта Стороны проводят в единой информационной системе в сфере закупок. Поступление решения в личный кабинет ЕИС считается надлежащим уведомлением (ч. 12.1 и 20.1 ст. 95 Закона 44-ФЗ). Срок вступления в силу решения отсчитывается со следующего дня после уведомления. Контракт расторгается через 10 (десять) дней с даты уведомления в ЕИС, если нарушения, в связи которыми принято решение, не устранены в течение 10 дневного срока.

